{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11278501","132.287","160.236","320","24.578","100","0.546","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16186721","189.986","143.146","320","49.116","100","0.888","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5026460.5","58.177","-","-","-","-",8.0321,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6896591","79.822","-","-","-","-",2.1788,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","29465218","341.033","-","-","-","-","1.808","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","8906924","103.089","-","-","-","-",7.9426,"20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","5872451.5","67.968","275.795","320","97.508","100","7.835","20","正常"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","0.234","300","0","100","2.268","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11725344","135.71","32.25","200","0.32","200","2.8","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","667872","7.73","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","2914325.5","34.447","204.351","320","25.213","100","1.14","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13161650","153.429","181.354","320","16.029","100","0.198","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9428424","109.125","-","-","-","-",6.1027,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6661566","77.102","-","-","-","-",1.1127,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3674321.5","42.89","85.524","200","18.206","50","5.622","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3182916.25","37.152","79.546","200","19.795","50","5.375","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3100639","36.156","85.927","200","6.904","50","4.467","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1073405.25","12.42","108.291","200","25.32","35","3.688","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","921681.56","10.67","102.262","200","27.664","35","3.592","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","160688.44","1.86","59.089","200","6.4","35","12.03","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2854535","33.04","115.217","200","9.054","35","0.475","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2097633.25","24.278","142.286","200","22.351","50","4.31","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1344560.625","15.562","130.227","200","9.576","50","2.285","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1499207.125","17.352","134.959","200","20.98","50","1.96","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5058547.2","58.548","15.725","200","8.962","35","5.078","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","0.74","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","7603303.066","89.73","24.681","50","1.583","35","1.845","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2155070.595","25.708","9.92","50","6.906","35","38.167","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","23568.439","0.28","33.799","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","121364.358","1.465","43.848","50","0.133","35","0.296","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.882","50","0.059","35","1.214","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.486","50","0.019","35","1.278","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.02","50","0.03","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47586580.627","550.771","19.708","50","0","35","0.038","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-918008.64","-10.625","1.59","50","0.15","35","0.18","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","1962.66","0.023","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","173664","2.01",52.21,"120",1.2,"850",0.09,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13255561","153.421","216.557","320","29.089","100","9.513","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5508276.5","63.753","-","-","-","-",12.6732,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14984452","173.431","214.232","320","26.63","100","4.051","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7139007","82.627","-","-","-","-",12.8361,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1245888","14.42",0.45,"50","0","35",1.7,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","413489.281","4.786","-","-","-","-",0.072,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","5415.304","0.063","-","-","-","-",0.6877,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0018,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","157550.16","6564.59","128.07","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","49393633.467","584.492",41.757,"100",27.458,"50",3.126,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","43180104.85","511.099","37.2","100","20.899","50",3.081,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","炉窑废气排放口","134702","1.559","245.99","550","1.627","280","1.939","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","363153.844","4.203","287.227","550","7.428","400","7.238","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","730944","8.46","252.47","550","6.65","400","8.22","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1149190","13.301","168.656","200","6.749","200","1.453","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1132515.125","13.108","71.636","200","6.057","200","2.953","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","295476.594","3.42","14.542","-","12.346","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1165799.375","13.493","60.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","757035.938","8.762","38.044","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4211352","48.742","87.645","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3544177.25","41.021","92.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3966660.75","45.91","60.374","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6369065","73.716","62.694","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1655565.125","19.162","48.709","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2078596.375","24.058","45.622","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1572803.25","18.204","63.821","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1549285","17.932","66.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3352870","139702.688","-","-","0.943","50","4.467","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3527085.75","40.823","32.668","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2057220","23.812","44.942","100","2.562","50","0.406","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404364.844","4.68","38.549","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2520359.5","29.171","-","-","24.155","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17242202","199.562","36.176","100","2.093","50","5.359","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","288145.406","3.335","57.028","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5092150","58.936","41.385","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3050720","35.309","73.98","100","-","-","3.209","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1038540","12.02","-","-","17.246","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4205305.5","48.672","27.284","50","1.087","35","0.153","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1837037.125","21.262","57.765","100","1.645","50","1.415","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12749184","147.56","93.67","200","53.75","200","4.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2437.15","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","887505.312","10.272","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3875433.25","44.854","94.752","300","1.081","200","2.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11046061","127.84","65.66","120","2.5","100","2.54","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","8090243","93.64","47.14","100","0","50","4.69","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","186821.56","2.16","63.99","300","0.03","100","1.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1258698.38","14.57","73.62","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1415892.25","16.39","159.415","200","47.015","50","3.35","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1464493.13","16.95","145.753","200","48.229","50","2.281","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4325958","50.07","77.129","80","8.412","30","1.212","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3263377","37.77","76.661","80","11.799","30","1.529","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","33314.91","0.38","9853.441","80","0.395","30","795","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3823412.5","44.25","77.25","80","14.253","30","1.472","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2693596.25","31.176","16.341","100","0.912","50","2.532","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3101156.75","36.45","0","100","0","50","0","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-",10.1175,"100",0.3675,"50",0.8846,"20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1874198.125","21.692","68.535","250","11.555","80","1.363","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2042482.875","23.64","70.605","250","9.603","80","2.665","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2599682.5","30.089","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","27033990","312.893",39.7507,"100",22.9944,"50",1.1269,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","5877085","68.022","348.01","320","92.28","100","3.25","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1998796.37","23.134","-","-","-","-",6.346,"20","正常"]