{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2252.339","0.659","25","33.529","250","15.426","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","551.34","40.166","500","306.25","500","104.142","500","17.965","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.851","0.008","15","19.252","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","7.473","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","209.95","0.081","10","21.69","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","96.99","1.083","10","27.986","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.626","0.165","8","15.397","50","5.793","15","0.031","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","228.442","3.838","10","40.154","80","4.384","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","225.5","0.037","10","30.65","80","4.29","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.105","0.009","10","25.921","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","147.139","2.967","10","36.3","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.98","10","10.263","80","-","-","0.118","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","992.775","0.025","1.5","12.869","30","-","-","0.032","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1839.652","0.25","10","20.558","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","390.874","0.088","10","34.906","80","2.244","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","781.92","0.014","10","19.619","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","396.58","4.793","10","22.169","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","357.7","0.145","10","80.593","80","7.398","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","0.254","10","22.633","80","9.73","20","0.016","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.571","1.97","15","1.231","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","40.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.259","0.023","10","11.077","80","5.479","20","0.027","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","220.061","0.024","10","4.195","70","1.071","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10604.76","0.334","8.629","29.207","69.431","6.814","27.416","0.138","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1805.016","3.149","500","142.72","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","572.478","0.642","10","29.965","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.555","0.331","10","7.67","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.116","10","16.97","80","3.688","10","0.008","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1222.01","0.215","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.028","10","5.99","80","11.064","20","0.046","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","817.344","1.027","8","25.93","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.058","10","27.3","80","4.13","15","0.009","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1855.01","0.843","10","61.576","80","4.452","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","349.715","0.52","10","40.833","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.14","10","12.028","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.058","10","10.6","80","0.04","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","18.835","0.433","10","30.008","80","1.376","20","0.29","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","130.75","0.079","10","31.683","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.47","3.84","15","10.148","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","95.126","0.948","15","34.243","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","221.1","7.394","500","1.94","500","25.219","500","10.07","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.812","0.01","15","4.219","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36","3.623","10","46.782","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1551.74","0.024","8","9.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2252.45","2.315","10","8.841","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.286","1.404","15","4.926","80","6.039","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","31.622","3.483","15","47.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","2.051","15","35.637","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","94.522","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","252.29","4.423","15","14.81","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.835","0.072","15","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","242.05","4.885","500","8.45","500","35.57","500","2.145","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.049","10","9.261","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.308","10","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","29.382","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.582","10","5.203","80","1.22","15","0.011","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.33","0.014","10","21.739","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","185.535","0.251","10","20.167","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","31.728","0.588","10","3.404","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","363.98","0.029","10","12.536","80","-","-","0.016","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","45.619","0.059","10","4.6","80","2.041","20","0.008","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8435.23","0.083","10","23.776","80","1.95","15","0.133","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18030.82","11.023","1000","394.169","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","140940.953","0.091","5","11.828","40","6.711","15","0.199","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","3715.965","9.175","50","69.018","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","30.24","0.051","10","12.88","80","2.296","20","0.083","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","624.67","0.165","5","16.73","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","451.01","0.135","10","12.153","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","65372.83","0.033","2","10.22","40","9.704","15","0.212","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83011.2","26.67","50","292.25","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","141.758","0.13","10","6.88","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","456.19","0.136","10","22.3","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","437.52","0.243","10","28.87","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","283.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","1.051","10","27.009","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","830.3","5.177","10","45.91","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","618","0.153","8","11.666","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","316.915","1.37","10","45.034","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","42","3.094","10","27.42","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","14.429","1.738","10","8.445","80","6.727","20","0.007","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","84.4","0.264","10","41.788","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","27.994","0.346","10","4.58","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1728.86","5.612","30","39.436","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","1.309","0.105","8","6.008","60","3.553","15","0.034","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.598","0.309","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1688.49","0.139","10","50.9","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","326.592","0.359","15","26.007","80","1.789","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","99.706","8.009","15","12.172","80","11.767","20","0.075","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","64","0.254","10","10.373","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.073","15","16.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.114","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","293.751","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.164","10","4.802","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","380.246","0.057","10","7.964","80","1.015","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","27.043","0.022","10","3.477","80","0.712","20","0.039","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","10.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","240.67","0.206","8","20.55","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","29.262","0.473","10","15.297","80","-","-","0.072","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","333","1.63","45","32.379","500","0.79","70","1.3","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1434.71","0.27","8","26.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","63.07","0.021","10","24.88","80","2.662","15","0.102","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","382.75","0.441","15","28.46","60","1.001","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","0.456","1.667","15","15.939","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.024","10","7.715","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7267.716","2.569","16","62.14","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","232.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","572.83","5.469","10","30.678","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","165.27","0.063","8","18.798","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","461.29","0.132","10","4.884","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","60.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","524.45","5.043","10","44.55","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","838.08","4.071","10","20.89","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","774","0.134","10","33.02","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","350.957","0.459","10","41.032","80","10.621","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","71.194","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15747.688","0.002","8","37.498","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11034.14","0.14","8","33.57","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","195.26","0.014","10","1.22","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","195.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","11.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2262.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","58.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.029","8","18.771","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.082","0.023","10","4.544","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.22","1.072","10","2.031","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","41.58","0.038","15","27.688","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","82.08","0.183","10","6.517","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","37.15","2.449","8","18.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","357.005","0.126","10","48.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.32","10","36.96","80","-","-","0.167","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","457.06","0.149","10","7.286","80","1.88","15","0.02","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","335.405","5.853","8","7.226","50","-","-","0.05","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","3.46","145.98","500","130.16","500","190.46","500","50.87","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","49.25","0.066","10","5.55","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","41.596","0.025","10","0.438","80","-","-","0.269","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","57.542","3.098","10","16.643","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","50.054","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3921.312","0.2","2","18.564","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.758","0.293","15","32.87","80","-","-","0.036","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","506.218","0.134","10","19.039","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.35","0.594","10","7.605","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","222.91","0.006","10","11.911","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1391.04","4.288","10","27.068","80","8.268","15","0.303","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","30.577","0.091","10","7.343","80","0.387","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.069","0.733","10","6.909","80","3.47","20","0.035","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","24.917","0.048","15","8.956","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","95.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","74.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3814.56","0.016","8","24.243","50","8.084","15","0.122","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.776","1000","304.785","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","317.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","53.724","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","598.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.863","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","82.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","68.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1198.8","0.377","10","2.176","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1442.89","0.106","10","27.638","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","22.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.75","1.61","8","25.268","50","-","-","0.07","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.377","15","24.449","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","504.24","0.019","15","12.021","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","499.39","0.091","10","36.85","80","2.59","15","0.046","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1473.685","0.666","8","25.897","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","161.726","0.072","5","21.327","50","3.589","12","0.038","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","21.168","0.699","10","18.255","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","331","3.747","10","10.47","80","9.13","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","168.48","1.528","10","29.46","80","3.175","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","43.568","0.104","10","5.826","80","0.626","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.168","10","17.3","100","4.79","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","95.57","0.206","15","8.388","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","90.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","57.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.846","1.47","8","14.7","60","6.84","15","0.055","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8326.37","0.16","10","19.17","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","350.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0","0.024","10","16.9","80","0.6","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]