{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1442.351","4.036","25","33.492","250","13.606","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","482.66","41.61","500","257.37","500","95.176","500","12.435","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","3.53","0.008","15","22.819","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","287.71","0.045","10","38.73","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","27.843","0.464","10","26.107","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.206","0.243","8","14.348","50","6.654","15","0.029","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","28.51","1.696","10","23.03","80","2.595","15","0.009","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.1","0.035","10","24.94","80","4.34","15","0.028","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","13.974","0.01","10","29.123","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","131.069","4.016","10","37.714","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.342","10","11.805","80","-","-","0.131","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1036.677","0.027","1.5","8.184","30","-","-","0.03","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1457.321","0.263","10","20.227","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","681.523","0.072","10","34.921","80","2.078","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","903.74","3.307","10","26.117","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","446.69","2.376","10","21.885","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","343.87","0.093","10","63.505","80","4.464","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","69.98","0.346","10","21.577","80","9.687","20","0.015","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.056","1.968","15","3.915","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","5.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.698","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","38.275","0.029","10","11.554","80","4.133","20","0.036","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","127.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","329.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","220.752","0.02","10","4.606","70","1.053","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7516.82","0.285","8.629","31.739","69.431","6.519","27.416","0.138","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2125.248","9.779","500","170.793","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","573.402","0.256","10","42.67","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.642","1.042","10","15.57","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.441","1.037","10","13.876","80","3.677","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","724.57","0.397","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.02","10","6.382","80","9.323","20","0.047","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","21.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","717.898","1.094","8","21.98","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","524.45","0.084","10","27.76","80","5.89","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1819.58","1.037","10","63.497","80","4.193","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","304.125","0.164","10","5.783","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.228","10","12.881","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.046","10","9.98","80","0.12","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","52.877","1.105","10","31.39","80","2.319","20","0.404","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","15.552","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","62.19","0.225","10","22.009","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.669","3.7","15","12.204","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","65.146","1.821","15","31.026","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","28.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","141.13","6.819","500","1.91","500","16.769","500","9.76","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.545","1.961","15","5.266","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","37.68","3.657","10","44.443","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1343.52","0.035","8","9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","52.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2503.01","2.243","10","8.179","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","32.141","2.442","15","5.557","80","7.202","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","16.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","40.003","2.478","15","50.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","1.882","15","35.065","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","66.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","94.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","282.53","4.297","15","15.97","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.17","0.073","15","10.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","285.46","3.719","500","7.88","500","34.95","500","1.309","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","2.78","10","8.55","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.96","1.135","10","21.8","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","29.382","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.523","10","4.414","80","1.304","15","0.012","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","252.957","0.008","10","16.031","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.823","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","210.688","0.243","10","21.754","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.482","10","3.381","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","354.44","0.035","10","12.846","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","45.619","0.082","10","3.17","80","1.827","20","0.004","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6422.98","0.093","10","24.179","80","3.96","15","0.157","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19992.1","9.182","1000","395.654","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","164244.25","0.078","5","9.385","40","7.596","15","0.191","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","151433.469","9.085","50","57.869","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.035","10","8.1","80","1.663","20","0.08","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","616.03","0.173","5","14.37","50","-","-","0.071","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","426.82","0.071","10","23.973","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","15.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","70672.61","0.092","2","10.38","40","9.744","15","0.182","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","86674.08","24.48","50","271.58","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","86.246","0.111","10","45.971","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","493.34","0.15","10","21.73","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","463.968","0.209","10","27.81","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","314.332","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","1.025","10","32.414","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","642.82","4.201","10","59.71","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","887","0.482","8","14.017","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","4.56","10","22.413","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","3.119","10","21.19","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","69.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.819","1.615","10","7.914","80","6.763","20","0.006","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","67.52","0.278","10","37.398","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.466","0.011","10","3.328","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1070.5","0.482","30","32.398","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","52.289","0.12","8","6.467","60","6.108","15","0.076","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.315","0.568","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1546.8","0.095","10","54","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","291.168","0.4","15","26.261","80","2.039","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","96.336","7.701","15","12.337","80","11.351","20","0.065","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","194","1.619","10","8.761","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.108","15","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","325.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75","0.05","10","4.511","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","497.491","0.07","10","6.803","80","1.161","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","50.803","0.012","10","3.409","80","0.635","20","0.027","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","389.41","0.207","8","19.774","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","65.429","0.08","10","15.606","80","-","-","0.097","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","319","1.509","45","29.783","500","0.55","70","0.71","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1390.56","1.159","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","23.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","82.94","0.022","10","7.66","80","1.932","15","0.059","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","547.78","0.636","15","33.02","60","1.427","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","47.432","1.412","15","12.665","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.405","0.025","10","5.422","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7548.505","7.856","16","40.382","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","246.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","599.62","12.604","10","82.248","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","240.14","0.066","8","20.576","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","468.634","0.126","10","6.599","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","29.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","464.83","3.488","10","43.17","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","771.55","3.824","10","27.12","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","872","0.337","10","28.06","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","305.424","0.389","10","43.006","80","10.151","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","99.274","0.073","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","15670.774","0.004","8","37.581","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9734.69","0.13","8","37.22","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","177.12","0.014","10","1.036","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","177.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","17.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1007.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","67.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.013","8","26.9","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.432","0.021","10","4.054","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.79","4.837","10","2.039","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","40.54","0.1","15","31.994","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","155.952","0.172","10","5.2","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","81.22","1.734","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","312.336","0.134","10","53","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.1","0.082","10","25.65","80","-","-","0.107","0.5","停机"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","532.22","0.324","10","7.333","80","2.03","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","491.098","5.929","8","7.093","50","-","-","0.045","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","2.59","152.25","500","163.68","500","196.68","500","52.09","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","0.101","10","5.43","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.669","0.022","10","0.886","80","-","-","0.237","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.086","1.858","10","11.63","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3672.117","0.236","2","18.259","40","-","-","0.018","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.11","0.322","15","32.655","80","-","-","0.044","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","415.498","0.481","10","21.163","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.923","0.419","10","9.386","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","136.51","0.016","10","11.006","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1377.22","3.199","10","22.762","80","6.252","15","0.191","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.348","0.072","10","7.175","80","0.269","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","61.488","0.149","10","7.159","80","2.415","20","0.036","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","12.456","0.05","15","9.02","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","197.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","175.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2603.23","0.015","8","21.898","50","7.974","15","0.124","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","56.022","1000","408.06","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","383.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","87.972","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","704.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","140.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","40.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1032.307","0.414","10","2.025","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1414.05","0.615","10","28.462","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","24.275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.75","0.038","8","11.557","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","22.886","3.457","15","28.267","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","450","0.02","15","13.419","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","111.46","0.104","10","35.7","80","1.83","15","0.072","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","995.281","0.658","8","22.32","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","138.519","0.073","5","21.325","50","2.956","12","0.026","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.762","0.774","10","18.578","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","330","4.036","10","9.256","80","8.98","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","190.94","1.682","10","31.39","80","3.274","15","0.032","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","12.634","0.073","10","6.55","80","0.975","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","24.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.17","10","16.3","100","4.78","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","92.43","0.199","15","7.985","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","27.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.266","8","14.5","60","7.21","15","0.063","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8332.42","0.177","10","21.114","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.497","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","336.804","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.86","0.024","10","16.9","80","0.6","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","127.87","0.118","10","17.04","80","-","-","-","-","正常"]