{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-20","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","857.652","2.711","25","37.328","250","10.415","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","450.8","43.111","500","249.3","500","169.063","500","11.536","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.056","0.093","15","23.679","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","346.46","0.024","10","40.25","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","18.238","0.151","10","26.562","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.934","0.038","8","13.898","50","6.572","15","0.036","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","260.06","2.867","10","41.861","80","5.048","15","0.033","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","218.59","0.333","10","16.52","80","4.5","15","0.035","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.545","0.01","10","31.606","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","132.624","6.314","10","44.702","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.749","10","17.083","80","-","-","0.349","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1202.265","0.068","1.5","12.604","30","-","-","0.079","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3579.228","0.362","10","21.975","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","666.576","0.023","10","41.764","80","2.425","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1896.48","0.318","10","38.991","80","-","-","0.027","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","426.82","1.018","10","25.324","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","330.05","0.12","10","75.891","80","11.087","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.404","10","22.465","80","9.856","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.679","2.002","15","5.771","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.547","0.026","10","10.152","80","4.57","20","0.023","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","218.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","220.752","0.026","10","9.346","70","0.637","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8022.49","0.288","8.629","34.149","69.431","7.259","27.416","0.115","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2239.032","4.024","500","253.265","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","584.893","2.258","10","41.642","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.283","0.82","10","17.94","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.793","10","10.143","80","3.581","10","0.011","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1117.09","0.634","10","15.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","259","0.065","10","6.479","80","8.963","20","0.04","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","820.282","0.739","8","18.54","50","-","-","0.04","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","563.33","0.342","10","32.17","80","2.47","15","0.014","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","981.5","2.051","10","68.207","80","4.204","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","351.387","0.371","10","13.361","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.191","10","15.302","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","9.14","80","0.17","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","59.357","0.584","10","15.273","80","1.203","20","0.291","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","91.83","0.073","10","54.24","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.865","4.108","15","16.49","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","97.459","1.099","15","25.864","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","172.84","9.821","500","2.1","500","41.972","500","10.2","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.81","0.053","15","4.04","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.84","2.811","10","51.341","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","3.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1067.9","0.123","8","9.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","20.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2563.49","1.85","10","9.037","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","48.557","1.411","15","5.884","80","6.888","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.453","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","39.571","3.135","15","44.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","2.564","15","39.112","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","91.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","129.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","239.33","3.122","15","15.33","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.675","0.279","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","222.99","7.643","500","9.6","500","10.18","500","1.299","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","21.6","1.394","10","6.494","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","19.11","0.733","10","13","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.438","10","9.771","80","1.363","15","0.012","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.958","0.013","10","20.326","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","9.556","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","130.82","0.253","10","15.106","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.407","10","2.806","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","362.464","0.037","10","12.853","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","129.946","0.094","10","2.511","80","2.12","20","0.023","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8670.24","0.059","10","25.959","80","4.93","15","0.088","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","25859.52","7.991","1000","391.214","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","148965.812","0.103","5","9.503","40","8.503","15","0.224","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","40554.109","9.09","50","66.752","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.012","10","8.54","80","3.148","20","0.066","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","652.32","0.133","5","18.53","50","-","-","0.087","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","55855.01","0.031","2","13.9","40","9.348","15","0.201","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","72771.36","24.92","50","249.87","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","141.876","0.049","10","58.634","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","519.26","0.155","10","22.42","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","495.528","0.194","10","28.43","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","297.501","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","1.055","10","36.63","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","622.08","3.454","10","61.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","834","0.218","8","12.729","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","463.536","0.049","10","23.772","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","3.224","10","26.03","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","60.307","0.447","10","35.919","80","7.163","20","0.016","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","76.83","1.496","10","35.018","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","23.414","0.011","10","3.401","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","870.05","0.441","30","25.167","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","103.247","0.016","8","6.438","60","4.87","15","0.054","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.784","0.073","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1685.29","1.36","10","44.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","364.867","0.178","15","25.514","80","2.814","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","88.819","8.824","15","9.968","80","12.34","20","0.056","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","208","2.13","10","12.113","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.03","15","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","307.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.018","10","3.519","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","764.381","0.057","10","11.969","80","1.035","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","131.76","0.01","10","3.865","80","0.517","20","0.026","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","333.34","2.082","8","36.786","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","51.823","0.226","10","14.99","80","-","-","0.04","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","353","1.453","45","28.161","500","0.57","70","0.3","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1438.15","0.927","8","26.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.024","10","23.46","80","2.393","15","0.128","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","668.74","0.293","15","22.93","60","1.233","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.036","1.876","15","23.632","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.578","0.024","10","7.018","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8396.513","3.252","16","26.31","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","210.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","496.8","0.071","10","15.031","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","308.46","0.081","8","26.534","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","393.379","0.115","10","4.868","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","25.189","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","764.64","5.411","10","53.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","832.03","3.426","10","29.59","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","630","0.877","10","24.55","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","488.246","0.714","10","38.315","80","9.394","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","107.827","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17544.65","0.076","8","33.281","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11072.16","0.14","8","30.03","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","219.46","0.021","10","0.461","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","219.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","96.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1907.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.096","8","18.373","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","40.32","0.02","10","5.611","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.99","0.129","10","2.957","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","59.31","0.585","15","33.167","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","215.914","0.168","10","7.821","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","169.34","1.451","8","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","282.355","0.072","10","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","6.05","0.19","10","22.56","80","-","-","0.108","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","567.65","0.569","10","7.182","80","2.25","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","506.995","6.071","8","7.121","50","-","-","0.052","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","0.86","114.13","500","132.69","500","151.64","500","48.93","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.784","10","17.35","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.076","0.041","10","0.799","80","-","-","0.256","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","33.178","2.338","10","17.675","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","61.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","5211.751","0.167","2","19.75","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.298","0.279","15","32.959","80","-","-","0.044","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","361.843","0.964","10","23.105","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","70.243","0.4","10","9.213","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","133.92","0.443","10","14.143","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1451.52","2.63","10","30.324","80","6.759","15","0.086","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.196","0.043","10","6.568","80","0.027","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.342","1.465","10","10.246","80","3.514","20","0.026","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","37.45","0.047","15","9.568","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","258.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","124.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3019.68","0.018","8","21.189","50","8.662","15","0.102","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","55.837","1000","403.793","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","449.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","97.848","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","914.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","138.897","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","115.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1109.462","2.395","10","13.31","80","-","-","0.06","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1310.54","1.593","10","33.52","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","57.89","0.041","8","4.796","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","17.778","10.745","15","35.87","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","486.72","0.02","15","14.233","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","233.28","0.024","10","33.94","80","1.58","15","0.063","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","982.525","0.813","8","19.711","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","160.63","0.078","5","19.032","50","2.561","12","0.027","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.909","0.391","10","30.808","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","329","3.159","10","8.688","80","8.74","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","153.79","1.767","10","32.24","80","3.353","15","0.061","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","40.241","0.114","10","6.777","80","0","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","5","100","3.4","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","79.64","2.922","15","13.384","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.259","2.832","8","17.6","60","8.21","15","0.094","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8118.14","0.233","10","19.723","80","-","-","0.051","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","2.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","365.809","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","110.59","0.067","10","9.3","80","0.924","15","0.031","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","216","0.056","10","17.52","80","-","-","-","-","正常"]