{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-21","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10752340","134.759","174.637","320","27.943","100","0.573","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14790515","181.213","156.546","320","38.042","100","1.545","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5503400","63.697","-","-","-","-",9.4643,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6998923","81.006","-","-","-","-",2.2144,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","29387714","340.136","-","-","-","-","1.848","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","900626.375","10.424","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","907162.562","10.5","23.347","320","2.509","100","5.18","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","0","0","0.305","300","0","100","2.267","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","11772864","136.26","23.7","200","0.27","200","3.71","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","8640","0.1","1.42","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12568292","146.427","199.684","320","31.836","100","0.867","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12149919","140.624","215.125","320","26.742","100","0.313","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8053385","93.21","-","-","-","-",6.9411,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","8294719.5","96.004","-","-","-","-",1.1141,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3495567.25","40.774","88.068","200","12.71","50","5.507","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2429754.25","33.891","79.415","200","13.225","50","5.447","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2272100.25","33.218","85.011","200","7.174","50","4.398","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1117124.13","12.93","111.972","200","21.748","35","4.58","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","946691.5","10.96","99.91","200","22.785","35","3.407","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","176798.5","2.05","98.171","200","6.26","35","11.917","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2729479.75","31.59","115.786","200","18.386","35","0.44","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2088478.625","24.172","142.073","200","14.755","50","4.364","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1325841","15.345","135.733","200","6.26","50","2.323","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1511546","17.495","138.332","200","15.9","50","2.043","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5249750.4","60.761","16.338","200","10.744","35","4.988","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","37152","0.43","0.63","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","33625195.986","397.509","23.693","50","0.122","35","0.514","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11365786.362","135.841","36.931","50","4.273","35","13.747","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14882.23","0.174","0","50","0","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","52886.745","0.636","42.187","50","0.13","35","0.809","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.269","50","0.038","35","1.088","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23110911.36","267.487","14.684","50","0.085","35","1.082","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","20035641.6","231.894","12.43","50","0.05","35","0.33","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","50911843.588","589.257","18.988","50","0.425","35","0.036","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-938692.8","-10.864","2.22","50","0.02","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","3988.701","0.046","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","210816","2.44",50.93,"120",1.15,"850",0.06,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14321866","165.762","227.833","320","29.734","100","11.196","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6010702.5","69.568","-","-","-","-",12.5027,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","15230914","176.284","226.587","320","28.496","100","2.442","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7026526","81.326","-","-","-","-",12.8973,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","-","-","0","50","0","35","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","681163.938","7.884","-","-","-","-",0.188,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","93314.438","1.08","-","-","-","-",0.5623,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","32519.976","0.376","-","-","-","-",0.0029,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","500122.08","20838.42","37.44","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62512743.133","738.299",41.197,"100",29.03,"50",2.885,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59392079.384","701.462",24.578,"100",7.691,"50",7.624,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","143082","1.656","232.491","550","1.531","280","2.341","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370038.75","4.283","263.435","550","7.404","400","7.142","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","734400","8.5","256.95","550","6.75","400","8.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1291840","14.952","174.331","200","5.891","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1163273.625","13.464","69.912","200","5.541","200","3.012","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","298859.875","3.464","14.433","-","12.231","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1136894","13.158","63.698","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","681627.688","7.889","40.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4020823.5","46.537","93.401","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3405408.5","39.414","92.607","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3959066.25","45.822","61.923","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6254597","72.391","59.43","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1645085.75","19.04","49.772","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2089409.25","24.183","47.008","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1547194.75","17.907","69.251","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1666888.75","19.293","65.427","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3220470","134186.031","-","-","1.176","50","3.499","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3732653.5","43.202","33.382","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2091570","24.207","0","100","10.187","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","400556.5","4.838","30.317","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2297569.5","29.01","-","-","33.062","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17117384","198.118","32.597","100","1.075","50","5.282","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","146558.859","1.696","56.253","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5107650","59.116","42.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3142310","36.369","73.439","100","-","-","3.495","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1026700","11.883","-","-","11.332","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4202312.5","48.638","27.489","50","0.961","35","0.18","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1905530.75","24.224","57.262","100","1.886","50","1.387","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12632544","146.21","79.99","200","60.94","200","5.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2508.83","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","901245.62","10.43","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3844468","44.5","103.34","300","4.21","200","2.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11217758","129.83","55.17","120","2.79","100","2.59","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7266570.5","84.1","45.88","100","0","50","3.3","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","193628.08","2.24","60.12","300","0.01","100","1.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1271076.88","14.71","76.43","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1439539.25","16.66","160.518","200","46.66","50","2.791","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1613456.88","18.67","161.667","200","47.731","50","2.663","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4691827.5","54.3","77.031","80","14.859","30","1.292","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3605347.5","41.73","74.141","80","13.709","30","1.704","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1149695.75","13.31","1926.107","80","3.88","30","687.6","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3849516.5","44.56","77.467","80","16.559","30","1.616","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2483461.5","28.744","12.026","100","0.545","50","2.749","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3438609.25","40.445",7.3689,"100",0.421,"50",1.2623,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1884705.125","21.814","69.612","250","11.018","80","1.322","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1979982.375","22.916","69.479","250","18.996","80","2.312","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2630032.25","30.44","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","38739464","448.373",57.3474,"100",20.2673,"50",1.3243,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7873399","91.127","278.22","320","4.04","100","3.83","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3370302.5","39.008","-","-","-","-",7.383,"20","正常"]