{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,223,0],[222,1,223,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[238,0,245,0],[238,1,245,1],[247,0,248,0],[247,1,248,1],[254,0,256,0],[254,1,256,1],[259,0,260,0],[259,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2023-12-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","752.861","2.013","25","34.145","250","1.523","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","562.99","45.149","500","220.55","500","165.314","500","11.849","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","8.475","0.01","15","27.476","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","326.59","0.013","10","32.43","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","119.698","0.148","10","22.629","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.824","0.017","8","12.792","50","6.416","15","0.035","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","311.9","4.489","10","58.428","80","5.648","15","0.03","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","223.78","0.277","10","17.32","80","4.48","15","0.035","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","12.024","0.01","10","32.569","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","151.027","4.761","10","47.058","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.202","10","13.025","80","-","-","0.144","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1157.603","0.007","1.5","12.997","30","-","-","0.044","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3298.93","0.264","10","23.371","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","566.438","0.021","10","42.397","80","2.586","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1787.62","0.012","10","37.749","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","390.53","0.135","10","24.695","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","302.4","0.076","10","93.88","80","6.554","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.49","10","25.663","80","9.858","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","22.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","1.438","1.666","15","4.817","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","30.154","0.065","10","11.161","80","4.652","20","0.022","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","229.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","145.67","0.022","10","19.026","70","31.117","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7678.99","0.302","8.629","33.691","69.431","6.457","27.416","0.108","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2118.672","1.624","500","179.413","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","533.218","1.582","10","44.544","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.389","1.516","10","19.44","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.722","0.775","10","10.794","80","3.561","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1147.56","0.675","10","19.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","227","0.114","10","7.341","80","11.064","20","0.034","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","32.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","771.12","0.73","8","19.26","50","-","-","0.043","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","531.36","0.104","10","33.12","80","2.02","15","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","847.58","1.563","10","65.006","80","3.901","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","438.538","0.333","10","16.416","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","194.4","0.078","10","23.793","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.008","10","10.02","80","0.17","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","45.101","0.618","10","18.435","80","1.273","20","0.35","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","8.84","0.065","10","52.669","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.975","0.797","15","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","75.254","2.575","15","28.756","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","232.97","13.445","500","1.97","500","47.406","500","10.36","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.348","0.02","15","3.846","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.12","2.218","10","51.714","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1045.44","0.137","8","11.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","49.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2649.02","2.2","10","9.732","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.485","0.864","15","6.279","80","5.704","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","19.699","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.421","3.514","15","45.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","25","2.765","15","35.512","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","38.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","271.3","3.05","15","15.04","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.861","0.297","15","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.18","8.598","500","12.28","500","12.57","500","1.275","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","2.464","10","8.384","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","21.03","1.248","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.431","10","7.63","80","1.363","15","0.012","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","238.663","0.019","10","16.13","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","237.546","0.497","10","19.702","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","152.93","0.405","10","2.106","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","363.179","0.029","10","12.129","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","138.758","0.486","10","4.855","80","2.678","20","0.023","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9106.56","0.074","10","28.38","80","4.48","15","0.095","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21645.79","7.811","1000","387.304","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","143072.625","0.219","5","10.618","40","9.29","15","0.225","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","0","9.086","50","128.56","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","44.06","0.007","10","8.38","80","2.696","20","0.066","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","660.1","0.13","5","20.47","50","-","-","0.065","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","418.18","0.072","10","8.278","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","54886.46","0.032","2","13.95","40","9.25","15","0.194","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","71499.84","25.02","50","274.29","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","141.034","0.05","10","53.805","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","444.96","0.152","10","23.43","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","562.296","0.202","10","27.16","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","349.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.858","10","36.42","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","538.27","5.509","10","51.6","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","786","0.21","8","14.888","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","421.2","0.016","10","19.678","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","3.704","10","27.04","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","275.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","51.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.73","0.399","10","36.976","80","6.933","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.76","1.293","10","37.985","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","40.694","0.073","10","3.491","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","767.23","0.442","30","16.781","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","33.783","0.014","8","6.719","60","5.562","15","0.054","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.426","0.346","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1612.8","0.274","10","42.6","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","257.645","0.083","15","34.125","80","2.307","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","110.333","8.48","15","9.979","80","11.893","20","0.052","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","209","1.857","10","12.808","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.148","15","17","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","8.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","376.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.032","10","4.243","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","865.901","0.088","10","9.993","80","1.096","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","342.23","0.042","10","4.796","80","0.697","20","0.044","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","315.83","1.486","8","12.741","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","79.877","0.117","10","17.384","80","-","-","0.058","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","327","1.418","45","28.407","500","0.6","70","0.39","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1251.58","0.653","8","30.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","126.14","0.024","10","26.08","80","2.524","15","0.123","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","425.95","0.537","15","31.68","60","1.731","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.217","2.086","15","32.404","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","5.357","0.028","10","8.064","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9059.632","6.877","16","41.939","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","136.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","585.79","1.184","10","17.389","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","352.17","0.102","8","30.026","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","510.106","0.163","10","2.6","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","37.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","346.46","5.124","10","54.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","617.76","3.517","10","26.87","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","708","0.585","10","26.33","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","432.518","0.77","10","35.843","80","8.062","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","140.486","0.072","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17902.51","0.002","8","23.986","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10898.5","0.14","8","29.42","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","207.36","0.03","10","1.144","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","207.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","1.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","53.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","2325.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","89.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.152","8","32.991","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.203","0.02","10","6.883","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.24","0.131","10","7.981","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.14","0.063","15","30.003","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","226.022","0.197","10","7.564","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","164.16","1.451","8","15.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","331.603","0.074","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","7.78","0.282","10","29.47","80","-","-","0.151","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","552.96","0.374","10","6.794","80","2.09","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","490.406","6.136","8","7.419","50","-","-","0.046","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","1.73","151.83","500","132.27","500","190.3","500","54.71","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","2.352","10","18.64","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","56.594","0.044","10","0.74","80","-","-","0.213","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.958","2.403","10","13.804","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","132.444","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4755.359","0.199","2","25.987","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.501","0.321","15","32.84","80","-","-","0.044","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","360.634","0.846","10","22.216","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","65.664","0.776","10","23.272","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","108","0.893","10","19.389","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1103.33","0.153","10","29.2","80","6.836","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","141.115","0.064","10","6.533","80","0.023","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","50.786","2.961","10","11.435","80","7.501","20","0.02","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","34.306","0.014","15","10.793","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","216.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","219.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2879.71","0.02","8","21.581","50","7.42","15","0.089","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","61.716","1000","397.181","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","428.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","91.964","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","885.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","76.905","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","141.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","60.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1001.462","5.654","10","20.248","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","2059.8","1.248","10","26.123","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","26.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.11","0.038","8","9.391","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.049","9.77","15","42.831","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","896.64","0.028","15","17.763","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","544.32","0.029","10","33.93","80","2.02","15","0.08","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1223.332","0.514","8","16.459","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","168.026","0.069","5","19.669","50","2.041","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.328","0.587","10","22.232","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","331","3.129","10","9.193","80","8.89","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","20.131","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","224.64","1.541","10","28.65","80","2.906","15","0.069","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","86.1","0.152","10","6.184","80","0","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","28.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.067","10","7.8","100","3.31","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","65.89","4.224","15","14.919","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","74.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","45.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.238","8","8.9","60","7.9","15","0.043","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8124.19","0.205","10","20.216","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","356.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","105.41","0.04","10","8.4","80","0.946","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","193.54","0.057","10","20.02","80","-","-","-","-","正常"]