{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,224,0],[222,1,224,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2023-12-22","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","648.784","0.849","25","30.898","250","0.875","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","523.5","51.842","500","243.42","500","135.225","500","11.957","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.945","0.013","15","30.387","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","11.299","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","300.67","0.019","10","32.77","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","22.088","0.145","10","22.296","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.848","0.024","8","8.728","50","6.023","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","213.41","4.42","10","49.452","80","4.16","15","0.037","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","199.58","0.272","10","16.75","80","4.38","15","0.036","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.359","0.009","10","35.51","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","141.437","1.52","10","50.305","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","40.61","0.06","10","12.325","80","-","-","0.17","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1645.994","0.017","1.5","14.048","30","-","-","0.041","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2985.771","0.262","10","21.65","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","591.322","0.129","10","41.962","80","2.265","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1977.7","9.37","10","30.611","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","463.1","0.101","10","26.412","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","307.58","0.064","10","79.92","80","4.982","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","0.621","10","28.41","80","9.954","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","2.316","0.024","15","6.214","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","50.026","0.296","10","11.019","80","3.947","20","0.023","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","274.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","121.997","0.005","10","4.286","70","0.724","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7201.85","0.29","8.629","32.326","69.431","6.462","27.416","0.103","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2106.072","2.091","500","189.718","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","552.848","1.011","10","45.309","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.53","2.4","10","24.07","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.532","1.081","10","14.323","80","3.804","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","826.87","1.649","10","50.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.116","10","7.778","80","11.885","20","0.031","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","851.299","0.704","8","19.38","50","-","-","0.033","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","441.5","0.03","10","33.11","80","2.32","15","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","966.82","1.7","10","67.91","80","4.228","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","334.106","0.087","10","4.116","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","230.69","0.188","10","35.506","60","-","-","0.005","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","10.71","80","0.12","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","53.914","0.817","10","19.644","80","1.595","20","0.288","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","14.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.054","10","51.195","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.137","0.638","15","18.074","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","73.699","1.175","15","31.065","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","185.82","16.137","500","11.81","500","44.505","500","9.5","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.874","0.072","15","4.138","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.308","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","32.64","1.315","10","53.651","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1364.26","0.147","8","13","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","20.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2433.02","1.908","10","10.36","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.286","0.632","15","4.928","80","4.422","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","21.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.853","0.791","15","56.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","21","3.028","15","31.471","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","67.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","64.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","278.21","3.189","15","13.49","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.762","0.32","15","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","225.16","7.233","500","10.13","500","35.468","500","1.044","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","5.077","10","9.09","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","15.84","1.45","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","29.382","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","10.07","80","1.363","15","0.012","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","288.746","0.026","10","14.961","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","223.248","2.28","10","24.179","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","95.9","0.421","10","2.475","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","376.963","0.029","10","11.871","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","156.038","0.344","10","5.089","80","2.219","20","0.027","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8063.71","0.193","10","26.535","80","7.3","15","0.054","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19664.64","11.048","1000","348.185","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141363.75","0.327","5","11.098","40","10.366","15","0.217","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","0","9.046","50","66.902","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","55.3","0.014","10","11.26","80","2.923","20","0.114","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","695.52","0.11","5","21.27","50","-","-","0.07","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","353.38","0.072","10","7.279","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","19.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","48113.57","0.032","2","15.63","40","9.036","15","0.188","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","60938.16","22.35","50","273.44","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","130.851","0.05","10","54.064","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","501.98","0.144","10","24.08","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","536.904","0.201","10","27.02","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","295.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.738","10","33.559","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","526.18","1.601","10","46.86","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","937","0.192","8","15.334","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","441.158","0.347","10","20.268","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","3.684","10","30.28","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","115.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.605","0.704","10","36.235","80","6.884","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.22","1.081","10","42.32","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","55.728","0.646","10","4.811","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1002.24","0.433","30","21.579","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","72.459","0.014","8","6.367","60","3.406","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.192","0.784","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.046","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1735.16","0.054","10","40.2","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","297.734","0.042","15","27.152","80","1.99","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","103.248","9.079","15","10.938","80","12.819","20","0.056","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","208","0.499","10","10.315","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.049","15","5.9","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.264","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","303.152","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.028","10","4.515","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","898.646","0.074","10","12.274","80","1.653","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","342.23","0.011","10","3.607","80","0.573","20","0.023","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","348.09","0.217","8","11.484","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","52.748","0.036","10","13.857","80","-","-","0.045","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","340","1.424","45","28.189","500","0.92","70","0.55","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1436.3","0.714","8","31.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","129.6","0.021","10","24.84","80","2.411","15","0.107","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","228.96","0.377","15","24.88","60","1.239","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","17.573","2.01","15","32.966","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.96","0.022","10","5.58","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.801","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9365.804","4.334","16","34.314","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","134.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","614.3","0.376","10","24.063","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","298.51","0.13","8","29.34","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","41.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","450.662","0.177","10","6.085","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","32.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","451.87","4.775","10","49.48","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","357.7","4.351","10","28.56","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","809","0.933","10","31.43","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","469.238","0.467","10","37.42","80","7.315","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","76.81","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","29578.877","0.004","8","21.191","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10439.71","0.16","8","28.55","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","150.34","0.029","10","1.108","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","150.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","1100.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","76.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.109","8","19.043","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.262","0.019","10","2.698","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.17","0.128","10","14.758","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","37.13","0.12","15","26.401","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","239.846","0.328","10","9.559","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","164.16","2.057","8","18.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","360.806","0.077","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","9.5","0.188","10","31.48","80","-","-","0.185","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","571.97","0.376","10","7.036","80","2.09","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","404.784","4.218","8","11.491","50","-","-","0.094","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","2.59","168.4","500","140.79","500","217.13","500","56.19","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.88","2.963","10","18.35","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.979","0.047","10","1.047","80","-","-","0.202","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","46.915","3.227","10","11.077","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","84.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","16.205","0.103","10","40.866","90","-","-","0","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4909.733","0.179","2","21.888","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","22.8","0.317","15","32.636","80","-","-","0.044","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","348.797","1.055","10","25.017","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","69.811","1.276","10","25.422","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","191.81","1.357","10","20.736","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1494.72","4.214","10","34.073","80","7.621","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.106","0.071","10","7.052","80","0.03","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","118.519","0.591","10","7.644","80","2.913","20","0.023","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","41.303","0.197","15","10.256","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","338.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","244.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2155.68","0.02","8","24.943","50","6.349","15","0.061","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","63.454","1000","479.143","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","448.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","84.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","888.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","77.224","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","112.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","64.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","946.598","5.563","10","26.159","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1436.93","1.156","10","27.945","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","22.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","38.02","0.176","8","7.811","50","-","-","0.068","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.807","5.278","15","40.077","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","989.52","0.297","15","21.897","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","429.41","0.028","10","34.95","80","2.33","15","0.059","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1065.022","0.784","8","15.531","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","158.125","0.069","5","19.166","50","1.581","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.552","0.99","10","22.32","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","3.047","10","10.276","80","9.1","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","195.26","1.396","10","26.76","80","2.85","15","0.06","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","49.16","0.126","10","7.053","80","0.658","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.077","10","9.5","100","3.42","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","75.87","4.345","15","17.683","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","141.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","77.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","33.61","2.257","8","7.2","60","8.1","15","0.017","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8195.9","0.262","10","19.673","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.737","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","349.652","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","80.35","0.068","10","15.7","80","1.001","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","209.95","0.254","10","23.02","80","-","-","-","-","正常"]