{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":109,"n_cols":12,"rows_kept":109,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[12,0,15,0],[12,1,15,1],[16,0,18,0],[16,1,18,1],[19,0,22,0],[19,1,22,1],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[28,0,33,0],[28,1,33,1],[34,0,39,0],[34,1,39,1],[41,0,44,0],[41,1,44,1],[45,0,49,0],[45,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,83,0],[56,1,83,1],[84,0,91,0],[84,1,91,1],[92,0,93,0],[92,1,93,1],[94,0,97,0],[94,1,97,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[103,0,105,0],[103,1,105,1],[107,0,108,0],[107,1,108,1]]}
["监测日期：2023-12-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11216422","131.616","175.876","320","20.437","100","0.607","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16043877","188.301","157.18","320","24.225","100","1.571","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","5207533","60.272","-","-","-","-",9.5086,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7061023","81.725","-","-","-","-",2.1284,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","23559274","272.677","-","-","-","-","1.356","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1572923.625","18.205","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","815904.438","9.443","0.652","320","0","100","5.279","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","25.702","0","0.576","300","0","100","2.26","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","9744192","112.78","30.32","200","0.11","200","3.77","30","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13461191","155.801","201.042","320","30.201","100","0.917","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13149704","152.196","187.842","320","17.719","100","0.354","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","10040900","116.214","-","-","-","-",7.0843,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7089207.5","82.051","-","-","-","-",1.1029,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3426400.25","39.986","87.435","200","8.58","50","5.209","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3056928.25","35.678","79.874","200","8.891","50","5.632","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2885585","33.655","88.747","200","9.945","50","4.422","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1106423.38","12.81","108.297","200","8.344","35","4.834","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","984793.06","11.4","112.354","200","14.356","35","3.206","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","91097.13","1.05","68.949","200","3.07","35","10.804","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2624530.75","30.38","115.407","200","9.065","35","0.415","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2045391.5","23.674","137.349","200","11.794","50","4.554","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1186762","13.736","128.72","200","2.133","50","2.315","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1396406.875","16.162","133.014","200","12.009","50","2.119","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5420131.2","62.733","17.26","200","9.42","35","5.673","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","40608","0.47","0.63","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","7066481","81.788","4.962","50","0.094","35","0.064","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","12057081.898","143.659","24.012","50","0.394","35","1.16","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","40716896.159","486.312","28.298","50","0.007","35","0.446","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8186.077","0.097","0","50","0.152","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","11408.082","0.141","46.651","50","2.222","35","3.579","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","0.48","50","0.062","35","2.731","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","37861102.08","438.207","19.797","50","0.008","35","0.355","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","31815339.84","368.233","18.19","50","0","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","50485732.509","584.326","19.695","50","0.001","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11848515.84","137.136","11.25","50","0.12","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","92.932","0.001","19.827","50","1.778","35","1.751","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","177120","2.05",47.34,"120",1.03,"850",0.08,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14413016","166.817","225.501","320","41.83","100","12.58","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5306804.5","61.421","-","-","-","-",12.397,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","15176896","175.658","228.47","320","30.048","100","2.79","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6802367.5","78.731","-","-","-","-",13.0001,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","6048","0.07","21.69","50","0","35","258.54","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","557190.438","6.449","-","-","-","-",0.3251,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","70470.094","0.816","-","-","-","-",0.6019,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","14286.728","0.165","-","-","-","-",0.0013,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","435380.16","18140.84","31.53","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60865744.822","718.241",40.142,"100",28.225,"50",2.533,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58280705.423","687.741",40.758,"100",27.454,"50",5.514,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","129270","1.496","243.621","550","1.606","280","1.892","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","370248.375","4.285","268.361","550","7.291","400","7.054","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","714528","8.27","250.07","550","6.58","400","8.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1225100","14.179","172.034","200","4.812","200","0.609","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1307312.875","15.131","60.47","200","5.069","200","3.867","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","298348.219","3.453","14.614","-","9.433","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1072682.25","12.415","64.745","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","668773","7.74","33.353","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3974654.5","46.003","89.789","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3368013","38.982","91.563","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3948360","45.699","66.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5529002","63.993","60.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1509825.625","17.475","47.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1963899.875","22.73","46.055","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1343457.5","15.549","66.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1430847.75","16.561","68.656","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3269090","136212.125","-","-","1.228","50","3.367","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3730723.5","43.18","35.486","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2250520","26.048","45.275","100","7.444","50","0.455","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","418228.688","4.841","39.072","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2510414.5","29.056","-","-","34.408","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16912654","195.748","34.813","100","1.335","50","5.334","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","107778.141","1.247","56.488","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4925760","57.012","41.145","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3138730","36.327","66.688","100","-","-","3.536","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1030090","11.922","-","-","7.582","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3998260","46.276","28.31","50","1.228","35","0.194","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2091502.25","24.207","56.778","100","1.731","50","1.385","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12571200","145.5","80.69","200","65.23","200","5.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2574.67","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","902075.81","10.44","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3749509.5","43.4","102.79","300","0.31","200","2.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10897591","126.12","55.38","120","2.86","100","2.27","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7900282","91.44","45.15","100","0","50","3.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","192782.05","2.23","50.58","300","0.11","100","1.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1273728.25","14.74","79.26","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1359951.5","15.74","138.394","200","42.276","50","3.163","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1502918.75","17.4","153.794","200","44.436","50","2.993","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4531145.5","52.44","75.809","80","23.677","30","1.345","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3413040.75","39.5","77.311","80","19.288","30","1.783","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","662511.88","7.67","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3932123.75","45.51","74.433","80","20.068","30","1.625","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2564981.5","29.687","12.483","100","0.272","50","2.442","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2601044.25","30.656",6.9832,"100",0.3682,"50",10.8055,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1907341.375","22.076","67.715","250","16.933","80","1.281","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1973053.875","22.836","66.79","250","19.674","80","2.542","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2612921.75","30.242","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49016836","567.324",38.2033,"100",23.8107,"50",1.3851,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7995722.5","92.543","243.86","320","20.04","100","4.04","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3305855.25","38.262","-","-","-","-",7.087,"20","正常"]