{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,224,0],[222,1,224,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2023-12-23","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","870.887","3.004","25","35.254","250","0.916","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","480.1","56.521","500","195.91","500","144.336","500","11.957","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","7.665","0.021","15","32.775","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","8.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","279.07","0.02","10","34.77","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","96.819","0.159","10","21.952","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.28","0.017","8","6.524","50","5.319","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","260.06","4.215","10","48.727","80","5.825","15","0.032","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.283","10","19.73","80","4.43","15","0.031","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.68","0.012","10","36.521","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","136.685","1.452","10","52.343","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.04","10","13.949","80","-","-","0.098","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1124.238","0.049","1.5","12.358","30","-","-","0.042","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2068.928","0.294","10","23.054","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","638.323","0.195","10","44.615","80","2.196","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1950.91","6.383","10","37.208","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","498.53","0.101","10","27.104","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","295.49","0.078","10","15.72","80","6.052","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","71.71","0.772","10","28.805","80","9.822","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","21.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.264","0.02","15","7.247","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.669","0.314","10","12.541","80","3.607","20","0.022","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","67.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","242.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","267.408","0.01","10","4.111","70","0.771","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6633.18","0.233","8.629","32.279","69.431","6.223","27.416","0.095","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2046.312","1.438","500","170.846","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","527.947","1.916","10","50.26","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.691","3.106","10","30.23","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","8.676","0.768","10","13.561","80","3.754","10","0.002","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1223.81","4.004","10","29.7","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.042","10","7.156","80","10.591","20","0.028","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","904.781","0.517","8","19.89","50","-","-","0.036","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","496.8","0.046","10","31.48","80","3.02","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","588.38","1.165","10","69.876","80","3.541","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","355.789","0.238","10","9.605","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","205.63","0.226","10","23.348","60","-","-","0.003","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.042","10","10.93","80","0.47","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","59.53","0.678","10","17.67","80","1.405","20","0.199","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.738","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","55.77","0.126","10","49.996","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.529","0.272","15","14.121","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","54.778","1.413","15","34.882","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","130.95","17.012","500","37.08","500","46.712","500","9.72","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.026","0.066","15","6.97","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","39.6","0.405","10","52.116","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1435.97","0.155","8","12.2","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","21.904","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2468.45","2.302","10","10.852","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","23.674","0.542","15","3.013","80","4.317","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","39.744","1.254","15","63.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","2.88","15","31.482","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","193.622","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","142.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","285.98","2.737","15","14.31","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.712","0.328","15","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","280.55","14.549","500","21.41","500","27.127","500","2.89","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.39","10","6.787","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.899","10","13.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","29.382","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","22.875","80","1.363","15","0.02","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.606","0.097","10","13.982","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.775","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","203.219","2.337","10","24.325","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","117.5","0.437","10","3.064","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","380.788","0.038","10","12.646","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","118.454","0.526","10","7.087","80","2.364","20","0.05","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9870.34","0.81","10","25.193","80","8.15","15","0.052","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20863.87","9.331","1000","391.797","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146273.109","0.287","5","9.115","40","9.782","15","0.226","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","0","9.072","50","65.904","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0.86","0.02","10","12.66","80","3.569","20","0.074","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","750.82","0.306","5","21.86","50","-","-","0.076","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","310.18","0.072","10","7.558","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","52183.87","0.033","2","13.91","40","8.533","15","0.205","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","67319.28","23.35","50","243.74","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","139.307","0.078","10","56.763","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","504.58","0.15","10","27.53","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","614.184","0.199","10","27.45","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","270.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","41.47","0.652","10","27.973","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","622.94","0.448","10","54.43","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","800","0.206","8","14.183","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","367.978","0.763","10","30.485","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","3.656","10","29.61","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","50.026","0.902","10","32.16","80","6.975","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","89.29","1.096","10","43.537","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.357","0.845","10","4.654","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1058.4","0.486","30","20.029","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","60.386","0.009","8","7.065","60","9.156","15","0.06","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","29.29","0.234","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1659.62","0.058","10","38.3","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","215.222","0.11","15","26.501","80","2.587","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","90.374","8.789","15","10.381","80","12.205","20","0.053","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","218","0.322","10","17.215","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.051","15","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.812","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","288.636","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.028","10","4.728","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1057.45","0.068","10","16.264","80","1.475","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","342.23","0.005","10","3.375","80","0.477","20","0.022","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","18.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","337.66","0.729","8","11.557","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","68.251","0.069","10","12.014","80","-","-","0.046","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","326","1.421","45","27.995","500","1.31","70","0.86","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1365.15","0.561","8","30.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","29.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","128.74","0.024","10","23.96","80","2.302","15","0.1","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","339.55","0.264","15","24.12","60","1.224","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","57.9","1.569","15","27.735","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","8.899","0.022","10","5.482","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8385.405","5.93","16","38.848","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","100.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","665.28","0.073","10","28.948","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","236.59","0.129","8","21.096","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","405.648","0.17","10","8.569","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","37.843","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","490.75","3.419","10","44.05","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","773.28","3.249","10","25.61","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","781","0.252","10","30.38","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","517.795","0.127","10","38.037","80","6.909","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","101.779","0.071","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","25230.197","0.011","8","18.816","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10035.36","0.16","8","30.13","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","179.71","0.029","10","1.151","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","52.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","170.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","106.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.056","8","6.483","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.132","0.016","10","1.479","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","40.35","0.136","10","19.493","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","51.53","0.103","15","29.385","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","79.92","0.226","10","8.153","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","88.99","2.038","8","19.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","349.488","0.076","10","15.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","12.96","0.074","10","25.44","80","-","-","0.217","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","586.66","0.37","10","7.317","80","2.12","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","604.195","3.95","8","7.226","50","-","-","0.053","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","3.46","184.43","500","155.74","500","231.4","500","62.52","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","3.074","10","21.04","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","44.732","0.044","10","1.117","80","-","-","0.204","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","44.237","3.198","10","10.549","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","128.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","192.624","0.044","10","7.56","90","-","-","0.017","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4759.566","0.196","2","20.374","40","-","-","0.019","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","24.628","0.301","15","32.842","80","-","-","0.045","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","380.506","0.61","10","21.685","80","-","-","0.014","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","58.147","0.629","10","10.574","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","170.21","1.625","10","25.478","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1296","4.3","10","30.705","80","7.308","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","159.394","0.075","10","6.875","80","0.038","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","110.931","0.079","10","7.75","80","0.973","20","0.036","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","36.516","1.276","15","14.036","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","119.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","249.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2640.38","0.016","8","19.93","50","7.703","15","0.077","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","70.067","1000","666.836","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","450.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","101.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","878.558","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","75.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","139.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","46.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","903.226","5.479","10","24.777","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1476.07","0.053","10","23.638","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","21.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.57","0.019","8","12.161","50","-","-","0.07","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","4.213","15","43.225","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1147.2","0.024","15","21.858","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","444.96","0.028","10","37.3","80","1.61","15","0.101","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","460.774","0.861","8","17.278","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","183.435","0.071","5","14.59","50","1.723","12","0.023","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","27.216","0.684","10","22.87","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","338","2.99","10","8.659","80","9.06","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","162.43","1.534","10","30.17","80","3.121","15","0.064","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","86.98","0.109","10","7.066","80","0.75","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","9.4","100","3.48","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","127.36","1.717","15","8.196","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.135","8","6","60","8.41","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8293.54","0.156","10","22.554","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","354.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","52.7","0.062","10","24.3","80","0.977","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","246.24","0.483","10","23.04","80","-","-","-","-","正常"]