{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,84,0],[57,1,84,1],[85,0,92,0],[85,1,92,1],[93,0,94,0],[93,1,94,1],[95,0,98,0],[95,1,98,1],[100,0,103,0],[100,1,103,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2023-12-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10074485","118.22","155.597","320","22.581","100","0.566","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16209283","191.606","148.564","320","46.483","100","1.426","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7019296.5","81.242","-","-","-","-",8.8629,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7034928","81.423","-","-","-","-",2.1767,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27488344","318.152","-","-","-","-","1.569","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","884344.625","10.236","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","721093.5","8.346","3.156","320","0.006","100","3.437","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","47.506","0","1.575","300","0","100","5.654","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","7877952","91.18","35.89","200","1.65","200","3.31","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0.09","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12939527","151.907","198.684","320","25.14","100","0.776","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13494911","156.191","184.927","320","17.215","100","0.365","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9915220","115.575","-","-","-","-",6.8585,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7137172.5","82.606","-","-","-","-",1.0989,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3478482.75","40.603","82.756","200","12.129","50","5.208","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2958332.25","34.523","79.205","200","9.702","50","5.606","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2860560.75","33.36","91.108","200","6.531","50","4.573","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1111948.13","12.87","110.491","200","21.499","35","4.921","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","946944.75","10.96","108.983","200","22.463","35","3.173","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","114142.06","1.32","99.281","200","0.042","35","10.222","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2677916.75","30.99","116.268","200","9.398","35","0.41","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2068310.25","23.939","135.178","200","23.906","50","4.386","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1174698.875","13.596","139.186","200","3.474","50","2.366","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1362084.375","15.765","134.874","200","15.396","50","1.899","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5438361.6","62.944","17.892","200","10.304","35","5.926","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.72","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","373697.985","4.409","31.958","50","8.469","35","60.106","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3000765.284","35.756","24.563","50","2.362","35","15.537","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14042.856","0.165","6.633","50","0.099","35","29.858","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","99.93","50","7.06","35","32.545","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.335","50","0.043","35","0.836","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10214000.64","118.218","9.639","50","0.05","35","1.557","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8828472.96","102.181","7.27","50","0.05","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","48549981.681","561.921","19.707","50","0.002","35","0.041","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","119024.64","1.378","2.29","50","0.06","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","87804.969","1.017","144.274","50","11.469","35","11.094","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","205632","2.38",50.55,"120",1.03,"850",0.19,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13225491","153.073","222.01","320","31.657","100","11.066","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5574675","64.522","-","-","-","-",12.2442,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","15133301","175.154","228.427","320","25.462","100","2.89","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6812696","78.851","-","-","-","-",13.1481,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","-","-","0","50","0","35","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","367701.656","4.256","-","-","-","-",0.1182,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","18092.082","0.209","-","-","-","-",0.803,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0047,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","318768.24","13282.01","23.46","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58645111.231","692.88",38.597,"100",26.707,"50",2.088,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55685889.117","657.835",40.388,"100",25.928,"50",4.535,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","92018.703","1.065","241.807","550","1.57","280","2.058","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","366458.719","4.241","250.235","550","7.273","400","7.103","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","683424","7.91","258.39","550","6.66","400","8.3","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1242190","14.377","168.6","200","4.83","200","0.605","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1346617.375","15.586","85.63","200","5.091","200","3.338","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","295921.531","3.425","13.647","-","9.26","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1057366.5","12.238","62.551","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","689666.938","7.982","33.142","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3971614.75","45.968","90.052","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3335935.75","38.61","89.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3631355.25","42.03","56.779","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5523798","63.933","61.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1506514.375","17.436","44.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1931672.5","22.357","46.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1346023.875","15.579","65.1","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1421935","16.458","67.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3313910","138079.438","-","-","1.283","50","3.263","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3714263.75","42.989","36.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2379350","27.538","43.99","100","7.227","50","0.382","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","414830.688","4.801","38.781","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2512450.5","29.079","-","-","34.12","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16849960","195.023","31.39","100","1.422","50","5.285","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","171308.406","1.983","55.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4901380","56.729","39.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3138820","36.329","64.848","100","-","-","3.3","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1038330","12.018","-","-","8.414","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3960246.75","45.836","27.379","50","1.168","35","0.19","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2099757","24.303","55.942","100","1.843","50","1.378","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12535776","145.09","89.09","200","57.51","200","4.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2476.13","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","894325.06","10.35","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3719199.75","43.05","104.16","300","0.45","200","2.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10841669","125.48","58.57","120","3.46","100","2.12","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7900812","91.44","45.07","100","0","50","3.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","176254.83","2.04","18.81","300","0.1","100","1.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1260431.25","14.59","77.01","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1348556.63","15.61","157.238","200","44.793","50","3.507","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1522102.88","17.62","165.582","200","48.758","50","3.397","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4321013.5","50.01","74.117","80","17.311","30","1.294","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3317811.25","38.4","72.363","80","9.115","30","1.74","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","933088.44","10.8","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3809721.75","44.09","73.285","80","15.208","30","1.617","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2669836.75","30.901","13.354","100","0.329","50","2.453","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2957165","34.781",6.4821,"100",0.3451,"50",6.2749,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1871368.875","21.659","72.484","250","17.172","80","1.264","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1940890.75","22.464","66.696","250","20.816","80","2.541","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2611291","30.223","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49529764","573.261",38.0532,"100",25.789,"50",1.412,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7925258.5","91.728","276.39","320","13.3","100","4.08","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3403420.25","39.391","-","-","-","-",7.564,"20","正常"]