{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,224,0],[222,1,224,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2023-12-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2314.39","14.098","25","32.872","250","0.602","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","483.21","37.008","500","290.06","500","137.726","500","12.209","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.045","0.029","15","34.59","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","277.34","0.025","10","38.15","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.153","10","21.212","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.058","0.009","8","7.228","50","5.223","15","0.008","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","102.82","3.569","10","43.693","80","3.995","15","0.04","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.276","10","14.03","80","4.5","15","0.037","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.024","0.014","10","38.223","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","97.114","1.065","10","52.284","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.032","10","13.531","80","-","-","0.137","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1212.936","0.018","1.5","11.045","30","-","-","0.04","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","463.833","0.254","10","22.904","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","595.123","0.253","10","50.183","80","2.481","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1807.49","0.17","10","27.653","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","402.62","0.467","10","31.982","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","314.5","0.089","10","16.831","80","8.279","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.948","10","27.272","80","10.056","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.752","0.018","15","7.443","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.385","10","17.162","80","3.48","20","0.057","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","146.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","281.578","0.009","10","4.086","70","0.815","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6681.55","0.238","8.629","34.384","69.431","5.968","27.416","0.084","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","1979.568","2.116","500","203.485","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","562.542","2.652","10","37.47","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.195","4.731","10","33.21","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.983","10","13.995","80","3.877","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1166.48","4.795","10","16","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","238","0.475","10","8.635","80","10.71","20","0.028","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1013.04","0.442","8","16.71","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","579.74","0.059","10","30.41","80","3.94","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","371.52","0.637","10","67.679","80","3.204","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","321.784","0.193","10","12.313","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","157.25","0.263","10","18.256","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","13.27","80","0.28","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","50.112","0.504","10","19.272","80","1.25","20","0.178","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.073","10","47.62","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.532","0.233","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","80.525","1.129","15","30.024","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","87.1","6.572","500","20.2","500","37.873","500","8.62","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","6.321","0.081","15","3.881","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.76","1.113","10","50.025","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1347.84","0.162","8","13","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","5.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2412.29","2.401","10","7.667","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.078","0.4","15","4.138","80","5.306","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","21.082","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","39.917","1.269","15","62.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","29","2.328","15","31.192","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","85.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","231.55","2.847","15","13.79","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.429","0.339","15","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","175.91","10.222","500","16.5","500","15.741","500","2.977","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.152","10","6.273","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.262","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","29.382","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","14.555","80","1.363","15","0.009","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","289.124","0.027","10","11.534","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","239.241","2.366","10","39.115","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","195.26","0.334","10","3.495","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","391.316","0.013","10","12.496","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","106.618","0.425","10","7.221","80","1.28","20","0.075","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9061.63","0.686","10","26.888","80","8.14","15","0.057","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17886.53","9.615","1000","393.708","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","146400.203","0.329","5","9.172","40","9.967","15","0.198","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","-","0","50","0","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","42.34","0.007","10","10.27","80","3.423","20","0.066","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","569.38","0.747","5","22.49","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","190.94","0.394","10","8.772","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","39.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","53385.7","0.045","2","13.28","40","8.621","15","0.196","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","69174","22.59","50","244.72","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","133.963","0.152","10","62.843","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","412.99","0.333","10","29.62","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","444.264","0.196","10","28.96","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","296.689","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","18.14","0.813","10","30.303","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","692.06","0.396","10","62","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","802","0.23","8","10.288","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","459.562","0.788","10","42.378","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","33","3.595","10","23.05","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","20.736","0.79","10","38.476","80","6.453","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","81.47","1.198","10","44.944","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","19.094","0.97","10","4.719","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1194.91","2.059","30","23.559","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","34.411","0.014","8","7.689","60","3.973","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.771","0.466","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1631.93","0.064","10","40.4","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","295.402","0.308","15","26.9","80","2.795","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","92.102","8.046","15","9.82","80","11.587","20","0.049","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","221","0.369","10","14.052","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.06","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.089","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","315.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.029","10","4.74","80","-","-","0.008","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","768.528","0.053","10","15.149","80","0.838","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","342.23","0.021","10","3.596","80","0.657","20","0.033","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","20.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","104.72","0.461","8","12.088","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","81.404","0.079","10","16.391","80","-","-","0.061","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","344","1.431","45","28.15","500","0.99","70","1.14","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1539.57","0.257","8","26","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","124.42","0.023","10","25.03","80","2.39","15","0.135","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","360.29","0.561","15","27.52","60","1.679","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","27.141","2.913","15","39.927","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.025","10","8.158","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8839.93","7.277","16","35.377","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","102.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","529.63","0.073","10","32.233","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","369.61","0.11","8","29.64","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","447.811","0.163","10","9.183","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","50.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","476.06","4.263","10","43.69","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","724.03","4.135","10","33.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","891","0.502","10","30.14","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","440.64","0.213","10","37.161","80","7.009","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","112.061","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","24043.391","0.14","8","19.197","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10622.02","0.16","8","29.97","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","172.8","0.029","10","1.291","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","23.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","165.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","66.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.169","8","6.121","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.183","0.02","10","1.447","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.17","0.131","10","34.706","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.76","0.1","15","27.825","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","242.266","0.431","10","8.691","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","69.98","2.128","8","24.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","263.779","0.097","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0.86","0.024","10","16.6","80","-","-","0.18","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","578.02","0.285","10","7.21","80","2.05","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","465.523","3.97","8","7.394","50","-","-","0.046","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","2.59","175.84","500","142.44","500","225.39","500","61.57","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.11","5.068","10","21.82","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","52.348","0.121","10","3.472","80","-","-","0.204","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","56.765","1.854","10","7.836","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1236.979","0.081","10","6.851","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4272.717","0.231","2","19.429","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.44","0.283","15","32.841","80","-","-","0.046","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","312.682","0.718","10","24.951","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","64.541","0.902","10","16.705","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","191.81","1.582","10","28.022","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1288.22","5.053","10","30.199","80","7.042","15","0.028","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","53.575","0.079","10","6.687","80","0.032","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.099","0.062","10","7.111","80","2.628","20","0.023","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.146","1.087","15","12.959","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","139.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","78.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3004.13","0.014","8","20.079","50","8.603","15","0.119","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","110.06","1000","722.604","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","333.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","32.391","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","743.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","35.968","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","96.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","108.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","331.776","5.539","10","24.076","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1443.79","0.17","10","26.189","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","21.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","62.21","0.358","8","5.224","50","-","-","0.072","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","3.775","15","43.148","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1347.36","0.017","15","18.864","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","36.29","0.029","10","38.29","80","1.29","15","0.086","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","901.13","0.832","8","18.22","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","84.95","0.07","5","13.063","50","1.94","12","0.022","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.453","0.63","10","23.505","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","334","2.909","10","8.312","80","9.63","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","127.87","1.497","10","29.84","80","3.127","15","0.086","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","64.144","0.158","10","6.968","80","0.772","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","31.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.084","10","9.5","100","3.55","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","129.41","3.604","15","27.458","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","51.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","50.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.247","8","5.7","60","8.65","15","0.01","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8265.89","0.176","10","18.973","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","315.706","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","70.85","0.05","10","22.5","80","0.803","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","246.24","0.161","10","29.12","80","-","-","-","-","正常"]