{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":277,"n_cols":13,"rows_kept":277,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[177,0,178,0],[177,1,178,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[199,0,202,0],[199,1,202,1],[203,0,206,0],[203,1,206,1],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[218,0,219,0],[218,1,219,1],[222,0,224,0],[222,1,224,1],[230,0,231,0],[230,1,231,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[235,0,237,0],[235,1,237,1],[239,0,246,0],[239,1,246,1],[248,0,249,0],[248,1,249,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[264,0,265,0],[264,1,265,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,270,0],[268,1,270,1],[272,0,274,0],[272,1,274,1]]}
["监测日期：2023-12-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","770.753","4.007","25","36.387","250","0.921","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","393.33","143.237","500","315.05","500","105.244","500","12.223","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.836","0.035","15","36.341","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","263.52","0.023","10","37.24","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","5.918","0.153","10","22.854","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.17","0.008","8","13.206","50","4.672","15","0.007","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","301.54","3.322","10","44.906","80","3.871","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.05","0.266","10","12.84","80","4.58","15","0.04","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","15.669","0.014","10","39.412","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","128.736","1.353","10","49.529","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.049","10","13.153","80","-","-","0.249","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1183.485","0.007","1.5","5.816","30","-","-","0.035","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1915.898","0.293","10","15.135","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","689.818","0.271","10","44.717","80","2.388","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1699.49","0.133","10","32.126","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","543.46","0.431","10","29.035","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","291.17","0.246","10","36.176","80","12.811","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","1.034","10","29.683","80","9.851","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.022","15","8.025","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","4.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","49.766","0.312","10","14.081","80","2.637","20","0.037","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","249.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","283.046","0.009","10","4.137","70","0.87","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7308.62","0.261","8.629","33.298","69.431","6.415","27.416","0.081","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2243.88","0.962","500","157.042","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","559.751","0.062","10","36.286","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0.259","6.846","10","31.88","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.361","0.97","10","13.082","80","3.859","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","854.38","1.663","10","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.246","10","9.276","80","10.779","20","0.029","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.834","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","854.928","0.442","8","21.41","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","616.9","0.063","10","32.36","80","3.7","15","0.014","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","559.01","0.347","10","67.977","80","2.633","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","276.284","0.229","10","9.753","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","177.12","0.359","10","14.06","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","9.09","80","0.41","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","48.384","0.217","10","18.877","80","0.933","20","0.206","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","15.638","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","129.83","0.037","10","45.115","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.232","0.293","15","14.471","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","73.613","1.047","15","31.029","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","134.99","20.112","500","33.83","500","43.618","500","8.99","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","17.662","0.046","15","4.216","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.72","1.568","10","49.61","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1416.96","0.104","8","11.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","54.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2405.38","2.603","10","6.935","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","23.069","1.115","15","5.271","80","6.972","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","22.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","30.672","0.13","15","60.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","28","1.911","15","39.138","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","139.277","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","217.73","2.535","15","14.04","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.984","0.343","15","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","20.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","223.29","26.561","500","32.34","500","36.281","500","4.672","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","3.709","10","5.617","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","20.04","0.436","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.684","15","29.382","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","9.819","80","1.363","15","0.027","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","257.33","0.091","10","11.765","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.55","2.447","10","37.26","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.685","10","3.095","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","394.288","0.034","10","12.579","80","-","-","0.005","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","112.493","0.215","10","3.746","80","1.539","20","0.08","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","8035.2","0.158","10","21.896","80","7.79","15","0.055","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18905.18","9.574","1000","394.599","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","131488.547","0.038","5","8.583","40","10.572","15","0.162","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","91250.492","9.434","50","86.191","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","3.46","0.01","10","7.75","80","3.283","20","0.093","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","727.49","0.932","5","21.97","50","-","-","0.075","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","374.98","0.359","10","16.113","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","15.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63341.57","0.042","2","11.54","40","10.354","15","0.204","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82361.52","28","50","246.38","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","101.409","0.06","10","54.65","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","436.32","0.59","10","28.18","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","105.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","507.192","0.217","10","29.73","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","347.898","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.917","10","33.424","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","635.04","0.584","10","59.69","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","831","0.292","8","12.53","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0","0.898","10","36.3","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","45","1.301","10","21.17","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","241.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","200.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.213","0.854","10","36.624","80","6.467","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","71.99","1.079","10","48.657","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","18.144","1.256","10","4.962","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","822.53","3.696","30","26.284","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","30.853","0.013","8","6.006","60","5.899","15","0.031","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.056","0.884","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1588.78","0.054","10","35.6","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","276.48","0.444","15","27.748","80","3.487","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","101.174","7.541","15","10.111","80","10.563","20","0.048","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","223","0.513","10","14.364","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.088","15","6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","360.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","69","0.018","10","4.256","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.101","10","7.189","80","0.838","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","342.23","0.008","10","3.219","80","0.411","20","0.031","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","14.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","384.94","0.553","8","10.772","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","47.83","0.038","10","21.603","80","-","-","0.055","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","364","1.444","45","27.65","500","0.89","70","1.38","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1453.45","0.723","8","28.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","120.96","0.023","10","22.51","80","2.387","15","0.109","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","529.63","0.543","15","31.32","60","1.737","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","13.419","2.335","15","32.638","80","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","5.184","0.022","10","9.016","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8655.325","5.832","16","43.116","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","132.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","545.18","0.082","10","21.791","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","221.67","0.097","8","30.604","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","28.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","385.43","0.106","10","5.251","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","42.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","517.54","5.022","10","44.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","705.02","6.184","10","39.12","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","840","1.08","10","26.94","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","298.253","0.359","10","37.076","80","6.584","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","120.614","0.077","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","23744.498","0.286","8","19.063","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11424.67","0.15","8","25.43","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","148.61","0.028","10","0.918","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","148.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","157.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","85.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.067","8","6.019","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.182","0.018","10","1.506","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.39","0.346","10","20.5","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.71","0.05","15","25.683","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","261.965","0.318","10","9.063","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","118.37","0.445","8","23.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","229.738","0.091","10","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","20.74","0.033","10","17.5","80","-","-","0.182","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","576.29","0.306","10","7.14","80","2.11","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","561.946","3.079","8","7.091","50","-","-","0.043","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","2.59","168.25","500","137.07","500","209.15","500","64.3","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","69.98","0.69","10","5.67","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","45.274","0.112","10","3.415","80","-","-","0.246","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","41.731","2.981","10","10.671","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.334","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1333.977","0.107","10","6.776","90","-","-","0.033","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4490.861","0.247","2","17.112","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","23.188","0.286","15","33.035","80","-","-","0.046","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","392.342","0.28","10","27.079","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.938","0.829","10","13.24","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","122.69","1.219","10","20.838","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1548.29","5.893","10","30.488","80","8.477","15","0.025","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","56.342","0.088","10","6.444","80","0.043","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.851","0.004","10","8.707","80","1.643","20","0.022","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","26.825","1.125","15","13.177","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","309.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","143.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2866.75","0.017","8","18.36","50","8.644","15","0.105","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","91.515","1000","575.691","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","390.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","70.295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","835.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","40.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","164.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","60.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","605.578","5.312","10","22.089","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1513.77","0.186","10","23.108","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","23.728","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","59.62","0.042","8","3.568","50","-","-","0.069","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","33.936","5.098","15","43.935","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1384.8","0.019","15","17.723","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","2.59","0.037","10","37.43","80","1.31","15","0.103","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1517.071","1.28","8","21.404","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","209.424","0.071","5","12.01","50","2.801","12","0.027","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.835","0.627","10","25.473","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","285","2.893","10","9.752","80","9.88","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","9.936","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","197.86","1.659","10","25.56","80","3.275","15","0.061","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","49.779","0.165","10","7.555","80","0.74","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.081","10","8.8","100","3.81","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","63.91","1.591","15","24.975","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","24.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","12.701","1.923","8","4.3","60","8.21","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8033.47","0.204","10","21.808","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.877","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","79.49","0.042","10","16.4","80","0.729","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","231.55","0.346","10","30.23","80","-","-","-","-","正常"]