{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":111,"n_cols":12,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,55,0],[53,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,93,0],[86,1,93,1],[94,0,95,0],[94,1,95,1],[96,0,99,0],[96,1,99,1],[101,0,104,0],[101,1,104,1],[105,0,107,0],[105,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1]]}
["监测日期：2023-12-26","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10406986","122.132","154.771","320","30.16","100","0.62","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16184677","192.646","148.526","320","16.77","100","1.541","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6978446","80.769","-","-","-","-",8.8318,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6615841","76.572","-","-","-","-",2.4204,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27145126","314.18","-","-","-","-","1.806","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","793702.375","9.236","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","646862.938","7.487","21.563","320","0.411","100","393.974","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","597.732","0.007","2.908","300","1.042","100","3.923","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5510592","63.78","31.29","200","2.01","200","1.59","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12906093","153.683","201.904","320","36.87","100","1.432","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13651773","159.099","177.379","320","18.674","100","0.693","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9903014","114.618","-","-","-","-",5.9712,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7237970.5","83.773","-","-","-","-",1.1299,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3466323.5","40.468","85.584","200","12.362","50","5.393","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2973475.5","34.66","78.863","200","10.904","50","4.714","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2862048.5","33.373","87.809","200","9.552","50","4.658","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1125506.63","13.03","104.768","200","19.854","35","2.618","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","954141","11.04","109.615","200","21.331","35","2.985","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","97980.72","1.13","172.779","200","1.841","35","18","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2642289","30.58","111.731","200","14.185","35","0.484","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2010727.375","23.272","155.816","200","16.688","50","4.499","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1199427.625","13.882","143.231","200","3.119","50","2.549","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1429301.75","16.543","148.088","200","11.54","50","2.544","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5436892.8","62.927",15.815,"200",12.166,"35",5.71,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","31968","0.37","1.47","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","8522748","99.243","4.328","50","0.043","35","0.091","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","9961014","115.29","18.728","50","1.124","35","0.663","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","34535084.836","407.754","23.834","50","0.002","35","0.433","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36336451.515","434.674","28.87","50","0.001","35","0.489","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11082.158","0.131","0","50","0.331","35","8.206","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","3.571","50","14.458","35","43.794","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","2.512","50","0.108","35","1.535","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","21342026.88","247.014","13.62","50","0.34","35","1.566","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","20090445.12","232.528","12.97","50","0.12","35","0.88","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","47057629.432","544.648","19.691","50","0","35","0.044","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","11231887.68","129.999","10.35","50","0.07","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","81232.414","0.941","53.153","50","4.305","35","9.36","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","192672","2.23",50.3,"120",1,"850",0.3,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14062087","165.006","222.298","320","28.972","100","9.867","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5425083.5","62.79","-","-","-","-",11.8905,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14353877","173.356","217.825","320","31.519","100","2.146","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7061777.5","81.734","-","-","-","-",12.849,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1154304","13.36","13.43","50","2.52","35","1.94","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","620702.875","7.184","-","-","-","-",0.1516,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","146018.25","1.69","-","-","-","-",0.5917,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","31193.945","0.361","-","-","-","-",0.0078,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","93111.36","3879.64","39.88","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63103754.359","758.882",37.789,"100",27.015,"50",2.84,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57740958.319","681.626",37.123,"100",25.292,"50",3.611,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","359076.156","4.156","291.055","550","7.248","400","7.25","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","663552","7.68","251.87","550","6.57","400","8.79","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1222290","14.147","169.786","200","4.1","200","0.629","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1314255.875","15.211","59.978","200","4.756","200","3.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","286447.344","3.315","11.876","-","12.611","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1042384","12.065","58.312","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","699236.375","8.093","31.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3961105.75","45.846","86.536","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3304204.5","38.243","88.956","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3554063.75","41.135","53.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5556450","64.311","60.947","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1586102","18.358","40.924","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1865108.125","21.587","44.077","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1363309","15.779","61.776","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1432163.125","16.576","62.528","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3303410","137642.031","-","-","1.017","50","3.306","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3669770","42.474","35.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2246100","25.997","43.879","100","6.673","50","0.382","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","403540.5","4.671","38.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2505862.25","29.003","-","-","28.106","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16821936","194.698","29.839","100","1.882","50","5.136","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","256838.438","2.973","52.211","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4881610","56.5","43.422","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3148680","36.443","61.67","100","-","-","3.452","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1043950","12.082","-","-","8.216","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3921129.25","45.383","25.747","50","0.901","35","0.167","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2112523.25","24.45","55.869","100","1.896","50","1.384","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6163928.5","71.342","35.796","100","1.537","50","1.268","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","3856876.75","44.64","57.218","100","1.779","50","1.171","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12312864","142.51","71.74","200","53.19","200","4.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2275.31","0.03","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","878348.62","10.17","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3786209.5","43.82","100.04","300","0.56","200","2.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10843911","125.5","65.15","120","4.81","100","2.05","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7906407.5","91.51","46.28","100","0.79","50","3.15","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","153774.34","1.78","46.75","300","0.25","100","1.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1302790.5","15.08","70.13","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1365764.5","15.81","155.836","200","46.143","50","4.063","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1482600","17.16","161.488","200","44.964","50","3.621","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4248047","49.17","74.846","80","18.073","30","1.181","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3318640.25","38.41","76.149","80","12.587","30","1.59","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1944675.88","22.51","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4039250.75","46.75","77.402","80","19.996","30","1.51","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2858867.5","33.089","17.88","100","0.491","50","2.68","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3426797.75","38.441",5.8023,"100",0.5342,"50",5.025,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1874685.75","21.698","71.552","250","14.802","80","1.254","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2048099","23.705","70.783","250","21.781","80","2.274","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2587767.5","29.951","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49007024","567.211","39.627","100","25.635","50","1.446","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7969869","92.244","277.78","320","2.55","100","3.91","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3291139.25","38.092","-","-","-","-",8.074,"20","正常"]