{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[241,0,248,0],[241,1,248,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2023-12-26","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1474.848","3.78","25","31.35","250","0.539","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","463.49","54.141","500","198.96","500","103.57","500","11.612","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.06","0.085","15","27.098","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","300.67","0.021","10","40.26","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","9.772","0.148","10","24.37","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.502","0.007","8","20.522","50","4.349","15","0.006","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","116.64","2.242","10","36.145","80","3.161","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","229.82","0.275","10","12.58","80","4.65","15","0.03","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.368","0.017","10","41.241","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","143.51","1.167","10","48.344","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.037","10","12.934","80","-","-","0.149","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1160.708","0.008","1.5","3.05","30","-","-","0.035","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2204.053","0.285","10","13.022","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","541.296","0.508","10","45.724","80","2.624","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","470.02","0.102","10","36.185","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","506.3","0.048","10","19.19","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","285.12","0.106","10","47.994","80","9.87","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","66.53","1.09","10","29.236","80","9.794","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0.077","0.018","15","7.404","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.485","0.222","10","10.498","80","2.892","20","0.025","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","82.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","190.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","280.541","0.009","10","3.779","70","0.917","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7300.35","0.268","8.629","34.479","69.431","6.155","27.416","0.084","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2289.648","1.994","500","187.454","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","618.365","0.056","10","36.51","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","1.21","4.06","10","12.78","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.233","10","13.661","80","3.754","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1388.3","1.115","10","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","251","0.025","10","7.481","80","7.885","20","0.032","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","952.214","0.443","8","20.5","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","505.44","0.052","10","30.47","80","2.81","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","589.25","1.126","10","68.106","80","3.239","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","237.196","0.139","10","6.697","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.22","10","5.905","60","-","-","0.004","0.5","正常"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","9.82","80","0.33","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","44.669","0.253","10","16.894","80","0.434","20","0.262","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","71.85","0.108","10","42.942","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.754","0.324","15","15.527","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","78.97","0.566","15","27.173","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","209.82","26.355","500","44.44","500","55.569","500","9.55","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.928","0.011","15","5.68","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.113","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","43.44","0.213","10","55.739","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1531.01","0.148","8","9.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","56.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2503.01","2.553","10","6.966","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","64.973","0.996","15","4.228","80","6.219","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","22.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","45.101","0.026","15","49.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","24","2.92","15","37.594","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","26.611","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","222.91","2.397","15","13","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","17.021","0.092","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","195.75","11.868","500","19.43","500","80.474","500","3.412","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","18.14","2.734","10","5.176","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.98","0.965","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","83.81","2.332","15","12.469","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","15.19","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","292.359","0.041","10","10.501","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","16.249","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.249","2.304","10","39.476","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","141.7","0.576","10","3.091","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","359.522","0.073","10","13.578","80","-","-","0.008","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","167.875","0.629","10","4.395","80","1.817","20","0.099","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9698.4","0.154","10","23.612","80","8.36","15","0.077","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20085.41","6.674","1000","235.807","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","127798.305","0.151","5","8.312","40","10.923","15","0.165","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","141225.953","9.136","50","79.919","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","37.15","0.007","10","5.34","80","3.433","20","0.078","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","673.06","0.79","5","19.69","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","456.19","0.07","10","8.702","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","11.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60467.9","0.058","2","13.16","40","9.728","15","0.16","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","77714.64","28.37","50","239.33","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","122.703","0.154","10","53.81","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","504.58","0.124","10","29.86","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","472.032","0.228","10","30.92","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","221.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","68.26","0.818","10","44.485","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","516.67","0.514","10","56.67","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","1018","1.236","8","15.194","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","305.942","0.957","10","27.954","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","3.638","10","19.47","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","71.712","0.578","10","32.162","80","6.672","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","103.53","0.918","10","14.36","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","11.664","1.281","10","4.947","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","914.11","3.205","30","26.862","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","56.21","0.01","8","9.524","60","3.753","15","0.021","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.414","0.463","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1705.54","1.184","10","41.3","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","243.821","0.882","15","37.454","80","4.245","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","108.691","9.349","15","11.561","80","12.308","20","0.06","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","192","0.588","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","13.82","0.084","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.028","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","241.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","79","0.021","10","1.071","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","465.955","0.079","10","7.662","80","1.18","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","342.23","0.01","10","2.488","80","0.264","20","0.024","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","19.907","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","387.45","0.228","8","14.254","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","79.779","0.057","10","22.682","80","-","-","0.065","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","340","1.447","45","26.899","500","1.13","70","1.47","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1328.62","0.339","8","23.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","118.37","0.071","10","20.13","80","2.776","15","0.122","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","604.8","0.262","15","30.61","60","1","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.494","1.622","15","25.144","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","4.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.083","0.021","10","9.25","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.992","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8637.962","3.689","16","38.536","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","199.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","552.96","0.071","10","19.696","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","333.43","0.078","8","30.398","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","425.52","0.078","10","7.278","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","19.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","499.39","5.052","10","46.35","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","696.38","5.098","10","35.39","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","890","1.238","10","24.8","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","370.483","0.41","10","39.488","80","6.474","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","63.418","0.08","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","32570.527","0.779","8","15.583","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10378.37","0.3","8","29.51","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","201.31","0.012","10","0.856","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","17.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","194.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","93.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.633","8","6.535","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","46.345","0.021","10","1.432","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.13","0.139","10","1.897","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.15","0.042","15","21.617","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","206.496","0.22","10","9.36","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","114.05","0.687","8","16.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","276.912","0.223","10","16.9","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","25.06","0.313","10","22.53","80","-","-","0.214","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","573.7","0.364","10","7.068","80","2.18","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","571.45","2.562","8","7.007","50","-","-","0.038","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","6.05","194.84","500","162.06","500","248.62","500","72.03","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","75.17","0.887","10","5.33","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","48.231","0.017","10","1.919","80","-","-","0.219","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.221","2.291","10","7.072","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","84.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1767.386","0.072","10","6.261","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4450.421","0.26","2","15.124","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","25.32","0.263","15","33.13","80","-","-","0.047","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","367.286","0.009","10","16.466","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","58.752","1.121","10","8.865","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.664","10","10.915","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1473.98","5.113","10","27.596","80","8.139","15","0.024","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","147.012","0.063","10","6.017","80","0.026","20","0.007","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","88.454","0","10","7.93","80","1.058","20","0.022","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.116","0.829","15","12.055","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","188.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","172.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3113.86","0.013","8","15.579","50","8.262","15","0.118","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","49.25","1000","309.337","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","400.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","85.908","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","885.773","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.952","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","113.711","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","66.606","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","840.326","5.138","10","22.489","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1372.23","0.04","10","23.451","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.971","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","40.61","0.033","8","5.963","50","-","-","0.066","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.434","5.509","15","44.334","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1369.2","0.018","15","17.206","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.04","10","36.62","80","1.33","15","0.079","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1171.936","1.017","8","22.43","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","209.924","0.07","5","10.52","50","3.23","12","0.035","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.65","0.818","10","23.4","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","291","2.744","10","9.741","80","10.39","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","175.39","1.513","10","26.13","80","3","15","0.048","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","14.478","0.126","10","8.248","80","0.617","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.088","10","7.3","100","3.67","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","74","2.551","15","21.754","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","65.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","71.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","23.501","2.684","8","6.7","60","8.14","15","0.023","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8275.39","0.236","10","21.393","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.777","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","372.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","76.9","0.114","10","14.4","80","0.736","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","319.68","0.25","10","27.71","80","-","-","-","-","正常"]