{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2023-12-27","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11663569","135.951","169.441","320","30.538","100","0.678","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16102455","189.098","153.07","320","31.629","100","1.306","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6940043","80.324","-","-","-","-",8.7415,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6546637","75.771","-","-","-","-",2.296,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26829758","310.53","-","-","-","-","1.889","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","389174.469","4.504","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","662508.75","7.668","20.499","320","0.312","100","184.635","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","240625.281","2.785","0.307","300","0","100","5.97","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","4085856","47.29","7.92","200","2.96","200","0.8","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12371577","151.623","191.642","320","37.848","100","1.534","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12821683","156.004","171.002","320","19.588","100","0.399","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9834025","113.82","-","-","-","-",6.0605,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6471335.5","74.9","-","-","-","-",1.131,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3383789.75","39.484","83.695","200","13.207","50","5.416","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2892029","33.754","78.761","200","12.352","50","4.784","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2862085","33.387","90.008","200","9.878","50","4.847","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1067383","12.35","112.749","200","19.457","35","2.905","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","896840.25","10.38","114.571","200","22.58","35","2.931","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","103539.16","1.2","158.639","200","0.637","35","18.438","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2643516","30.6","113.084","200","13.289","35","0.622","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2019367.875","23.372","157.254","200","8.267","50","4.836","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1176579.125","13.618","135.39","200","4.656","50","2.594","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1416488.375","16.394","157.799","200","11.631","50","2.873","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5536771.2","64.083",20.881,"200",8.757,"35",5.61,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","40.77","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6956104","80.51","4.144","50","0.071","35","0.077","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","1956836.25","22.649","2.317","50","0.062","35","0.036","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","29771833.865","350.481","23.927","50","0.002","35","0.477","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","31626071.439","378.29","28.872","50","0.002","35","0.511","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","14337.819","0.172","1.532","50","0.344","35","68.12","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","23.456","50","2.353","35","42.386","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.944","50","0.004","35","1.583","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9931040.64","114.943","8.768","50","0.056","35","2.183","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22915630.08","265.227","14.79","50","0.02","35","0.37","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46906613.019","542.901","19.302","50","0.078","35","0.048","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","38395296","444.39","20.48","50","0.22","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","82272.031","0.953","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","189216","2.19",48.47,"120",1.04,"850",0.43,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14729526","170.481","226.693","320","30.335","100","9.144","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5082991","58.831","-","-","-","-",11.8057,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14880327","172.226","213.77","320","30.139","100","2.51","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6943399","80.363","-","-","-","-",12.9053,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1111104","12.86","14.57","50","2.65","35","3.19","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","612986.75","7.095","-","-","-","-",0.1524,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","136189.859","1.576","-","-","-","-",0.6528,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","6886.827","0.08","-","-","-","-",0.0093,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","107092.08","4462.17","51.23","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64963176.103","766.866",39.313,"100",27.782,"50",2.967,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56281107.07","676.479",37.745,"100",25.659,"50",2.915,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","33286.5","0.385","243.9","550","1.517","280","2.121","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","355496.125","4.114","217.435","550","7.1","400","7.253","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","654048","7.57","253.79","550","6.71","400","8.9","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1129300","13.071","165.316","200","4.031","200","0.658","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1407291.875","16.288","59.58","200","5.016","200","3.77","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","293223.688","3.394","10.901","-","13.729","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1038478.188","12.019","56.192","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","687889.562","7.962","30.63","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3912303.25","45.281","83.868","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3253379","37.655","84.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3544154","41.02","51.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5516837","63.852","59.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1607960.375","18.611","39.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1871058.375","21.656","42.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1420994.625","16.447","60.944","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1466495.875","16.973","61.346","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3228540","134522.641","-","-","1.003","50","3.453","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3648469.5","42.228","34.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2084060","24.122","43.975","100","7.01","50","0.363","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","395642.125","4.579","39.295","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2529558","29.277","-","-","26.21","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16834300","194.841","35.191","100","2.438","50","5.088","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","338311.688","4.126","52.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4891060","56.61","42.534","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3154480","36.51","60.02","100","-","-","3.53","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1049380","12.146","-","-","6.004","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3881246.75","44.922","24.681","50","0.682","35","0.155","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2034429.375","24.57","56.016","100","1.956","50","1.373","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6058829","70.125","34.499","100","1.517","50","1.269","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10700233","123.845","53.777","100","1.739","50","1.16","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12216960","141.4","67.22","200","48.63","200","4.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2078.96","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","751617.69","8.7","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3817465.5","44.18","95.52","300","0.64","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10814983","125.17","64.59","120","5.48","100","1.97","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7865101.5","91.03","44.08","100","0","50","2.72","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","154126.19","1.78","50.67","300","0.75","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1280344.62","14.82","68.41","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1468239.75","16.99","158.198","200","42.283","50","4.572","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1623294.13","18.79","144.488","200","43.876","50","3.479","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4291780","49.67","76.165","80","22.544","30","1.033","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3241409.25","37.52","75.34","80","18.189","30","1.362","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1302871.25","15.08","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4069963","47.11","73.849","80","24.125","30","1.391","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3061995","35.44","14.064","100","0.455","50","2.533","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3296681.75","38.749",7.598,100,0.6799,"50",4.5515,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1828298.875","21.161","70.947","250","17.835","80","1.241","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1997439.125","23.118","68.485","250","22.36","80","2.053","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2562250.75","29.656","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49620944","574.316","37.058","100","25.73","50","1.648","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7642435","88.454","287.11","320","0.5","100","3.41","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3297055.75","38.16","-","-","-","-",8.061,"20","正常"]