{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2023-12-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11089306","130.061","164.592","320","26.643","100","0.679","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15209018","186.386","163.722","320","21.94","100","1.709","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6361505.5","73.628","-","-","-","-",7.575,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6660835","77.093","-","-","-","-",2.2864,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","23274188","269.377","-","-","-","-","1.686","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","857238.938","9.922","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","657895.5","8.264","13.858","320","0.649","100","236.415","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","508968.062","5.891","26.679","300","3.191","100","12.719","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1871424","21.66","19.8","200","3.37","200","0.38","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12974144","150.164","188.502","320","35.864","100","1.828","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13273785","154.709","171.342","320","20.202","100","0.35","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9925542","114.879","-","-","-","-",6.1392,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6511883","75.369","-","-","-","-",1.1363,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3524609.5","41.153","86.332","200","11.674","50","5.592","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2922339.75","34.12","85.108","200","10.466","50","5.088","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2909159.75","33.93","91.704","200","7.639","50","4.977","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1069892.88","12.38","109.413","200","14.352","35","3.353","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","945290.5","10.94","110.475","200","23.479","35","2.887","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","109388.07","1.27","179.964","200","0.412","35","18.307","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2700354.25","31.25","114.073","200","9.663","35","0.521","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2016484.125","23.339","161.208","200","22.161","50","4.681","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1188799.75","13.759","141.962","200","3.681","50","2.765","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1425454","16.498","159.115","200","13.185","50","3.03","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5524934.4","63.946","22.422","200","11.104","35","6.755","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","38.32","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","185885.781","2.152","0.24","50","0.005","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","662407.557","8.152","58.622","50","3","35","34.192","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","8874058.892","109.258","27.402","50","0.151","35","1.81","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12938.198","0.157","132.607","50","6.132","35","185.241","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","33103.446","0.42","36.72","50","0.137","35","1.096","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","293.76","12.24","1.598","50","0","35","1.231","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","8973339.84","103.858","8.549","50","0.054","35","1.75","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","8815547.52","102.032","6.57","50","0.02","35","0.49","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","46243458.785","535.225","19.676","50","0.071","35","0.045","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","10536272.64","121.948","10.13","50","0.08","35","0.09","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","174514.406","2.023","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","183168","2.12",48.96,"120",1.15,"850",0.54,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14796643","171.257","224.941","320","26.852","100","9.802","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5258098","60.858","-","-","-","-",11.6751,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14417558","166.87","204.772","320","25.268","100","2.708","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6533046","75.614","-","-","-","-",12.7919,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1146528","13.27","14.86","50","6.33","35","0.63","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","507203.562","5.87","-","-","-","-",0.1468,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","13271.558","0.154","-","-","-","-",1.39,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","17808.363","0.206","-","-","-","-",0.0065,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","86735.52","3613.98","43.45","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","64756003.003","764.52",41.906,"100",28.752,"50",3.11,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","60255648.819","711.388",41.773,"100",26.436,"50",3.432,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1505.89","0.017","246.772","550","1.539","280","2.072","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","345902.875","4.004","271.703","550","6.96","400","7.346","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","622080","7.2","255.62","550","6.67","400","9.01","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1138580","13.178","153.429","200","4.975","200","0.265","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1229727.25","14.233","66.5","200","4.265","200","3.012","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","293416.938","3.401","11.127","-","14.816","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1076494.25","12.459","54.498","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","690153.312","7.988","30.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3878678.25","44.892","77.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3259202.5","37.722","76.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3512308","40.652","48.446","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5643189.5","65.315","58.294","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1630371.25","18.87","32.589","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1848000.125","21.389","41.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1461074.375","17.8","60.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1492825.625","17.291","62.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3150730","131280.484","-","-","1.007","50","3.592","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3630995","42.025","35.171","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2167620","25.088","60.901","100","6.94","50","0.468","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","393171.5","4.551","33.917","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2404957.75","29.067","-","-","26.683","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16749730","193.863","39.068","100","2.624","50","4.966","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","400077.844","4.63","52.047","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4919860","56.944","42.642","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3149350","36.451","57.72","100","-","-","3.813","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1056120","12.224","-","-","5.498","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3505095.75","44.256","23.858","50","1.555","35","0.153","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2139982","24.768","54.114","100","1.886","50","1.365","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5737748.5","66.409","32.638","100","1.328","50","1.255","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10611455","122.818","50.901","100","1.609","50","1.143","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12141792","140.53","60.8","200","59.31","200","4.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1932.55","0.02","3.58","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","786993.38","9.11","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3838460","44.43","94.75","300","1.14","200","2.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10800356","125","64.36","120","7.98","100","1.84","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7820335.5","90.51","46.81","100","0","50","2.94","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","187776.95","2.17","32.03","300","1.29","100","1.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1271101.25","14.71","68.15","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1570075.75","18.17","158.758","200","46.597","50","5.199","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1521865.63","17.61","162.658","200","45.845","50","3.682","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4266677.5","49.38","76.206","80","22.013","30","0.987","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3382679.75","39.15","77.428","80","23.114","30","1.295","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","2664266.25","30.84","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","4000709","46.3","75.485","80","22.693","30","1.348","8","正常"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3448007.5","39.908","13.731","100","0.469","50","2.561","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3091011","36.326","0","100","0","50",4.8043,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1825080.75","21.124","69.312","250","13.943","80","1.26","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1954611","22.623","67.987","250","18.073","80","2.175","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2530259","29.285","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49327364","570.919",39.4703,"100",24.7781,"50",1.3716,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7644737","88.481","275.17","320","11.47","100","3.24","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5217173.5","60.384","-","-","-","-",8.323,"20","正常"]