{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[241,0,248,0],[241,1,248,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2023-12-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1649.475","4.344","25","45.546","250","0.817","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","397.25","14.333","500","188.02","500","101.503","500","14.888","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.927","0.211","15","3.404","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","291.17","0.032","10","41.62","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","115.103","0.161","10","30.96","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.073","8","19.311","50","7.338","15","0.032","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","206.5","2.337","10","47.388","80","4.179","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.292","10","13.54","80","4.55","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.766","0.023","10","43.208","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","184.982","0.823","10","43.312","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.069","10","13.442","80","-","-","0.111","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","812.382","0.013","1.5","0.523","30","-","-","0.021","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2645.406","0.325","10","17.522","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","611.28","0.264","10","51.197","80","2.514","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1814.4","0.046","10","25.859","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","491.62","0.053","10","21.189","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","381.89","0.11","10","50.387","80","10.681","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","64.8","1.191","10","29.003","80","9.833","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.016","15","5.983","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.582","0.154","10","10.053","80","2.322","20","0.022","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","86.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","251.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","320.976","0.029","10","5.032","70","0.802","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7315.85","0.134","8.629","34.167","69.431","7.361","27.416","0.073","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2673.768","0.994","500","170.939","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","557.574","0.015","10","30.636","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.899","0.943","10","3.54","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","9.392","1.202","10","14.007","80","3.536","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1070.04","4.304","10","24.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.007","10","10.96","80","10.139","20","0.028","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.451","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1029.283","0.195","8","23.14","50","-","-","0.116","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","654.05","0.109","10","29.49","80","3.08","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","744.77","2.562","10","67.728","80","4.662","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","289.803","0.618","10","16.154","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.079","10","5.505","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","9.92","80","0.41","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","46.31","1.151","10","20.609","80","1.272","20","0.252","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","99.14","0.203","10","42.697","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.229","0.342","15","13.427","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","71.885","0.246","15","13.701","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","115.38","17.842","500","37.13","500","50.486","500","9.32","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.793","0.011","15","5.113","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.084","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.48","0.367","10","55.965","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.124","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1468.8","0.885","8","4.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2582.5","2.247","10","9.126","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","43.114","1.017","15","4.693","80","7.342","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","23.155","2.531","15","34.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","2.014","15","33.919","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","40.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","261.79","2.142","15","12.72","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.33","0.071","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","22.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","281.15","16.072","500","28.88","500","27.219","500","5.198","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.007","10","6.147","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.86","1.975","10","19.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.146","15","47.72","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","274.258","0.043","10","16.293","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","246.667","1.931","10","38.606","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","88.99","0.578","10","3.548","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","411.88","0.096","10","12.592","80","-","-","0.006","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","171.677","0.073","10","3.746","80","2.036","20","0.064","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9506.59","0.421","10","30.805","80","8.87","15","0.123","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20287.58","9.557","1000","254.8","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141065.141","0.14","5","9.02","40","9.698","15","0.227","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148170.797","9.086","50","73.144","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","52.7","0.013","10","2.82","80","1.525","20","0.069","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","520.13","0.124","5","13.92","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","422.5","0.073","10","335.198","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","7.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","58491.94","0.033","2","13.47","40","9.666","15","0.209","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","75812.64","25.82","50","232.78","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","131.164","0.036","10","52.452","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","423.36","0.902","10","46.31","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","486.552","0.23","10","39.06","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","336.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.601","10","42.844","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","476.06","0.252","10","46.78","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","1001","0.18","8","7.224","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","346.118","1.346","10","43.506","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","63","3.807","10","18.69","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","185.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","43.114","0.71","10","57.155","80","6.347","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","86.65","0.821","10","35.008","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.034","0.872","10","4.821","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","935.71","2.843","30","26.567","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","64.62","0.011","8","9.464","60","2.52","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.438","0.144","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1738.53","0.082","10","54.8","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","255.226","2.69","15","27.965","80","7.063","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","86.4","8.266","15","9.65","80","11.209","20","0.057","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","187","0.557","10","14.82","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.046","15","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","345.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","1.249","10","7.733","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","1100.909","0.073","10","14.229","80","0.786","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","342.23","0.009","10","2.904","80","0.544","20","0.024","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","17.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","361.83","0.214","8","10.798","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","147.021","0.163","10","30.005","80","-","-","0.032","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","339","1.44","45","26.12","500","1.97","70","0.87","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1553.46","0.208","8","19.2","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","116.64","0.024","10","18.9","80","4.398","15","0.128","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","605.66","0.044","15","32.31","60","1.116","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","55.051","1.205","15","23.014","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","18.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.763","0.027","10","8.097","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","8.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8816.914","4.684","16","43.072","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","147.917","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","474.34","0.532","10","17.81","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","403.07","0.101","8","35.664","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","34.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","350.179","0.032","10","4.615","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","28.748","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","675.65","4.123","10","42.98","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","685.15","5.067","10","32.66","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","834","0.387","10","28.11","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","313.718","0.047","10","47.164","80","8.775","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","93.744","0.074","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","31831.758","1.52","8","38.285","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11772","1.15","8","32.42","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","209.95","0.016","10","0.343","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","209.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","15.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","1.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","174.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","91.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.246","8","5.794","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.239","0.109","10","1.269","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.94","0.643","10","2.029","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","75.42","0.021","15","20.833","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","237.168","0.255","10","8.864","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","93.31","1.595","8","20.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","296.611","0.54","10","14.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","25.92","2.976","10","24.7","80","-","-","0.139","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","457.92","0.119","10","7.149","80","1.88","15","0.017","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","569.03","3.566","8","7.315","50","-","-","0.052","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","44.06","209.57","500","224.25","500","258.72","500","77.97","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","1.387","10","4.06","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.92","0.013","10","1.697","80","-","-","0.109","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.43","1.751","10","9.164","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","26.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","2140.946","0.013","10","5.212","90","-","-","0.018","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3656.996","0.189","2","26.546","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","15.361","0.288","15","34.525","80","-","-","0.045","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","364.867","0.853","10","23.65","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.072","1.352","10","9.901","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.006","10","6.528","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1299.46","6.248","10","25.218","80","8.75","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","132.227","0.011","10","6.404","80","0.028","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","92.921","0.043","10","7.788","80","2.612","20","0.032","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.781","0.013","15","9.019","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","182.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","253.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2660.26","0.026","8","16.299","50","9.092","15","0.149","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","45.341","1000","584.318","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","438.489","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","91.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","877.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","144.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","32.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1134.346","4.055","10","23.179","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1380.58","0.021","10","18.018","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","22.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","55.3","0.09","8","6.465","50","-","-","0.059","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","36.256","2.837","15","41.841","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1442.4","0.013","15","18.045","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","550.37","0.037","10","31.2","80","2.01","15","0.039","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1138.354","0.909","8","17","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","197.042","0.072","5","8.275","50","3.308","12","0.026","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","19.872","0.885","10","32.638","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","250","3.379","10","8.003","80","11.86","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","196.13","1.856","10","30.03","80","3.434","15","0.03","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","57.773","0.091","10","7.729","80","1.236","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.133","10","0.8","100","3.83","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","87.66","8.796","15","44.072","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","135.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.173","2.064","8","3.1","60","8.94","15","0.016","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8146.66","0.224","10","21.68","80","-","-","0.055","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","354.914","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","73.44","0.134","10","16.2","80","0.799","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","274.75","0.307","10","37.36","80","-","-","-","-","正常"]