{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2023-12-29","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11900026","138.709","171.662","320","22.624","100","0.685","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15826354","185.764","167.989","320","25.813","100","1.89","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7166626.5","82.947","-","-","-","-",8.0086,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6702402","77.574","-","-","-","-",2.3007,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26323218","304.667","-","-","-","-","1.893","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","774234.5","9.352","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","764316.5","8.846","3.145","320","1.659","100","262.213","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","396687.594","4.591","37.062","300","5.383","100","7.589","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2231712","25.83","24.29","200","2.89","200","0.49","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12606736","152.255","199.289","320","28.018","100","1.521","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13268619","153.572","182.718","320","22.425","100","0.391","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9911342","114.715","-","-","-","-",6.1327,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6727676.5","77.867","-","-","-","-",1.1418,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3644378.5","42.526","92.675","200","12.374","50","5.659","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3219421.25","37.575","85.686","200","11.384","50","5.27","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3151914.25","36.755","93.601","200","8.626","50","5.128","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1071991.13","12.41","101.865","200","12.015","35","3.583","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","975129.56","11.29","107.913","200","15.344","35","2.944","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","123848.83","1.43","187.369","200","1.125","35","22.176","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2794395.25","32.34","116.036","200","10.554","35","0.491","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1946854.625","22.533","142.467","200","21.548","50","5.416","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1226352.375","14.194","128.541","200","8.906","50","3.115","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1431971.5","16.574","144.937","200","14.534","50","3.366","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5343235.2","61.843","22.9","200","12.665","35","6.01","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","40.87","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","745481.229","8.809","75.389","50","0.906","35","54.306","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2027314.167","24.284","18.464","50","1.456","35","36.152","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","12177.17","0.144","103.112","50","0.929","35","132.878","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","1355.82","0.016","42.196","50","5.237","35","37.344","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","2.042","50","0.002","35","1.074","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.671","50","0.004","35","2.276","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25.92","0","0.13","50","0","35","0.53","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","26711164.124","309.678","19.012","50","0.467","35","0.429","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","228960","2.65","2.89","50","0.05","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","108069.992","1.252","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","170208","1.97",47.42,"120",1.03,"850",0.6,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14814128","171.46","222.762","320","21.477","100","10.577","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4870199.5","56.368","-","-","-","-",11.6796,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14617716","169.186","211.602","320","27.341","100","3.068","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6674006","77.245","-","-","-","-",12.759,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1118880","12.95",7.79,"50",2.88,"35",0.57,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","601115","7.001","-","-","-","-",0.3735,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11961.628","0.138","-","-","-","-",1.2924,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","8749.964","0.112","-","-","-","-",0.0228,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","83075.52","3461.48","55.16","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63710983.967","752.202",40.836,"100",27.178,"50",2.994,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59753788.334","705.645",42.109,"100",25.498,"50",3.424,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","9938.84","0.115","234.645","550","1.448","280","2.959","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","343107.406","3.971","248.285","550","6.83","400","7.275","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","628128","7.27","233.64","550","6.42","400","9.25","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1127270","13.047","152.919","200","5.036","200","0.64","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1203621.875","13.931","58.453","200","3.173","200","3.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290920.781","3.367","10.073","-","12.428","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1124975.375","13.02","56.369","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","696024.188","8.056","28.9","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3869092.75","44.781","74.717","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3289480.75","38.073","74.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3504685.75","40.563","46.749","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5728305.5","66.3","57.803","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1647490.625","19.068","31.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1861948.75","21.55","39.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1523787.875","17.636","60.266","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1569838.25","18.169","64.727","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3142750","130947.844","-","-","0.869","50","3.402","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3639635.75","42.125","29.418","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2124120","24.585","45.735","100","6.506","50","0.346","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","401472.719","4.647","31.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2482440.75","28.732","-","-","26.48","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16812720","194.592","36.822","100","2.604","50","5.002","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","401354.094","4.645","51.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4928110","57.038","41.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3154140","36.506","68.878","100","-","-","4.414","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1063580","12.31","-","-","5.583","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3826858","44.292","23.918","50","2.094","35","0.157","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2135010.25","24.711","53.558","100","1.897","50","1.367","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5935174.5","68.694","33.137","100","1.138","50","1.256","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10421112","120.615","50.049","100","1.483","50","1.137","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12204864","141.26","66.79","200","49.88","200","4.86","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1962.52","0.02","128.99","300","17.58","100","378.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","777043.69","8.99","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3747751","43.38","95.65","300","1.4","200","1.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10912863","126.3","64.54","120","5.58","100","1.77","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7760385","89.82","45.98","100","0","50","2.86","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","163742.03","1.9","26.71","300","0.96","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1267236.75","14.67","67.44","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1554938.75","18","160.053","200","44.824","50","5.548","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1551192.5","17.95","155.272","200","44.351","50","4.133","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4255757.5","49.26","77.426","80","12.484","30","1.002","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3617070.25","41.86","75.075","80","17.827","30","1.396","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","1890760.88","21.88","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2625108.25","30.38","75.269","80","13.437","30","2.102","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3506558","40.585","18.244","100","0.48","50","2.596","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3080061.25","36.23","0","100","0","50",4.2699,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1861913.375","21.55","73.99","250","14.727","80","1.306","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1945590.25","22.518","69.476","250","19.148","80","2.114","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2517524","29.138","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","50108360","579.958",39.3848,"100",25.1265,"50",1.2051,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7594144.5","87.895","273.39","320","1.65","100","3.48","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3518382.5","40.722","-","-","-","-",8.212,"20","正常"]