{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[241,0,248,0],[241,1,248,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2023-12-29","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1811.503","0.99","25","79.269","250","0.836","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","489.41","20.681","500","291.24","500","130.705","500","17.756","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.262","0.182","15","2.791","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","251.42","0.022","10","40.68","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","44.071","0.142","10","34.994","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","223.43","0.02","8","21.18","50","8.124","15","0.054","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","188.35","2.836","10","57.162","80","4.506","15","0.035","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","227.23","0.286","10","11.47","80","4.64","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","18.996","0.024","10","44.247","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","202.867","1.149","10","41.822","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.135","10","13.091","80","-","-","0.114","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","698.533","0.012","1.5","0.505","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1917.27","0.281","10","16.597","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","690.422","0.197","10","50.567","80","2.884","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1969.92","0.072","10","25.697","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","464.83","0.054","10","21.911","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","334.37","0.065","10","28.463","80","7.213","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","68.26","1.235","10","28.01","80","9.849","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.018","15","8.413","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","3.211","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","43.459","0.119","10","10.714","80","2.354","20","0.019","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","184.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","322.099","0.015","10","7.396","70","0.552","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8227.79","0.281","8.629","33.988","69.431","6.863","27.416","0.077","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2476.032","1.709","500","204.489","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","566.94","0.02","10","31.75","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.918","1.442","10","4.73","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.55","1.129","10","13.176","80","3.498","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","814.91","1.438","10","21.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","244","0.004","10","9.358","80","9.694","20","0.027","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1017.706","0.188","8","21.77","50","-","-","0.125","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","620.35","0.128","10","27.49","80","2.72","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","590.11","2.151","10","65.572","80","4.478","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","268.146","1.086","10","20.966","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.08","10","5.265","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","8.49","80","0.43","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","51.062","1.026","10","18.743","80","0.551","20","0.254","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","52.94","0.167","10","42.075","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.413","3.28","15","12.606","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","76.723","1.248","15","17.413","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","242.99","29.297","500","48.04","500","42.228","500","9.79","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.487","0.007","15","3.605","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.36","1.004","10","51.732","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.924","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1480.03","0.114","8","3.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","80.392","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2762.21","3.09","10","10.034","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.95","0.713","15","5.11","80","6.324","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","32.573","1.694","15","34.9","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","18","1.847","15","28.896","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","293.76","2.116","15","13.82","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.206","0.073","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","236.72","35.331","500","46.24","500","48.135","500","8.22","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","19.01","3.183","10","5.213","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","6.653","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.98","1.448","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.146","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","273.133","0.02","10","14.237","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.097","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","234.474","1.933","10","42.038","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","177.98","0.411","10","3.151","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","370.846","0.022","10","12.347","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","162.605","0.118","10","4.732","80","2.412","20","0.07","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10415.52","0.636","10","32.812","80","8.95","15","0.104","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20652.19","9.872","1000","256.135","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","138196.344","0.183","5","10.976","40","9.325","15","0.19","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147210.281","9.124","50","79.924","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.006","10","4.73","80","1.348","20","0.07","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","537.41","0.189","5","13.5","50","-","-","0.064","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","408.67","0.072","10","22.215","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","25.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","41359.68","0.032","2","14.3","40","9.704","15","0.246","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","55686.48","24.26","50","294.69","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","117.658","0.03","10","38.914","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","431.14","0.439","10","32.64","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","72.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","523.536","0.231","10","39.47","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","260.868","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.592","10","40.961","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","485.57","0.489","10","44.66","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","1069","0.194","8","6.209","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","300.067","1.11","10","36.538","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","3.512","10","17.84","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","33.178","0.619","10","36.02","80","5.896","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.59","0.755","10","50.415","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","17.971","0.577","10","4.124","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","681.7","6.538","30","25.655","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","63.226","0.014","8","7.206","60","2.52","15","0.016","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.698","0.223","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1269.78","0.898","10","50.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","275.011","1.382","15","30.783","80","6.19","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","105.754","8.96","15","9.644","80","11.639","20","0.065","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","255","0.402","10","10.191","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.05","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.961","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","279.694","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76","0.065","10","0.726","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","910.656","0.078","10","10.011","80","0.886","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","342.23","0.005","10","2.387","80","0.495","20","0.023","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.409","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","204.92","0.221","8","10.822","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","138.711","0.334","10","25.031","80","-","-","0.03","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","333","1.444","45","25.914","500","4.88","70","0.84","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1519.64","0.375","8","17.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","127.01","0.03","10","16.65","80","4.364","15","0.118","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","509.76","0.132","15","31.34","60","1.181","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","36.822","1.291","15","25.496","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","19.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.146","0.025","10","5.674","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7944.551","7.08","16","46.332","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","167.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","527.04","0.375","10","12.653","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","410.96","0.109","8","35.08","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","543.974","0.03","10","9.437","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","25.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","通元科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","644.54","4.44","10","45.27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","706.75","4.862","10","32.16","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","828","0.299","10","28.3","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","321.494","1.354","10","38.845","80","9.354","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","114.998","0.07","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","32267.244","1.466","8","37.113","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11580.19","1","8","34.24","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","223.78","0.014","10","0.432","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","223.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","1.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","171.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","91.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.134","8","6.444","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.266","0.034","10","8.297","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0.16","0.166","10","1.991","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","74.74","0.021","15","23.906","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","230.17","0.138","10","9.279","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","293.76","0.515","8","20","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","286.07","0.526","10","13.7","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","23.33","1.768","10","15.9","80","-","-","0.119","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","346.46","0.071","10","7.074","80","1.74","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","441.763","6.697","8","9.167","50","-","-","0.076","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","51.84","193.29","500","197.76","500","236.84","500","66.43","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","47.52","1.931","10","5.07","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.215","0.068","10","5.413","80","-","-","0.109","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","54.173","1.339","10","14.64","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","42.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1752.448","0.012","10","5.199","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2720.015","0.269","2","24.023","40","-","-","0.021","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","21.105","0.308","15","34.752","80","-","-","0.041","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","347.155","0.184","10","26.652","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","56.333","0.587","10","10.367","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.005","10","5.464","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","927.07","5.191","10","21.452","80","8.792","15","0.025","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","149.677","0.04","10","7.266","80","0.068","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","97.451","0.241","10","8.13","80","2.794","20","0.038","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","30.918","0.168","15","7.26","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","226.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","251.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3000.67","0.027","8","23.753","50","7.982","15","0.156","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","41.97","1000","367.813","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","450.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","76.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","837.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","78.036","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","110.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1023.322","3.978","10","22.785","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1406.94","0.022","10","18.751","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.959","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","54.43","0.109","8","6.929","50","-","-","0.06","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.095","7.485","15","29.888","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1061.04","0.013","15","17.706","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","457.06","0.037","10","35.34","80","2.11","15","0.028","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1285.852","0.84","8","16.442","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","177.795","0.071","5","6.488","50","4.1","12","0.028","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","12.96","0.997","10","26.486","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","306","3.474","10","11.445","80","12.56","20","0.002","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","206.5","1.729","10","24.21","80","3.253","15","0.033","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","55.992","0.103","10","6.361","80","0.687","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.173","10","0.8","100","3.78","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","102.8","0.806","15","25.041","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","87.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","-","3.205","8","0","60","0","15","0","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8275.39","0.21","10","19.843","80","-","-","0.056","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","382.994","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","53.57","0.162","10","16.2","80","0.813","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","238.46","0.104","10","20.25","80","-","-","-","-","正常"]