{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[241,0,248,0],[241,1,248,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2023-12-30","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1432.224","0.955","25","70.889","250","1.833","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","492.72","28.755","500","348.92","500","95.963","500","13.776","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.706","0.243","15","4.067","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","5.494","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.121","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","314.5","0.028","10","40.63","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","64.099","0.164","10","34.792","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","234.835","0.017","8","28.068","50","7.761","15","0.066","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","15","0","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.96","0.288","10","16.39","80","4.71","15","0.028","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.914","0.02","10","45.155","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","192.758","3.491","10","40.119","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.206","10","12.714","80","-","-","0.07","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","744.835","0.011","1.5","0.462","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1046.047","0.341","10","19.766","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","733.45","0.174","10","41.252","80","2.569","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1564.7","0.15","10","27.622","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","365.47","0.067","10","21.433","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","467.42","0.071","10","31.141","80","7.015","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","1.17","10","29.879","80","9.763","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.02","15","9.355","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.917","0.096","10","10.385","80","2.218","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","232.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","327.888","0.019","10","5.424","70","0.785","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8202.27","0.317","8.629","35.498","69.431","6.979","27.416","0.07","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2166.216","1.123","500","171.276","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","550.135","0.014","10","26.217","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","8.294","1.158","10","5.27","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.402","10","14.002","80","3.46","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1143.16","1.2","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","255","0.004","10","7.744","80","8.501","20","0.026","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","969.408","0.165","8","20.51","50","-","-","0.138","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","15.55","0.139","10","26.76","80","3.09","15","0.013","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","421.63","2.18","10","62.623","80","4.145","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","287.041","1.118","10","18.121","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.079","10","4.854","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.009","10","6.37","80","0.43","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","51.408","1.312","10","17.464","80","1.204","20","0.32","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.664","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","73.24","0.215","10","40.72","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.482","0.064","15","12.427","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.381","0.91","15","21.34","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","269.39","27.396","500","42.26","500","44.697","500","9.77","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.566","0.009","15","3.92","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.32","0.184","10","57.59","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.995","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1397.95","0.309","8","3.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","43.794","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2583.36","3.423","10","8.413","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","51.494","0.771","15","6.396","80","4.776","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","20.563","0.514","15","39.4","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","1.812","15","30.802","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","138.24","2.448","15","12.81","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.762","0.092","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","16.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","243.94","45.866","500","55.92","500","60.004","500","10.107","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.47","10","4.876","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.08","1.263","10","16.2","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.43","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.146","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","222.046","0.008","10","11.841","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","230.607","1.935","10","43.873","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.524","10","3.637","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","394.588","0.028","10","12.842","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","167.962","1.139","10","5.712","80","4.349","20","0.067","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7535.81","0.947","10","34.57","80","9.05","15","0.119","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15961.54","10.445","1000","256.988","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135347.484","0.131","5","10.175","40","9.578","15","0.17","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","144567.219","9.097","50","70.484","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","52.7","0.007","10","2.66","80","1.574","20","0.087","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","635.9","0.099","5","13.35","50","-","-","0.072","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","458.78","0.073","10","12.122","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","55732.32","0.042","2","14.19","40","7.695","15","0.228","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","70382.16","26.71","50","263.54","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","110.701","0.023","10","38.728","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","430.27","0.418","10","28.17","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","484.392","0.28","10","41.9","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","248.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","10.37","0.64","10","33.853","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","498.53","3","10","54.12","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","831","0.219","8","6.806","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","263.434","1.136","10","34.22","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","32","3.655","10","13.59","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","83.635","0.709","10","36.178","80","6.182","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.94","0.621","10","50.895","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","15.638","0.345","10","3.857","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1106.78","6.964","30","26.843","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","39.211","0.012","8","10.707","60","2.52","15","0.016","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.797","0.178","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1450.18","0.348","10","35.7","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","310.781","1.697","15","29.355","80","4.62","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","102.73","9.323","15","9.465","80","12.247","20","0.071","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","195","0.429","10","14.947","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","12.96","0.079","15","5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.861","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","257.602","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","63","1.392","10","5.439","80","-","-","0.002","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","766.973","0.046","10","10.875","80","0.859","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","342.23","0.01","10","2.615","80","0.451","20","0.025","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","13.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.267","8","10.757","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","104.616","0.129","10","23.24","80","-","-","0.028","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","341","1.447","45","25.626","500","4.95","70","0.65","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1434.13","0.359","8","18.8","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","119.23","0.033","10","15.38","80","4.189","15","0.093","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","347.33","0.052","15","28.54","60","0.994","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","32.742","2.305","15","31.889","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","4.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","6.912","0.021","10","6.562","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.029","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8979.158","5.226","16","39.658","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","181.181","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","442.37","0.367","10","18.416","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","389.48","0.113","8","29.304","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","23.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","465.091","0.033","10","17.048","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","28.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","603.07","4.601","10","44.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","704.16","5.26","10","27.04","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","780","0.224","10","31.43","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","437.011","2.087","10","42.171","80","10.171","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","110.592","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","31213.693","1.276","8","23.758","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11325.31","0.25","8","31.19","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","202.18","0.015","10","0.981","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","202.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","180.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","93.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.169","8","6.207","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.192","0.026","10","10.906","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","42.61","3.299","10","2.057","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","51.62","0.037","15","22.377","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","108.86","0.1","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","308.794","0.532","10","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0.86","0.904","10","27.13","80","-","-","0.148","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","171.07","0.071","10","7.351","80","1.72","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","514.339","2.669","8","7.216","50","-","-","0.046","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","47.52","183.8","500","162.28","500","220.28","500","61.54","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.669","10","6.38","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","58.37","0.06","10","15.551","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","61.344","1.938","10","17.456","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1729.394","0.011","10","6.097","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1362.26","0.421","2","20.91","40","-","-","0.02","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","19.277","0.305","15","34.529","80","-","-","0.044","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","336.96","0.182","10","19.899","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","102.211","0.815","10","12.398","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.01","10","1.672","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1232.93","6.232","10","20.568","80","9.49","15","0.025","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.731","0.016","10","6.235","80","0.018","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.92","0.288","10","7.992","80","5.087","20","0.033","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.825","0.971","15","6.295","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","258.39","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","236.46","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3194.21","0.018","8","22.335","50","7.314","15","0.139","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","45.834","1000","349.939","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","374.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","65.586","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","672.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","97.623","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","63.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","944.87","4.122","10","21.947","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1285.17","0.021","10","21.398","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.467","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","58.75","0.044","8","10.316","50","-","-","0.061","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","34.889","5.576","15","21.823","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","451.92","0.015","15","16.213","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","449.28","0.044","10","36.29","80","1.99","15","0.032","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1054.102","0.584","8","15.194","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","7.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","182.182","0.073","5","11.451","50","5.003","12","0.03","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.982","0.989","10","28.335","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","312","2.961","10","9.786","80","11.63","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","176.26","2.045","10","26.81","80","3.539","15","0.04","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","14.036","0.094","10","7.578","80","0.653","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.194","10","0.9","100","3.85","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","116.69","5.403","15","29.006","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","131.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.785","8","6.5","60","8.84","15","0.029","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8247.74","0.116","10","20.475","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","2.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","355.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.145","10","5.1","80","0.948","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","283.39","0.17","10","17.58","80","-","-","-","-","正常"]