{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2023-12-31","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11085491","131.824","162.922","320","27.807","100","0.665","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15764822","185.06","159.722","320","29.902","100","1.592","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6607867","76.48","-","-","-","-",8.177,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6649966.5","76.967","-","-","-","-",2.3253,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","30482036","352.801","-","-","-","-","7.723","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","690928.438","7.997","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","579027.062","6.702","4.515","320","3.349","100","194.579","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","426409.594","4.935","48.039","300","6.779","100","12.006","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1657152","19.18","20.85","200","3.17","200","0.82","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12615066","146.008","193.6","320","27.822","100","1.583","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13227848","153.1","166.632","320","19.699","100","0.218","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9786241","113.267","-","-","-","-",6.3625,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6708464.5","77.644","-","-","-","-",1.1556,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3695354.25","43.129","86.21","200","10.904","50","5.786","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3145825.75","36.653","87.229","200","9.077","50","5.435","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3018486.25","35.264","91.704","200","6.763","50","5.306","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1205423.88","13.95","108.872","200","11.949","35","4.13","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","926150.13","10.72","110.009","200","23.392","35","3.047","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","113800.51","1.32","195.726","200","3.722","35","29.158","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2599952.25","30.09","117.59","200","10.525","35","0.52","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1995748.625","23.099","136.414","200","7.683","50","5.18","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1166898.25","13.506","137.204","200","2.129","50","2.854","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1393390.25","16.127","149.868","200","7.714","50","3.618","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5336409.6","61.764","24.627","200","10.251","35","5.724","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","25.85","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","600646.784","7.076","61.198","50","2.153","35","55.231","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1835511.272","21.96","19.217","50","0.61","35","40.035","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11342.942","0.134","0","50","1.027","35","15.554","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","19.036","50","1.727","35","49.002","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.346","50","0","35","1.752","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.517","50","0.024","35","0.712","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","46552.32","0.539","0.19","50","0","35","0.49","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","23255834.213","269.165","15.303","50","0.214","35","0.375","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","91748.16","1.062","1.69","50","0.04","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","277194.594","3.223","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171936","1.99",45.7,"120",1.01,"850",0.63,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14851448","171.892","158.699","320","32.217","100","10.577","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5579697.5","64.58","-","-","-","-",11.8357,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14388415","166.533","156.974","320","30.35","100","2.834","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6839216.5","79.158","-","-","-","-",12.7213,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","914976","10.59","11.19","50","3.14","35","2.6","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","200790.906","2.324","-","-","-","-",0.0743,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12569.073","0.145","-","-","-","-",1.2418,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0023,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","78373.44","3265.56","31.18","150","-","-","0","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62401282.24","737.258",41.087,"100",27.355,"50",2.304,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59013832.13","697.371",41.658,"100",25.432,"50",3.088,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","725.94","0.008","234.536","550","1.433","280","2.905","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","336804.094","3.898","248.66","550","6.764","400","7.32","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","619488","7.17","223","550","6.28","400","8.53","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1191870","13.795","168.556","200","5.67","200","0.674","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1296760.75","15.009","67.295","200","3.681","200","3.151","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","290150.062","3.358","10.554","-","12.034","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1138425","13.176","55.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","724399.375","8.384","30.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3849259.5","44.552","77.811","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3259477","37.725","76.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3615024.25","41.84","49.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5772251","66.808","57.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1602561.375","18.548","29.928","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1828725.125","21.166","39.325","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1494115.25","17.293","62.07","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1681180.5","19.458","63.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3138650","130776.844","-","-","0.979","50","3.655","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3612885.5","41.816","33.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2166170","25.072","45.648","100","6.211","50","0.406","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404106.688","4.677","31.129","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2502768.5","28.967","-","-","27.024","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17112600","198.062","37.989","100","2.355","50","4.833","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","418145.875","4.84","48.75","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5069010","58.669","39.099","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3171940","36.712","67.073","100","-","-","4.28","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1077780","12.474","-","-","7.686","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3785895.5","43.818","23.316","50","1.805","35","0.151","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2181223","25.246","52.324","100","1.962","50","1.357","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5764072.5","66.714","32.139","100","0.791","50","1.248","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10512893","121.677","47.644","100","1.38","50","1.128","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12290400","142.25","70.85","200","48.86","200","4.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1786.4","0.02","103.97","300","48.74","100","326.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","767841","8.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3875833.25","44.86","101.46","300","1.5","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10603649","122.72","64.6","120","5.82","100","1.72","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7831783.5","90.65","43.9","100","0","50","3.23","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","128429.14","1.49","60.81","300","0.36","100","0.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1260925.5","14.59","72.29","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1464663.75","16.95","155.388","200","43.748","50","6.662","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1660279","19.22","137.278","200","45.791","50","4.009","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4208956","48.71","69.37","80","14.791","30","0.987","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3498706.25","40.49","70.274","80","22.646","30","1.408","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","78.43","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","27.74","0","570.949","80","0.358","30","33.254","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3526297.25","40.814","19.587","100","0.495","50","2.423","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3255438","38.235",9.0023,"100",0.5668,"50",4.5641,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1815256.375","21.01","62.574","250","13.301","80","1.328","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1945777.25","22.521","59.519","250","18.062","80","2.248","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2492845.25","28.852","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49046588","567.669",40.0381,"100",26.8252,"50",1.3368,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7471142.5","86.472","278.42","320","29.39","100","3.83","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3420233.75","39.586","-","-","-","-",8.176,"20","正常"]