{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[241,0,248,0],[241,1,248,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2023-12-31","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1940.479","1.036","25","35.093","250","12.937","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","377.06","32.933","500","334.11","500","104.823","500","13.546","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.107","0.295","15","7.728","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","10.775","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","323.14","0.107","10","38.83","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","70.195","0.253","10","33.663","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.293","0.016","8","28.438","50","7.503","15","0.061","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","50.98","2.953","10","40.36","80","3.91","15","0.031","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","228.1","0.285","10","18.09","80","4.6","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.021","0.034","10","45.841","80","-","-","-","-","停机"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","177.811","3.793","10","28.324","80","-","-","-","-","停机"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.292","10","12.091","80","-","-","0.102","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","304.644","0.011","1.5","0.665","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","0","0.407","10","13.724","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","725.76","0.181","10","40.359","80","2.403","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1012.61","0.192","10","22.836","80","-","-","0.072","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","384.48","0.11","10","19.572","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","491.62","0.424","10","55.288","80","7.376","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","69.12","1.019","10","29.193","80","9.723","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.018","15","9.977","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.827","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.044","10","9.4","80","1.999","20","0.017","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","97.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","119.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","335.146","0.016","10","8.612","70","0.996","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8165.75","0.231","8.629","34.704","69.431","6.658","27.416","0.076","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2207.112","0.797","500","148.528","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","493.88","0.019","10","22.347","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","20.995","0.394","10","3.28","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","30.384","1.283","10","13.416","80","3.436","10","0.003","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1282.95","2.594","10","16.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","250","0.006","10","7.702","80","8.432","20","0.026","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","452.909","0.108","8","21.74","50","-","-","0.14","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.122","10","26.8","80","3.12","15","0.015","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","721.44","3.37","10","63.503","80","5.21","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","292.255","1.195","10","51.388","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.071","10","3.894","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.006","10","7.49","80","0.48","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","0","0.784","10","15.804","80","1.726","20","0.28","0.5","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.109","10","37.768","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.764","0.035","15","8.906","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","82.426","0.632","15","16.113","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","267.9","20.134","500","33.67","500","47.953","500","9.89","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","5.665","0.008","15","9.065","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.102","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","40.32","0.187","10","54.788","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.004","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2437.34","4.132","10","8.272","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","24.97","1.11","15","6.898","80","4.908","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","10.454","0.029","15","37.3","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","29","1.867","15","27.869","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","74.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","160.7","2.523","15","14.62","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.662","0.119","15","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","247.67","57.426","500","52.69","500","66.129","500","8.917","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","2.387","10","5.591","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.906","10","16.1","80","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.75","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.146","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.404","10","3.456","80","1.285","15","0.02","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","260.773","0.008","10","15.417","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","225.272","1.926","10","39.456","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","257.47","0.616","10","2.651","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","191.426","0.029","10","12.272","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","83.117","0.343","10","3.848","80","3.192","20","0.028","0.5","停机"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4933.44","1.443","10","36.405","80","9.06","15","0.112","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19926.43","11.05","1000","255.896","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135675","0.126","5","9.058","40","9.012","15","0.14","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","147278.406","9.234","50","90.511","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","45.79","0.018","10","4.53","80","2.064","20","0.072","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","610.85","0.104","5","12.35","50","-","-","0.074","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","177.98","0.073","10","7.079","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","55141.34","0.035","2","14.22","40","8.593","15","0.205","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","69852","27.43","50","283.93","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","128.714","0.018","10","39.932","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","195.26","0.279","10","39.49","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","426.36","0.298","10","43.07","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","171.115","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","33.7","0.739","10","22.911","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","582.34","1.264","10","47.62","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","806","0.222","8","7.138","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","259.805","1.159","10","31.892","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","22","2.453","10","15.32","80","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","28.339","0.354","10","63.046","80","8.259","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","73.93","0.459","10","50.54","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.148","10","3.547","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1012.61","5.72","30","27.475","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","27.792","0.024","8","8.591","60","2.52","15","0.025","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.192","0.225","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1464.37","1.675","10","35.6","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","225.331","1.302","15","31.147","80","5.636","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","116.899","10.121","15","9.975","80","13.081","20","0.079","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","127","0.578","10","12.343","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.103","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","180.377","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.069","10","1.036","80","-","-","0","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.046","10","7.023","80","0.934","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","282.096","0.011","10","2.825","80","0.675","20","0.037","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","20.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0.51","0.2","8","11.02","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","87.045","0.31","10","27.442","80","-","-","0.052","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","684","1.444","45","24.849","500","5.5","70","0.57","8","停机"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1244.26","0.483","8","19.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.123","10","13.93","80","4.234","15","0.117","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","393.98","0.098","15","26.65","60","0.98","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.744","1.377","15","22.678","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","4.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.025","10","6.7","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8104.375","8.865","16","38.87","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","182.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","444.96","1.495","10","19.764","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","222.3","0.106","8","29.823","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","452.131","0.03","10","14.982","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","19.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","542.59","5.488","10","45.06","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","565.92","4.224","10","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","983","0.221","10","20.27","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","518.832","3.992","10","39.149","80","8.548","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","63.158","0.07","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","29632.166","0.634","8","24.564","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11361.6","0.23","8","31.69","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","274.75","0.02","10","1.276","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","274.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","5.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","122.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","70.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.27","8","6.188","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.09","0.026","10","11.497","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","1.19","8.942","10","2.01","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","72.92","1.37","15","35.29","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","87.26","0.224","8","12.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","307.843","0.535","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","4.32","1.234","10","30.8","80","-","-","0.149","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","213.41","0.071","10","7.313","80","1.75","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","485.741","2.634","8","7.304","50","-","-","0.039","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","65.66","177.66","500","150.89","500","210.98","500","57.67","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","42.34","1.091","10","9.1","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","0.11","0.057","10","15.672","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","60.221","2.055","10","16.337","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1339.882","0.011","10","5.632","90","-","-","0.007","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","769.968","0.251","2","16.537","40","-","-","0.017","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.283","15","34.179","80","-","-","0.039","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","117.763","0.458","10","19.233","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","69.379","1.029","10","14.329","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0","0.014","10","1.492","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1397.95","4.603","10","19.909","80","6.751","15","0.027","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","106.738","0.05","10","6.646","80","0.021","20","0.006","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","0.013","0.01","10","8.391","80","0.485","20","0.024","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","1.251","15","6.435","80","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","101.28","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","25.49","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","停机"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2989.44","0.015","8","18.073","50","7.813","15","0.143","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","86.639","1000","293.261","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","278.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","39.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","567.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","22.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","47.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1246.32","3.691","10","17.701","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1363.02","0.025","10","20.211","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","19.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.38","0.112","8","9.233","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.776","15","18.784","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","203.52","0.015","15","15.516","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","1.73","0.057","10","36.8","80","1.68","15","0.024","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","252.968","0.564","8","14.629","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","107.756","0.073","5","13.614","50","4.711","12","0.032","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.086","0.897","10","16.72","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","300","3.071","10","9.798","80","11.67","20","0.001","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","139.1","2.031","10","26.26","80","3.526","15","0.03","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","40.76","0.077","10","5.52","80","0.44","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.219","10","0.9","100","4.05","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","117.24","5.155","15","30.819","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","121.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","22.205","2.195","8","5.9","60","9.06","15","0.014","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8195.9","0.173","10","20.156","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.153","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","327.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","10.37","0.124","10","3.8","80","1.021","15","0.021","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","277.34","0.201","10","15.73","80","-","-","-","-","正常"]