{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-01-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11205006","131.426","159.805","320","22.081","100","0.645","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16107610","189.08","155.052","320","32.667","100","1.581","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7204810.5","83.389","-","-","-","-",8.3242,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6698222.5","77.526","-","-","-","-",2.2846,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","25820620","298.85","-","-","-","-","1.22","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","97638.508","1.131","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","928096.688","10.742","5.407","320","5.307","100","184.085","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","783335.75","9.066","42.992","300","3.227","100","2.962","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2242944","25.96","18.55","200","3.1","200","1.83","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12876057","149.028","193.282","320","23.685","100","1.069","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13474999","155.961","161.136","320","13.891","100","0.212","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9897407","114.553","-","-","-","-","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6330060.5","73.265","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3305190.25","38.556","88.113","200","10.114","50","5.62","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2697772.5","31.461","89.438","200","9.251","50","5.1","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2873841.75","33.516","85.991","200","6.111","50","4.729","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1103935.88","12.78","111.42","200","1.977","35","4.254","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","997356.75","11.54","112.566","200","25.619","35","3.342","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","106460.2","1.23","212.052","200","0.027","35","15.401","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2576083.5","29.82","116.919","200","10.486","35","0.495","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1902339.625","22.018","138.619","200","8.482","50","5.056","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1169154.375","13.532","142.563","200","3.349","50","2.83","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1381344.875","15.988","142.309","200","10.33","50","3.142","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3548880","41.075","15.375","200","8.114","35","4.508","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","21.6","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","467248.553","5.513","36.124","50","2.75","35","61.767","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","13785329.156","164.584","27.754","50","0.381","35","1.282","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","15816.812","0.191","7.937","50","5.808","35","12.116","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","19.838","50","14.329","35","58.833","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.554","50","0.118","35","0.877","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.72","50","0.315","35","0.845","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.59","50","0.1","35","0.57","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","33347741.214","385.969","16.669","50","0.152","35","0.439","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-437806.08","-5.067","1.62","50","0.07","35","0.14","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","148560.188","1.72","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","190080","2.2",54.27,"120",1.05,"850",0.58,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13782058","166.45","209.816","320","35.208","100","11.385","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5624220.5","65.042","-","-","-","-",12.1048,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13686521","165.296","203.222","320","29.267","100","3.659","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6413237.5","74.055","-","-","-","-",13.3814,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1254528","14.52",13.34,"50",5.83,"35",1.24,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","632790.812","7.324","-","-","-","-",0.3156,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","3712.465","0.043","-","-","-","-",1.697,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","39477.066","0.457","-","-","-","-",0.0024,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","211939.2","8830.8","36.6","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55636367.991","670.369","36.885","100","25.415","50","1.67","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54076522.738","638.684","41.137","100","23.188","50","2.522","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","2396.97","0.028","210.227","550","1.348","280","2.722","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","332737.781","3.851","273.776","550","6.683","400","7.144","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","646272","7.48","241.15","550","6.57","400","8.39","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1272290","14.725","163.403","200","5.497","200","0.629","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1247531","14.439","63.244","200","3.352","200","3.115","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","291598.875","3.375","11.063","-","11.619","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1138651.5","13.752","57.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","683678.562","8.378","33.223","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3748932.5","45.277","82.438","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3141691.75","37.943","79.947","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3636773.75","42.092","52.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5677903","65.716","59.36","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1577419.125","18.257","30.761","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1841074.625","21.309","39.648","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1509615.625","17.472","62.84","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1697198.25","19.644","62.875","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3181530","132563.516","-","-","0.804","50","3.054","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3636290.5","42.087","33.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2252780","26.074","39.916","100","5.43","50","0.398","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","404574.781","4.683","30.915","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2490592.75","28.826","-","-","19.773","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15595568","196.914","38.426","100","2.27","50","4.931","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","464609.781","5.377","52.837","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4886740","56.559","39.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3174560","36.743","59.915","100","-","-","3.756","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1065750","12.335","-","-","7.195","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3842328","44.471","24.214","50","1.751","35","0.162","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2110525.25","24.427","51.015","100","1.933","50","1.366","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5902525.5","68.316","36.435","100","0.769","50","1.271","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10428755","120.703","51.965","100","1.423","50","1.148","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12502944","144.71","70.11","200","47.33","200","5.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2006.61","0.02","113.34","300","23.72","100","367.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","775058.19","8.97","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3780646.25","43.76","96.42","300","1.06","200","2.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11120276","128.7","54.75","120","4.56","100","1.8","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7849960","90.86","49.21","100","2.03","50","3.41","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","222037.84","2.57","160.54","300","0.32","100","1.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1282840.75","14.85","73.06","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1430767.5","16.56","179.595","200","47.718","50","6.102","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1531986.25","17.73","169.723","200","48.279","50","3.539","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4234720","49.01","77.373","80","17.422","30","1.005","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3351877.5","38.79","75.426","80","26.519","30","1.43","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","663413.06","7.68","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","570.728","80","0.558","30","33.237","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3516639","40.702","19.922","100","0.555","50","2.429","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2883657.25","33.815",12.7956,"100",0.4666,"50",4.4975,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1848329.875","21.393","73.657","250","13.669","80","1.346","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1964221.375","22.734","70.742","250","20.391","80","2.25","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2518264.25","29.147","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49372360","571.439",39.7657,"100",26.4303,"50",1.3224,"20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7477595.5","86.546","273.78","320","20.09","100","3.71","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3543962.5","41.018","-","-","-","-",8.297,"20","正常"]