{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":279,"n_cols":13,"rows_kept":279,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[152,0,154,0],[152,1,154,1],[155,0,156,0],[155,1,156,1],[157,0,159,0],[157,1,159,1],[163,0,166,0],[163,1,166,1],[168,0,169,0],[168,1,169,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,178,0],[176,1,178,1],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[181,0,183,0],[181,1,183,1],[185,0,186,0],[185,1,186,1],[187,0,188,0],[187,1,188,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[193,0,194,0],[193,1,194,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,204,0],[201,1,204,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[213,0,214,0],[213,1,214,1],[220,0,221,0],[220,1,221,1],[224,0,226,0],[224,1,226,1],[232,0,233,0],[232,1,233,1],[234,0,235,0],[234,1,235,1],[237,0,239,0],[237,1,239,1],[241,0,248,0],[241,1,248,1],[250,0,251,0],[250,1,251,1],[257,0,259,0],[257,1,259,1],[262,0,263,0],[262,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[270,0,272,0],[270,1,272,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1]]}
["监测日期：2024-01-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1500.471","0.92","25","28.494","250","12.837","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","322.19","29.36","500","65.39","500","79.136","500","9.332","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.014","0.009","15","10.645","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","165.02","0.134","10","22.33","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","56.745","0.296","10","36.712","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","169.603","0.025","8","22.979","50","7.132","15","0.045","0.5","停机"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","169.34","2.363","10","39.647","80","4.234","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","171.94","0.29","10","13.82","80","4.58","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.333","0.05","10","46.623","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","152.237","1.658","10","32.536","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.049","10","13.774","80","-","-","0.141","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","599.579","0.011","1.5","5.208","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","383.851","0.422","10","12.798","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","432.95","0.294","10","46.056","80","3.413","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","0","0.079","10","14.882","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.109","10","18.163","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","308.45","0.182","10","18.013","80","4.404","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0","0.825","10","21.496","80","9.31","20","0.012","1","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.023","15","12.835","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.625","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.597","0.061","10","8.53","80","1.999","20","0.015","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","253.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","360.806","0.011","10","8.474","70","1.15","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7435.06","0.117","8.629","35.276","69.431","6.851","27.416","0.091","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2038.92","1.247","500","165.368","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","253.714","0.087","10","34.622","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","13.565","0.06","10","2.74","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.643","10","8.101","80","2.188","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","884.18","0.845","10","17.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","138","0.015","10","9.065","80","8.926","20","0.031","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","661.478","0.08","8","23.07","50","-","-","0.163","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","639.36","0.158","10","27.58","80","7.58","15","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","666.14","1.927","10","37.018","80","4.034","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","4.265","0.514","10","71.975","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.029","10","3.726","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.122","10","7.76","80","0.27","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","62.208","0.779","10","15.527","80","2.673","20","0.297","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","7.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","0","0.124","10","32.661","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.594","0.299","15","12.522","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","60.653","1.672","15","19.37","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","247.04","11.908","500","35.11","500","43.37","500","10.25","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.625","0.027","15","9.657","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.16","0.143","10","54.635","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2048.54","1.644","10","7.368","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","27.302","1.023","15","7.519","80","5.64","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.712","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","12.614","0.548","15","39.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","20","1.919","15","25.667","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","91.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","92.45","3.013","15","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.848","0.154","15","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","6.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","246.62","46.724","500","41.27","500","55.322","500","5.87","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.007","10","5.382","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.98","0.77","10","16.1","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.146","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","136.45","0.016","10","15.776","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.303","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","102.21","0.876","10","27.638","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.582","10","2.663","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","375.782","0.039","10","12.753","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","97.805","0.446","10","4.868","80","3.125","20","0.012","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","2161.73","0.799","10","35.09","80","8.43","15","0.18","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15363.65","11.319","1000","252.392","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","137380.469","0.108","5","9.596","40","7.545","15","0.159","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","145986.062","9.121","50","72.156","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.066","10","10.29","80","2.476","20","0.062","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","548.64","0.123","5","6.92","50","-","-","0.082","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","191.81","0.071","10","7.293","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","11.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62920.8","0.281","2","14.62","40","8.624","15","0.165","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","87321.6","27.22","50","248.48","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","59.101","0.021","10","20.089","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","374.98","0.816","10","40.8","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","222.072","0.227","10","34.21","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","71.71","1.042","10","20.962","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","501.98","0.695","10","44.45","80","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","污水排放口","735","0.317","8","7.81","50","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州威健电路板实业有限公司","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","215.568","1.143","10","46.063","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.635","10","11.08","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","22.81","0.272","10","38.385","80","7.557","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","89.33","0.145","10","20.072","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.014","10","3.215","80","-","-","-","-","停机"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","804.38","0.23","30","23.892","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","13.47","0.052","8","5.486","60","1.699","15","0.028","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.26","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1125.83","0.086","10","27.5","80","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","86.486","0.408","15","22.777","80","4.172","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","97.459","7.955","15","13.055","80","12.451","20","0.098","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","246","1.091","10","17.429","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.09","15","3.8","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.194","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","27","0.005","10","4.363","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.282","10","8.529","80","1.775","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","2.851","0.022","10","2.312","80","0.686","20","0.016","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","206.01","0.209","8","10.776","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","77.463","0.049","10","20.776","80","-","-","0.042","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","6","1.445","45","24.69","500","5.46","70","0.57","8","停机"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","981.09","0.149","8","21.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","87.26","0.077","10","22.92","80","4.255","15","0.101","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","439.78","0.241","15","31.32","60","1.255","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","25.042","1.556","15","20.274","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","5.702","0.023","10","9.726","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.841","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6811.045","3.8","16","39.78","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","122.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","3.372","10","26.6","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","136.34","0.058","8","37.753","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","264.47","0.035","10","13.3","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","0","5.403","10","43.8","80","-","-","-","-","停机"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","361.15","5.795","10","25.83","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","461","0.658","10","20.15","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","269.309","5.338","10","35.75","80","8.115","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","74.65","0.074","8","6.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","27577.24","0.018","8","23.919","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10868.26","0.19","8","28.04","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","214.27","0.056","10","0.523","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","214.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","14.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","128.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","69.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.389","8","6.615","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.193","0.327","10","13.112","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.732","10","2.062","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","26.97","1.581","15","28.306","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","263.347","0.154","10","9.468","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","113.18","0.465","8","8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","28.08","0.257","10","15.2","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","35.42","0.994","10","35.04","80","-","-","0.136","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","59.62","0.074","10","6.983","80","1.83","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","110.333","2.573","8","7.11","50","-","-","0.038","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","29.38","163.29","500","149.62","500","197.23","500","51.2","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","38.02","0.203","10","6.38","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","43.888","0.282","10","11.626","80","-","-","0.14","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","84.154","0.982","10","19.059","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1088.729","0.012","10","6.775","90","-","-","0.016","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","974.934","0.66","2","12.974","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.315","15","34.557","80","-","-","0.038","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","0","0","10","14.6","80","-","-","0","1","停机"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.038","0.497","10","11.817","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.984","0.025","10","6.559","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1055.81","0.176","10","21.273","80","7.796","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.968","0.017","10","6.956","80","0.022","20","0.008","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","53.008","0.024","10","7.883","80","0.955","20","0.013","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.612","1.853","15","8.363","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","266.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","141.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","1704.67","0.014","8","17.779","50","6.586","15","0.123","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","31.553","1000","147.968","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","333.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","79.661","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","664.805","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","87.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","58.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","490.147","3.754","10","13.943","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1269.61","0.228","10","34.555","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","10.373","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","56.16","0.046","8","14.168","50","-","-","0.078","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","18.662","2.536","15","23.485","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","780","0.02","15","17.267","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.092","10","36.48","80","1.81","15","0.027","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","777.908","0.546","8","15.895","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","4.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","217.632","0.074","5","9.978","50","4.237","12","0.031","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","7.43","1.285","10","17.432","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","182","3.27","10","11.404","80","12.49","20","0.009","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","192.67","1.447","10","22.45","80","3.216","15","0.035","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.137","10","5.475","80","0.646","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.211","10","2.8","100","4.06","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","111.67","4.381","15","39.895","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","121.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.158","8","8.6","60","9.91","15","0.061","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7343.14","0.173","10","19.256","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","136.668","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","6.05","0.105","10","3.9","80","1.02","15","0.022","0.5","停机"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","148.61","0.309","10","20.94","80","-","-","-","-","正常"]