{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1]]}
["监测日期：2024-01-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11543346","135.518","151.101","320","27.966","100","0.611","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15546073","182.506","140.318","320","36.022","100","1.394","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","6808582","78.803","-","-","-","-",8.847,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6780133","78.474","-","-","-","-",2.242,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26090330","301.972","-","-","-","-","1.343","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","7664.027","0.09","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","701255.188","8.116","9.471","320","9.532","100","259.732","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","780758.875","9.037","55.724","300","3.871","100","1.992","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2468448","28.57","12.25","200","2.76","200","1.22","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13196306","152.735","173.817","320","33.257","100","1.151","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13056230","157.684","163.695","320","14.119","100","0.305","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9869004","114.224","-","-","-","-",7.621,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6631647","76.755","-","-","-","-",1.1222,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3537322.5","41.32","86.872","200","15.054","50","5.648","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2990048.5","34.899","86.352","200","12.886","50","5.157","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2956219.5","34.483","83.406","200","9.371","50","4.701","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1129968.13","13.08","109.985","200","5.648","35","4.375","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","979682.81","11.34","106.698","200","23.486","35","3.427","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","104411.86","1.21","153.341","200","0.141","35","14.664","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2684401.75","31.07","118.095","200","13.418","35","0.26","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1930195.5","22.34","154.014","200","8.571","50","4.903","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1212148.25","14.03","143.615","200","1.578","50","2.825","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1437023.375","16.632","133.594","200","9.371","50","3.036","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5258131.2","60.858","24.878","200","11.882","35","5.677","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","36288","0.42","12.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","8012065.5","92.732","6.211","50","0.126","35","0.112","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","260071.243","3.079","23.298","50","0.361","35","53.26","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2292189.956","27.348","31.79","50","1.337","35","24.558","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9495.181","0.112","0","50","7.868","35","17.293","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","17.664","50","34.883","35","64.93","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.665","50","0.002","35","0.808","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10463368.32","121.104","12.258","50","0.186","35","0.662","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","32528952","376.492","17.97","50","0.05","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","37048558.697","428.803","20.479","50","0.086","35","0.511","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-471320.64","-5.455","1.97","50","0.28","35","0.25","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","202190.031","2.341","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","196992","2.28",53.83,"120",1.16,"850",0.39,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1187136","13.74","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13879612","160.644","211.841","320","24.723","100","9.13","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6133166","70.986","-","-","-","-",12.2122,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14431440","167.031","203.524","320","28.721","100","4.363","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6713551","77.703","-","-","-","-",13.3455,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1261440","14.6","21.84","50","4","35","0.45","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","8305.457","0.096","-","-","-","-",0.9404,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","18512.48","0.214","-","-","-","-",0.0012,"10","正常"]
[null,null,"7#有机废气排放口（B7）","461003.031","5.336","-","-","-","-",0.5536,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","184335.8","7680.7","24.86","150","-","-",0,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61907193.489","731.327","37.983","100","25.097","50",1.86,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58332729.451","700.962","40.471","100","25.969","50",2.758,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","12386.8","0.143","225.159","550","1.341","280","2.446","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","328788.906","3.805","287.46","550","6.761","400","7.011","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","686016","7.94","259.66","550","7.03","400","8.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1157010","13.392","165.101","200","6.109","200","0.66","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1172610.5","13.572","66.874","200","3.762","200","3.717","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","293832.656","3.401","11.342","-","12.867","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1220331","14.124","59.849","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","712295.312","8.244","34.861","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3946893.25","45.682","81.238","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3295697.75","38.145","80.921","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3670629.5","42.484","53.925","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5276606","63.727","59.687","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1357994.75","17.963","34.816","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1697807.25","21.486","42.331","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1515737.25","17.543","63.514","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1714523","19.844","66.536","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3203740","133489.078","-","-","0.792","50","3.015","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3664269.5","42.41","39.12","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2111360","24.437","40.225","100","6.443","50","0.38","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","406538.375","4.705","29.098","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2489966.75","28.819","-","-","20.113","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17085606","197.75","34.798","100","1.78","50","4.866","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","458473.438","5.537","53.564","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4945300","57.236","40.575","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3170000","36.689","63.758","100","-","-","3.512","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1074360","12.435","-","-","9.705","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3845987.5","44.514","24.751","50","1.756","35","0.177","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1959548.875","24.742","52.857","100","1.963","50","1.369","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6001576.5","69.463","37.217","100","0.722","50","1.279","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9897969","114.56","53.55","100","1.49","50","1.146","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12451968","144.12","75.3","200","43.02","200","4.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2095.49","0.02","69.72","300","3.57","100","214.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","776040.81","8.98","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3830697.75","44.34","104.22","300","0.99","200","2.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11000233","127.31","66.78","120","2.28","100","1.87","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7749202","89.69","46.81","100","0","50","3.12","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","224441.7","2.6","138.48","300","2.25","100","7.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1249744.75","14.46","71.87","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1387291.38","16.06","158.665","200","47.096","50","6.296","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1589397.38","18.4","141.479","200","45.159","50","3.755","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4310956","49.9","77.043","80","15.389","30","1.02","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3541313.75","40.99","75.654","80","26.532","30","1.501","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","581.13","0.01","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","347.065","80","0.006","30","19.532","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","1363522.625","15.782","178.606","100","24.543","50","5.025","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2712285.5","32.019",11.1265,"100",0.4516,"50",3.3743,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100",0,"50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1840247.625","21.299","65.702","250","11.313","80","1.305","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1936129.625","22.409","73.608","250","20.944","80","2.282","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2536456.5","29.357","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49655724","574.719","38.682","100","25.673","50","1.241","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7535980.5","87.222","275.06","320","19.27","100","3.32","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3530241.5","40.859","-","-","-","-",7.351,"20","正常"]