{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1]]}
["监测日期：2024-01-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11172283","132.682","112.2","320","20.992","100","0.621","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15579970","192.389","111.899","320","45.726","100","1.616","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7543888.5","87.314","-","-","-","-",9.2794,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6777671","78.445","-","-","-","-",2.2414,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","23625018","273.438","-","-","-","-","1.097","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","11874.118","0.137","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","732982.312","8.852","14.288","320","9.907","100","261.839","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","774860.625","8.968","64.36","300","3.742","100","1.96","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","5780160","66.9","12.26","200","2.25","200","2.17","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13069967","151.273","176.387","320","30","100","1.005","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12928476","156.141","161.365","320","20.613","100","0.229","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9970326","115.397","-","-","-","-",7.3546,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6820669.5","78.943","-","-","-","-",1.112,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3416017.5","39.847","75.254","200","10.902","50","5.572","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2672667.5","31.207","85.38","200","7.41","50","4.961","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2810789","32.824","84.796","200","3.626","50","4.855","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1099787.63","12.73","106.521","200","1.7","35","4.4","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","946626.88","10.96","106.171","200","7.173","35","3.344","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","116752.77","1.35","185.229","200","0.243","35","12.849","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2760847.5","31.95","116.429","200","13.703","35","0.492","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1904440.375","22.042","140.207","200","10.941","50","4.829","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1169518.625","13.536","145.21","200","4.777","50","2.739","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1389582","16.083","139.372","200","12.564","50","2.87","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","3433881.6","39.744","20.281","200","8.825","35","5.833","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","27648","0.32","13.48","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","338741.062","3.921","0.3","50","0.003","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","223790.532","2.65","28.484","50","9.305","35","53.729","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10120158.469","119.823","27.487","50","0.402","35","1.845","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10418.548","0.123","0","50","5.528","35","9.397","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","52376.253","0.63","41.783","50","0.369","35","0.757","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","662696.64","27612.36","8.518","50","0.336","35","3.314","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","29039834.88","336.109","18.356","50","0.04","35","0.744","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38603986.56","446.805","15.73","50","0.01","35","0.29","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","51914960.076","600.868","19.673","50","0.065","35","0.045","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-520464.96","-6.024","1.34","50","0.26","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","11331646","131.203","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","208224","2.41",49.06,"120",1.01,"850",0.39,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1177632","13.63","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14468784","167.463","217.209","320","27.077","100","9.359","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5436266","62.92","-","-","-","-",12.1299,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14589275","168.857","209.42","320","30.715","100","4.273","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6682871.5","77.348","-","-","-","-",13.2342,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1138752","13.18",11.49,"50",3.19,"35",0.19,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","595273.625","6.89","-","-","-","-",0.1448,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","101663.594","1.177","-","-","-","-",0.8752,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","32617.201","0.378","-","-","-","-",0.0027,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","193768.1","8073.7","32.86","150","-","-",0,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60375359.839","714.077",42.239,"100",27.132,"50",2.021,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57714344.497","681.576",40.279,"100",24.673,"50",2.139,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","40518.301","0.469","217.167","550","1.298","280","2.437","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","336259.531","3.892","295.16","550","6.811","400","6.94","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","679968","7.87","254.85","550","6.99","400","8.29","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1132210","13.104","165.823","200","6.321","200","1.091","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1313399","15.212","63.262","200","4.583","200","3.137","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","300959.656","3.483","14.076","-","14.307","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1205477","13.952","60.72","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","711882.125","8.239","35.183","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3981899.75","46.087","83.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3265343.5","37.793","81.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3674251.5","42.526","55.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5653611.5","65.391","59.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1545222.25","17.884","38.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1883754.75","21.803","44.415","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1507853.125","18.211","63.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1634341.375","19.954","66.744","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3215360","133973.281","-","-","0.757","50","3.047","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3696001","42.778","43.445","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1373280","15.895","9.613","100","5.912","50","5.96","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408738.188","4.731","31.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2276912.25","28.749","-","-","21.409","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17137666","198.353","37.785","100","2.023","50","4.941","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","466269.625","5.397","52.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4947800","57.266","40.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3128650","36.211","61.053","100","-","-","3.494","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1072340","12.411","-","-","7.46","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3662735","44.78","25.341","50","1.906","35","0.149","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2168228.5","25.095","52.082","100","1.891","50","1.358","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6197878.5","71.735","41.519","100","1.555","50","1.105","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10838955","125.451","68.899","100","20.857","50","0.788","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12556512","145.33","89.76","200","46.21","200","4.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2236.17","0.03","12.97","300","50.84","100","110.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","782715.94","9.06","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3841244.5","44.46","101.64","300","0.93","200","2.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11010103","127.43","66.14","120","2.3","100","1.88","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7851463","90.87","47.82","100","0.01","50","2.93","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","226276.84","2.62","112.47","300","0.12","100","1.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1273637.12","14.74","74.06","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1266014.25","14.65","162.587","200","36.181","50","7.211","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1696397.25","19.63","173.901","200","46.041","50","2.679","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4327044","50.08","77.588","80","9.247","30","1.184","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3425486.25","39.65","75.896","80","14.361","30","1.769","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","810.47","0.01","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","180.526","80","0.082","30","17.552","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2138734.25","24.754","35.233","100","1.947","50","2.963","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2503560.5","29.441",13.8854,"100",0.4818,"50",3.0181,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1848364.625","21.393","72.294","250","13.804","80","1.291","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1898207.75","21.97","69.918","250","14.079","80","2.354","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2564343","29.68","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","48768276","564.448","39.655","100","25.668","50","1.202","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7717786","89.326","276.32","320","30.62","100","3.56","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3673506.75","42.517","-","-","-","-",7.991,"20","正常"]