{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":280,"n_cols":13,"rows_kept":280,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[238,0,240,0],[238,1,240,1],[242,0,249,0],[242,1,249,1],[251,0,252,0],[251,1,252,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,270,0],[269,1,270,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1]]}
["监测日期：2024-01-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2387.102","2.297","25","30.925","250","13.67","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","239.62","23.591","500","193.78","500","95.201","500","6.269","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.585","0.01","15","4.738","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","250.56","0.025","10","26","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0","0.139","10","35.68","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.798","0.052","8","23.435","50","7.341","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","108.86","3.335","10","51.019","80","5.612","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.325","10","45.01","80","4.61","15","0.025","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.701","0.037","10","47.057","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","127.699","2.373","10","51.395","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.88","0.029","10","13.756","80","-","-","0.099","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1003.816","0.013","1.5","7.689","30","-","-","0.019","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2235.436","0.392","10","13.921","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","476.928","0.581","10","43.884","80","3.925","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","237.6","0.044","10","1.449","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","364.61","0.363","10","22.188","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","484.7","0.099","10","38.581","80","7.919","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","65.66","0.704","10","21.442","80","9.555","20","0.013","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","4.26","15","7.15","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","40.176","0.111","10","7.84","80","1.52","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","305.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","327.888","0.025","10","6.753","70","1.175","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7415.06","0.22","8.629","36.875","69.431","7.393","27.416","0.071","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2277.552","9.077","500","164.193","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","567.475","0.068","10","30.076","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","9.763","0.058","10","6.36","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.176","1.07","10","13.779","80","3.543","10","0.01","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1114.07","0.581","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.011","10","7.017","80","9.403","20","0.03","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","854.755","0.075","8","22.17","50","-","-","0.106","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","641.09","0.263","10","28.61","80","10","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1071.36","1.572","10","47.141","80","4.157","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","316.967","1.046","10","28.506","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.033","10","3.658","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.354","10","12.34","80","0.21","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","57.542","1.196","10","21.066","80","1.917","20","0.292","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","16.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","154.46","0.129","10","30.654","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.757","0.09","15","10.46","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.342","2.613","15","23.747","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","169.55","11.436","500","32.9","500","40.34","500","9.7","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.205","0.011","15","4.158","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.091","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","49.68","0.488","10","53.134","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1871.42","0.068","8","11","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","64.287","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2546.21","2.452","10","11.672","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.272","1.47","15","5.765","80","5.4","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.629","4.285","15","55.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","2.322","15","32.877","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","41.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","111.46","3.026","15","13.96","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","15.898","0.128","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.331","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","235.92","56.34","500","44.43","500","66.831","500","6.024","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.212","10","5.199","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.17","1.365","10","15.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.146","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","244.08","0.015","10","23.013","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","238.718","0.473","10","28.059","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.195","10","3.264","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","414.847","0.032","10","12.638","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","130.723","0.237","10","5.15","80","3.989","20","0.03","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5676.48","0.042","10","36.581","80","7.25","15","0.09","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","23094.72","12.653","1000","244.239","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","121319.18","0.112","5","9.566","40","7.737","15","0.189","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","132242.719","9.131","50","70.16","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.062","10","12.35","80","3.389","20","0.083","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","611.71","0.134","5","17.24","50","-","-","0.104","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","422.5","0.069","10","8.145","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","41504.83","0.045","2","13.95","40","9.475","15","0.178","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","62703.6","19.95","50","411.85","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","108.382","0.076","10","37.783","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","437.18","0.201","10","27.66","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","485.544","0.233","10","33","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","325.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","62.21","0.85","10","42.982","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","564.19","0.68","10","62.4","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1028","0.344","8","12.198","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","345.686","0.047","10","41.81","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","3.82","10","30.49","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","157.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","15.638","0.112","10","30.661","80","8.489","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","93.35","0.214","10","13.326","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","34.733","0.043","10","3.729","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","971.14","0.426","30","21.21","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","32.805","0.057","8","8.587","60","2.203","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.206","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1453.73","0.137","10","53.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","184.205","2.692","15","24.807","80","6.315","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","77.414","7.554","15","11.94","80","11.221","20","0.071","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","250","0.551","10","18.574","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.128","15","8.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","333.081","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74","0.007","10","3.191","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","749.866","0.036","10","10.919","80","1.293","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","111.629","0.013","10","1.58","80","0.19","20","0.018","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","44.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","353.69","0.281","8","26.447","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.01","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","76.171","0.329","10","21.144","80","-","-","0.079","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","288","1.485","45","32.949","500","5.58","70","1.03","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1420.94","0.218","8","18.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","107.14","0.056","10","20.17","80","4.486","15","0.191","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","616.9","0.228","15","29.03","60","1.07","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","28.984","3.145","15","25.145","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","1.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.059","0.028","10","12.244","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7895.278","0.677","16","34.06","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","244.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1005.7","0.824","10","18.715","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","440.92","0.052","8","32.769","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","462.931","0.212","10","31.568","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","548.64","6.04","10","49.33","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","775.01","3.798","10","26.61","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","764","0.28","10","37.28","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","614.045","1.839","10","39.656","80","7.881","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","121.565","0.122","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","27593.232","0.014","8","18.283","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11333.09","0.2","8","27.21","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","204.77","0.022","10","1.225","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","204.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","187.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","82.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.263","8","7.163","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.156","0.028","10","10.025","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","71.58","0.816","10","2.035","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","61.73","0.034","15","28.13","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","174.614","0.145","10","10.7","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","101.95","1.859","8","15.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","342.23","0.073","10","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","27.65","2.712","10","32.53","80","-","-","0.106","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","274.75","0.073","10","7.091","80","1.7","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","372.902","2.371","8","11.585","50","-","-","0.035","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","14.69","162.23","500","117.23","500","194.46","500","52.48","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","58.75","1.08","10","14.2","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","50.415","5.124","10","160.035","80","-","-","0.239","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","43.891","4.755","10","22.499","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","50.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1871.963","0.012","10","8.46","90","-","-","0.028","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3737.956","0.759","2","19.105","40","-","-","0.013","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.378","15","34.3","80","-","-","0.041","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","365.213","0.923","10","26.153","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","46.483","0.918","10","32.745","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","49.488","0.021","10","7.035","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1630.37","2.497","10","24.923","80","6.611","15","0.021","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","125.908","0.008","10","6.994","80","0.028","20","0.018","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","78.54","0.851","10","8.579","80","8.549","20","0.029","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","36.568","2.002","15","12.542","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","233.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","199.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3155.33","0.016","8","22.868","50","6.353","15","0.118","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","53.087","1000","232.66","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","397.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","75.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","779.535","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","115.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","73.829","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","814.493","3.967","10","13.226","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1271.93","0.068","10","28.063","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","18.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.84","0.034","8","18.604","50","-","-","0.082","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.144","1.778","15","34.269","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1198.56","0.02","15","16.308","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","451.01","0.054","10","36.27","80","2.53","15","0.036","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1148.748","0.633","8","16.799","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","226.346","0.828","5","13.782","50","3.617","12","0.03","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","11.232","0.98","10","20.473","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","307","2.215","10","10.394","80","10.85","20","0.01","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","148.61","1.778","10","23.27","80","2.932","15","0.058","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","52.562","0.069","10","5.126","80","1.114","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.078","10","10.1","100","3.06","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","102.27","3.368","15","21.597","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","58.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.936","8","11.9","60","10.17","15","0.053","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8155.3","0.213","10","21.564","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","5.743","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","351.078","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","63.94","0.089","10","16.6","80","2.022","15","0.03","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","325.73","0.11","10","22.91","80","-","-","-","-","正常"]