{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-01-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11717343","137.508","117.847","320","23.259","100","0.67","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15952005","189.997","108.779","320","16.901","100","2.124","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7949017.5","92.002","-","-","-","-",8.0556,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6783049.5","78.508","-","-","-","-",2.2633,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","29245838","338.494","-","-","-","-","1.342","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","28813.463","0.334","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","861493.875","9.971","20.267","320","8.29","100","249.68","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","759879.688","8.795","67.674","300","3.715","100","1.945","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","3570048","41.32","13.84","200","2.36","200","1.51","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12937080","149.735","189.436","320","30.276","100","0.884","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12045299","139.413","186.103","320","15.818","100","0.246","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9794182","113.358","-","-","-","-",7.2607,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7470760.5","86.467","-","-","-","-",1.1177,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3318735.75","38.739","82.34","200","10.567","50","5.521","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2765412.25","32.302","86.962","200","7.47","50","5.319","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2863080.75","33.397","84.014","200","3.262","50","5.126","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1133129.63","13.11","106.509","200","3.92","35","4.63","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","944319.56","10.93","107.312","200","15.422","35","3.248","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","105018.85","1.22","210.849","200","0.143","35","13.165","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2790887","32.3","116.803","200","16.914","35","0.539","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1934081.625","22.385","129.574","200","13.448","50","4.884","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1082385.75","12.528","132.612","200","1.87","50","2.772","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1350548.25","15.631","131.689","200","10.693","50","2.944","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5231347.2","60.548","20.808","200","11.858","35","5.513","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","11.91","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","268505.084","3.291","273.04","50","2.639","35","34.693","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1997759.724","24.907","39.615","50","1.741","35","35.335","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9871.148","0.118","18.246","50","11.258","35","21.521","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","157.536","50","7.613","35","35.801","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","5139452.16","214143.84","47.955","50","1.622","35","1.637","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","10519390.08","121.752","9.007","50","0.052","35","1.706","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39929552.64","462.148","15.53","50","0","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","38970689.188","451.05","18.873","50","0.684","35","0.512","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-260236.8","-3.012","1.89","50","0.31","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47432004","551.148","2.441","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","176256","2.04",46.26,"120",1.02,"850",0.51,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14624491","169.265","215.465","320","24.259","100","10.211","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4963965","57.453","-","-","-","-",11.9355,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14496728","167.786","207.23","320","29.901","100","4.266","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6624644","76.674","-","-","-","-",13.1938,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1114560","12.9"," \n12.99","50",3.96,"35",0.22,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","650997.125","7.535","-","-","-","-",0.155,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","102818.844","1.19","-","-","-","-",1.007,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","26517.283","0.307","-","-","-","-",0.004,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","193768.1","8073.7","44.96","150","-","-",0.02,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59495678.212","704.382",39.389,"100",26.342,"50",2.113,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51419773.79","607.635",35.816,"100",19.78,"50",1.729,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","9871.15","0.114","193.715","550","1.11","280","2.557","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","335991.406","3.889","293.476","550","6.69","400","7.029","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","655776","7.59","253.6","550","6.88","400","8.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1122410","12.991","165.468","200","5.522","200","0.666","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1111107.5","12.86","51.921","200","4.873","200","3.97","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","301708.125","3.492","11.564","-","13.866","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1189243.875","13.764","61.349","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","710827.812","8.227","31.982","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3941517","45.619","80.899","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3221066.75","37.281","78.983","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3651996.75","42.268","53.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5703026.5","66.007","59.137","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1616759.375","18.712","36.201","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1883614.625","21.801","44.502","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1672933.25","19.363","62.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1724485.125","19.959","65.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3186430","132768","-","-","0.735","50","3.202","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3682454.5","42.621","43.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","405424.406","4.692","33.062","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2485945.25","28.772","-","-","20.364","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17154876","198.552","41.294","100","2.508","50","4.91","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","485702.594","5.622","51.611","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4979120","57.63","39.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3187010","36.887","57.846","100","-","-","3.46","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1068080","12.362","-","-","4.458","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3790644.5","43.873","24.487","50","1.982","35","0.103","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2198419.75","25.445","50.872","100","1.815","50","1.359","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6305412.5","72.979","38.395","100","1.234","50","0.097","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11764475","136.163","40.649","100","0.921","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12468384","144.31","81.39","200","44.17","200","5.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2043.3","0.02","82.94","300","68.81","100","382.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","784021.62","9.07","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3764926.75","43.58","89.69","300","2.75","200","2.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11057896","127.98","57.33","120","2.85","100","1.81","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7851509.5","90.87","44.56","100","0","50","2.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","222654.5","2.58","103.88","300","0.12","100","1.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1240406","14.36","69.05","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1229185.88","14.23","146.721","200","44.955","50","6.023","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1692407.38","19.59","139.685","200","45.322","50","2.911","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4211746","48.75","77.173","80","9.03","30","1.166","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3450571.5","39.94","75.829","80","14.073","30","1.645","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","341.68","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","32115.21","0.37","1742.101","80","5.44","30","237.514","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2400376.5","27.782","24.872","100","0.495","50","2.085","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3031612",13.881,"0","100",0.4904,"50",3.5775,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1829680.125","21.177","70.322","250","10.809","80","1.274","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1916215.25","22.178","70.139","250","9.917","80","2.419","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2536176","29.354","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49730080","575.58","39.529","100","24.483","50","1.262","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7490847","86.7","275.84","320","30.1","100","3.58","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3503707","40.552","-","-","-","-",8.258,"20","正常"]