{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":280,"n_cols":13,"rows_kept":280,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[238,0,240,0],[238,1,240,1],[242,0,249,0],[242,1,249,1],[251,0,252,0],[251,1,252,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,270,0],[269,1,270,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1]]}
["监测日期：2024-01-05","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1573.872","0.79","25","70.03","250","11.547","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","194.79","69.292","500","176.6","500","92.855","500","5.414","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.282","0.02","15","8.229","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","265.25","0.017","10","40.6","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","21.076","0.509","10","35.35","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.256","0.051","8","20.096","50","6.529","15","0.044","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","316.22","3.51","10","48.553","80","5.546","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","240.19","0.336","10","27.47","80","4.78","15","0.024","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","11.481","0.066","10","47.259","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","123.293","1.968","10","36.184","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","36.29","0.035","10","12.1","80","-","-","0.098","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","965.199","0.012","1.5","8.163","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2976.752","0.382","10","17.167","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","523.584","0.265","10","40.95","80","3.255","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1662.34","0.045","10","13.201","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","412.99","0.258","10","20.527","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","561.6","0.135","10","40.527","80","9.915","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","71.71","0.399","10","22.195","80","9.273","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","22.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.117","15","10.56","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","2.537","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.338","0.083","10","9.908","80","1.644","20","0.022","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","247.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","318.038","0.014","10","5.698","70","1.182","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7270.01","0.252","8.629","35.825","69.431","7.899","27.416","0.07","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2483.712","3.366","500","153.854","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","502.157","0.057","10","28.273","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","15.293","1.014","10","19.29","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.038","1.172","10","14.091","80","3.566","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","867.41","0.682","10","20.4","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","259","0.057","10","8.01","80","9.395","20","0.036","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","22.982","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","898.906","0.128","8","21.4","50","-","-","0.124","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","628.13","0.453","10","31.9","80","5.58","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1089.5","0.485","10","50.454","80","3.952","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","341.328","4.364","10","27.618","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.045","10","3.288","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.058","10","11.89","80","0.08","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","54.605","1.934","10","23.325","80","2.992","20","0.344","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","122.88","0.135","10","31.819","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.987","0.33","15","12.114","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","72.317","1.25","15","25.962","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","236.44","20.032","500","40.27","500","47.808","500","10.25","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.437","0.022","15","3.711","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.24","0.989","10","57.89","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1858.46","0.039","8","10.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","72.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2537.57","1.981","10","10.205","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.213","1.604","15","8.139","80","5.693","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.317","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","25.92","1.673","15","40.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","49","2.167","15","30.52","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","112.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","45.533","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","82.08","2.763","15","13.54","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.403","0.079","15","9.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","8.208","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","190.89","31.995","500","29.82","500","39.686","500","3.95","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.047","10","5.112","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.024","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.81","1.005","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","3.146","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","250.431","0.04","10","20.534","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","3.601","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","218.074","0.358","10","30.415","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","76.9","0.488","10","4.434","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","425.725","0.033","10","13.177","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","147.398","0.198","10","5.217","80","5.451","20","0.036","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4904.06","0.058","10","38.567","80","6.91","15","0.104","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22553.86","12.571","1000","240.884","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","141146.438","0.153","5","8.622","40","8.486","15","0.149","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","148930.172","9.139","50","72.019","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","54.43","0.107","10","11.46","80","2.728","20","0.07","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","577.15","0.151","5","14.46","50","-","-","0.102","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","431.14","0.074","10","7.143","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","17.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","46641.31","0.04","2","13.19","40","7.968","15","0.17","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","63468.72","21.66","50","338.9","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","145.537","0.087","10","35.504","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","495.07","0.187","10","25.56","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","519.888","0.232","10","30.26","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","297.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","60.48","0.92","10","53.533","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","540","0.396","10","49.93","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1171","0.154","8","6.024","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","340.157","0.058","10","42.014","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","51","3.754","10","27.39","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","19.354","0.103","10","17.866","80","5.593","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","65.45","0.192","10","14.612","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","23.933","0.032","10","2.722","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1127.52","0.261","30","21.906","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","23.103","0.006","8","7.401","60","8.205","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.562","0.232","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.405","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","147.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1723.13","0.087","10","49.3","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","337.219","4.068","15","36.002","80","7.564","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","83.894","6.931","15","11.589","80","10.649","20","0.067","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","234","0.911","10","11.022","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.116","15","8.4","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","307.316","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","56","0.007","10","2.312","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","798.077","0.057","10","12.099","80","1.289","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.738","0.013","10","2.848","80","0.414","20","0.02","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","309.87","0.225","8","22.164","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","72.832","0.024","10","26.63","80","-","-","0.115","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","264","1.517","45","52.857","500","3.48","70","1.82","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1475.68","0.148","8","16.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","24.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","95.9","0.022","10","13.76","80","4.187","15","0.159","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","434.59","0.205","15","28.47","60","0.965","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","52.07","3.16","15","28.435","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.146","0.028","10","13.868","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","7.594","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8736.633","3.756","16","32.818","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","152.237","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","614.3","0.073","10","13.269","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","447.51","0.142","8","32.15","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","384.394","0.171","10","24.419","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","21.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","369.79","3.879","10","50.04","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","322.27","3.133","10","40.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","787","0.152","10","30.83","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","666.23","0.244","10","46.091","80","7.837","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","83.722","0.072","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","26826.107","0.011","8","18.608","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11270.88","0.17","8","28.9","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","79.49","0.007","10","3.472","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","26.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","164.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","75.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.107","8","7.468","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.298","0.029","10","7.48","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","48.64","0.867","10","1.98","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","60.58","0.046","15","21.903","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","223.862","0.119","10","9.652","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","122.69","2.221","8","13.2","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","271.21","0.071","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","8.64","7.061","10","25.11","80","-","-","0.095","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","432","0.071","10","7.602","80","1.57","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","458.438","2.741","8","7.682","50","-","-","0.054","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","48.38","164.42","500","117.16","500","195.97","500","52.98","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.341","10","7.55","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","51.221","0.075","10","4.868","80","-","-","0.267","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.958","3.864","10","21.139","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","65.463","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1749.888","0.013","10","8.364","90","-","-","0.036","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3663.074","0.432","2","17.741","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.369","15","34.426","80","-","-","0.039","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","410.141","0.545","10","22.422","80","-","-","0.012","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","69.466","0.213","10","12.053","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","55.128","0.052","10","7.307","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1523.23","3.624","10","29.546","80","6.345","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.049","0.01","10","6.848","80","0.021","20","0.019","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","47.345","0.828","10","9.25","80","9.04","20","0.018","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","29.98","2.06","15","13.758","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","273.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","201.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2910.82","0.019","8","22.842","50","8.874","15","0.148","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","54.881","1000","279.265","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","371.589","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","83.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","771.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","75.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","141.238","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","79.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","917.395","2.121","10","26.294","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1388.14","1.29","10","22.332","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","20.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","31.1","0.032","8","5.13","50","-","-","0.067","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.49","1.608","15","37.095","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1147.68","0.019","15","16.474","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","494.21","0.061","10","36.05","80","2.48","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1579.214","0.49","8","13.368","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","225.27","1.26","5","13.305","50","3.45","12","0.03","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","10.973","0.025","10","22.37","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","309","2.762","10","10.375","80","11.24","20","0.009","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","240.19","2.187","10","26.92","80","3.054","15","0.023","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","50.956","0.062","10","5.353","80","1.01","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","6.9","100","3.18","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","72.44","3.461","15","7.197","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","77.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","36.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","32.141","2.69","8","12.4","60","10.45","15","0.055","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8303.9","0.167","10","17.948","80","-","-","0.044","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","314.375","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","93.31","0.023","10","17.8","80","2.094","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","266.98","0.089","10","21.33","80","-","-","-","-","正常"]