{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-01-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10847750","127.273","109.574","320","23.849","100","0.642","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15812678","188.224","113.423","320","27.817","100","2.016","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7952449.5","92.042","-","-","-","-",8.8391,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6617794.5","76.595","-","-","-","-",2.2925,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26860584","310.886","-","-","-","-","1.616","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","279375.688","3.234","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","538859.438","6.237","22.199","320","11.366","100","256.059","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","755721.875","8.747","73.419","300","3.53","100","1.942","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2300832","26.63","14.87","200","2.55","200","1.32","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12910778","149.43","158.59","320","34.757","100","0.854","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12115850","140.23","160.625","320","29.066","100","0.279","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9657009","111.771","-","-","-","-",7.066,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7550221","87.387","-","-","-","-",1.1262,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3306091","38.577","83.608","200","9.978","50","5.532","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2843296.5","33.21","90.219","200","5.711","50","5.509","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2882729.75","33.628","88.592","200","3.132","50","5.542","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1090521","12.62","110.222","200","8.147","35","4.763","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","921538.44","10.67","101.578","200","14.262","35","3.158","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","109457.36","1.27","208.108","200","1.604","35","14.783","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2847132.75","32.95","115.818","200","16.634","35","0.514","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1826323.375","21.138","120.893","200","16.818","50","4.876","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1063896.125","12.314","139.058","200","3.135","50","2.97","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1306622.875","15.123","136.074","200","12.864","50","3.139","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5290444.8","61.232",20.219,"200",11.396,"35",5.12,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","11.13","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","244795.991","2.897","30.19","50","2.475","35","54.455","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2089845.324","24.95","22.246","50","0.479","35","39.247","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11230.807","0.133","5.629","50","13.124","35","14.037","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","32.397","50","15.363","35","48.136","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2436.48","101.52","0.803","50","0","35","0.746","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23780226.24","275.234","16.726","50","0.053","35","0.915","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40489035.84","468.623","16.53","50","0","35","0.27","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","49275504.729","570.318","19.733","50","0.179","35","0.046","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43509104.64","503.578","27.1","50","0.12","35","0.06","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","2059497.375","23.842","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","180576","2.09",46.92,"120",1.07,"850",0.59,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14736223","170.558","158.946","320","18.491","100","9.756","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4582039.5","53.033","-","-","-","-",11.887,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14543115","168.323","157.112","320","25.527","100","4.936","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6743985.5","78.055","-","-","-","-",13.1375,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1102464","12.76",17.2,"50","3.19","35","0.21","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","505079.688","5.846","-","-","-","-",0.1741,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","67841.867","0.785","-","-","-","-",1.2834,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","18836.558","0.218","-","-","-","-",0.0057,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","193768.1","8073.7","43.48","150","-","-",0.02,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58501150.288","692.879",40.68,"100",24.267,"50",2.246,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","46434134.662","624.75",37.379,"100",24.874,"50",2.06,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","3167.85","0.037","229.832","550","1.374","280","2.709","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","333229.594","3.857","283.094","550","6.69","400","7.081","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","648864","7.51","254.76","550","6.72","400","8.58","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1103840","12.776","161.065","200","5.846","200","0.661","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1211444.625","14.021","59.352","200","5.584","200","4.009","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","302729.188","3.504","11.08","-","14.38","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1184666.5","13.711","62.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","704006.062","8.148","30.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3912842.75","45.288","84.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3226813","37.347","84.361","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3635950","42.083","50.637","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5432748.5","62.879","58.051","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1612747.125","18.666","34.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1851790","21.433","43.833","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1670509.625","19.335","61.453","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1719251.875","19.899","65.581","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3171550","132147.719","-","-","0.83","50","3.406","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3677527","42.564","42.484","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","400244.156","4.632","31.869","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2454798.5","28.412","-","-","22.966","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17270370","199.889","41.923","100","2.909","50","4.772","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","522951.969","6.053","52.293","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5255130","60.823","38.522","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3344070","38.704","56.066","100","-","-","3.509","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1059190","12.259","-","-","2.443","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3780691","43.758","24.016","50","1.858","35","0.104","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2174432.5","25.167","51.018","100","1.821","50","1.365","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6217927","71.967","37.031","100","1.303","50","0.104","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11941613","138.213","40.132","100","0.966","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12418272","143.73","80.86","200","47.46","200","3.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1928.3","0.02","125.3","300","167.42","100","539.91","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","725805.12","8.4","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3864775","44.73","90.74","300","1.33","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11046822","127.85","67.58","120","3.13","100","1.74","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7788963","90.15","46.24","100","0","50","2.91","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","220417.42","2.55","107.93","300","0.15","100","1.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1225314.88","14.18","67.43","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1242740.63","14.38","147.896","200","40.614","50","5.307","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1654843.25","19.15","154.694","200","38.746","50","3.314","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4084889.75","47.28","71.425","80","8.475","30","1.009","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3393415.5","39.28","68.893","80","15.147","30","1.598","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","154.21","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2424510","28.062","21.571","100","0.409","50","1.905","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3315856.75","39.006",12.292,"100",0.4288,"50",2.3138,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1825594.5","21.13","67.795","250","16.549","80","1.289","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1894349.625","21.925","65.654","250","16.03","80","2.47","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2518626.75","29.151","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49723792","575.507","40.09","100","24.371","50","1.313","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7497614.5","86.778","195.14","320","25.04","100","3.53","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3578068.5","41.413","-","-","-","-",8.235,"20","正常"]