{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":280,"n_cols":13,"rows_kept":280,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[238,0,240,0],[238,1,240,1],[242,0,249,0],[242,1,249,1],[251,0,252,0],[251,1,252,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,270,0],[269,1,270,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1]]}
["监测日期：2024-01-06","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1720.165","1.587","25","23.817","250","13.156","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","494.91","91.178","500","152.91","500","91.027","500","5.548","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.218","0.077","15","13.478","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","284.26","0.019","10","30.76","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","129.107","0.136","10","35.278","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.934","0.071","8","17.022","50","6.921","15","0.028","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","57.02","2.973","10","46.452","80","4.853","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.306","10","27.45","80","4.81","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.621","0.077","10","47.407","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","129.514","1.885","10","38.248","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.033","10","12.043","80","-","-","0.086","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","696.939","0.009","1.5","7.603","30","-","-","0.015","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3169.855","0.421","10","22.615","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","553.824","0.18","10","41.523","80","2.89","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1916.35","0.055","10","23.481","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","394.85","0.258","10","21.692","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","513.22","0.113","10","35.063","80","6.834","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","71.71","0.026","10","22.141","80","9.282","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","19.786","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.115","15","12.164","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.719","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","62.64","0.087","10","13.997","80","4.978","20","0.022","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","203.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","304.128","0.013","10","6.925","70","0.95","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7307.55","0.252","8.629","34.886","69.431","8.271","27.416","0.071","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2328.336","2.217","500","140.164","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","497.854","0.04","10","20.216","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","3.37","0.196","10","13.48","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","16.921","1.321","10","14.796","80","3.647","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1220.52","0.591","10","18.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","231","0.073","10","8.953","80","9.334","20","0.04","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","834.538","0.356","8","22.25","50","-","-","0.099","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","575.42","0.303","10","29.35","80","3.92","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1168.13","1.528","10","52.817","80","5.572","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","379.956","0.759","10","39.937","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","3.687","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.074","10","11.26","80","0.02","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","51.667","0.865","10","15.866","80","1.69","20","0.188","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","8.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","80.03","0.171","10","34.554","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.316","4.339","15","12.451","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","67.306","1.174","15","25.666","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","237.43","23.262","500","41.06","500","55.467","500","10.46","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.159","0.079","15","3.908","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.428","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","56.4","0.202","10","53.221","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","2.209","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1918.08","0.049","8","9.8","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.753","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2525.47","2.179","10","9.866","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.25","0.863","15","2.598","80","4.244","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","53.914","1.441","15","36.6","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","16","2.143","15","32.607","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","45.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","108.86","2.672","15","13.34","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.848","0.072","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.566","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","177.09","46.897","500","51.26","500","56.882","500","7.045","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.221","10","4.819","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","27.08","1.022","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.779","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.157","0.048","10","17.983","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.498","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","198.478","0.475","10","29.548","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","58.75","0.707","10","3.405","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","359.201","0.04","10","12.848","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","140.4","0.122","10","3.549","80","5.736","20","0.041","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5402.59","0.244","10","43.288","80","6.78","15","0.118","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22656.67","12.495","1000","241.778","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","136331.234","0.183","5","8.553","40","8.919","15","0.164","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","146037.578","9.156","50","77.243","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","32.83","0.803","10","19.62","80","2.399","20","0.088","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","688.61","0.162","5","12.59","50","-","-","0.105","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","431.14","0.074","10","7.061","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","60216.48","0.172","2","14.83","40","9.633","15","0.189","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76096.56","25.02","50","404.05","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","123.778","0.078","10","35.473","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","459.65","0.816","10","34.16","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","498.336","0.214","10","28.72","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","260.297","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","14.69","0.755","10","48.02","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","472.61","0.838","10","43.21","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","985","0.143","8","6.831","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","523.325","0.085","10","39.662","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","3.475","10","16.42","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","99.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","18.317","0.147","10","16.94","80","5.559","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","83.08","0.347","10","14.339","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.16","10","3.956","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1531.01","0.092","30","22.47","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","51.36","0.01","8","7.755","60","2.327","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.089","10","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1690.7","0.261","10","54.2","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","331.862","1.503","15","35.535","80","6.194","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","99.878","6.309","15","11.355","80","9.674","20","0.066","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","252","0.526","10","3.952","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.117","15","5.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.228","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","272.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","89","0.007","10","1.922","80","-","-","0.003","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","815.184","0.073","10","13.548","80","1.297","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","67.392","0.013","10","4.228","80","0.675","20","0.038","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","328.86","0.223","8","16.55","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","66.807","0.034","10","17.883","80","-","-","0.044","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","251","1.531","45","50.876","500","1.68","70","1.97","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1589.64","0.225","8","20.9","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","32.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.022","10","13.78","80","4.261","15","0.163","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","643.68","0.218","15","31.84","60","1.255","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.48","3.261","15","29.52","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","12.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","10.282","0.021","10","12.666","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8830.72","10.274","16","38.791","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","144.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","802.66","0.076","10","14.517","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","466.06","0.135","8","26.047","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","24.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","512.352","0.075","10","18.017","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","13.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","178.85","1.715","10","43.33","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","385.34","4.364","10","35.51","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","514","0.302","10","25.62","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","859.162","0.081","10","49.382","80","6.959","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","144.461","0.073","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","23364.42","0.013","8","24.529","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11008.22","0.13","8","27.97","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","241.06","0.012","10","0.561","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","241.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","26.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","58.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","171.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","96.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.094","8","8.372","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.158","0.021","10","3.998","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","24.39","0.828","10","1.948","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","60.59","0.066","15","21.61","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","197.77","0.168","10","7.868","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","229.82","2.81","8","16.7","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","278.554","0.07","10","12","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","37.15","3.571","10","25.7","80","-","-","0.109","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","278.21","0.072","10","7.3","80","1.56","15","0.019","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","473.99","3.562","8","7.156","50","-","-","0.063","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","50.11","168.28","500","103.87","500","196.8","500","51.89","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","45.79","0.781","10","9.04","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.634","0.058","10","2.047","80","-","-","0.317","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","43.632","2.676","10","20.284","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","95.411","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1497.058","0.013","10","9.529","90","-","-","0.029","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3586.135","0.214","2","15.974","40","-","-","0.014","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","11.112","0.37","15","34.504","80","-","-","0.041","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","319.507","0.366","10","20.558","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","50.63","0.329","10","13.37","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","21.744","0.088","10","6.913","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1464.48","4.054","10","27.181","80","6.995","15","0.045","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","102.747","0.007","10","6.921","80","0.029","20","0.018","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","58.032","0.121","10","7.367","80","1.909","20","0.02","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.304","1.95","15","12.574","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","72.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","217.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2814.91","0.013","8","24.789","50","8.397","15","0.132","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","60.439","1000","269.168","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","397.207","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","74.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","872.441","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","79.678","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","103.438","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","65.094","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","951.437","0.825","10","37.702","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1424.08","2.15","10","45.209","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.71","0.156","8","6.668","50","-","-","0.062","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","21.267","9.564","15","42.761","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1203.84","0.021","15","18.712","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","4.32","0.065","10","37.61","80","1.94","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1568.103","1.075","8","13.027","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","168.523","1.157","5","10.762","50","3.417","12","0.025","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.502","0.008","10","20.311","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","315","2.757","10","10.055","80","10.85","20","0.008","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","171.94","1.883","10","19.77","80","2.89","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","59.052","0.111","10","5.076","80","1.247","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.3","100","3.57","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","96.15","1.205","15","9.999","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","99.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.133","8","10.8","60","10.27","15","0.059","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8260.7","0.12","10","16.503","80","-","-","0.053","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","336.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","99.36","0.022","10","17.6","80","1.541","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","264.38","0.067","10","19.86","80","-","-","-","-","正常"]