{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1]]}
["监测日期：2024-01-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11515169","135.149","119.76","320","22.847","100","0.676","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15610760","183.28","114.9","320","33.412","100","1.555","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7718943.5","89.34","-","-","-","-",8.8026,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6746125","78.08","-","-","-","-",2.299,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","22301296","258.117","-","-","-","-","1.61","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","148469.25","1.839","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1058847","12.255","23.696","320","15.474","100","272.797","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","754808.688","8.736","69.137","300","3.802","100","1.918","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1652832","19.13","10.35","200","2.53","200","0.68","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13009652","150.575","142.851","320","30.378","100","0.939","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13334224","154.331","136.314","320","19.347","100","0.251","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9688233","112.132","-","-","-","-",7.1425,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6738343","77.99","-","-","-","-",1.1305,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3276862.5","38.236","84.236","200","12.274","50","5.657","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2730485.25","31.86","86.97","200","5.87","50","5.623","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2815382","32.814","84.778","200","4.036","50","5.628","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1093038.13","12.65","108.698","200","6.63","35","4.886","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","898733.44","10.4","109.856","200","13.613","35","3.171","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","111261.35","1.29","242.458","200","0.222","35","14.27","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2783013.75","32.21","116.819","200","21.962","35","0.508","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1865910.25","21.596","124.684","200","15.294","50","4.944","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1129051","13.068","133.389","200","2.214","50","3.028","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1376124.625","15.927","136.647","200","13.13","50","3.347","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5298134.4","61.321",18.228,"200",9.921,"35",4.852,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","11.13","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","201074.143","2.381","42.788","50","3.172","35","54.709","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2218841.373","26.488","21.716","50","2.702","35","40.342","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10816.527","0.128","0","50","10.812","35","9.299","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","16.024","50","8.021","35","48.523","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","708.48","29.52","1.162","50","0","35","0.75","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23300585.28","269.683","15.656","50","0.032","35","0.927","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36391939.2","421.203","16.48","50","0","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","44636640.276","516.628","19.78","50","0.165","35","0.045","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45639383.04","528.234","20.4","50","0.01","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","806146.188","9.342","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","186624","2.16",48.7,"120",1.05,"850",0.63,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14692112","170.048","115.347","320","18.263","100","9.136","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4551098","52.675","-","-","-","-",11.9464,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14655634","169.625","123.978","320","27.692","100","4.896","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6812955.5","78.854","-","-","-","-",13.2608,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","968544","11.21",13.49,"50",0.95,"35",0.17,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","219761.875","2.544","-","-","-","-",0.1148,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","12954.379","0.15","-","-","-","-",1.2175,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","2.11","0","-","-","-","-",0.0065,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","193768.1","8073.7","12.63","150","-","-",0.02,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52678603.168","623.976",40.386,"100",20.516,"50",1.59,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54609865.772","644.996",40.355,"100",24.388,"50",2.832,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","256.747","0.003","239.003","550","1.453","280","2.55","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","333184.656","3.856","285.787","550","6.625","400","7.175","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","650592","7.53","256.84","550","6.7","400","8.31","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1037828.875","12.012","51.803","200","4.11","200","4.108","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","298925.438","3.46","11.293","-","12.564","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1184269.25","13.707","62.015","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","705876.75","8.17","30.794","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3910869.25","45.265","82.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3231183","37.398","81.881","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3637914","42.105","52.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5055503","58.513","57.627","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1611133.375","18.647","34.37","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1845072.75","21.355","38.683","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1669378.125","19.322","62.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1724290.875","19.957","65.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3176520","132354.719","-","-","0.789","50","3.441","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3674887","42.533","42.056","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","399237.094","4.621","31.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2472764.5","28.62","-","-","21.381","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17346748","200.772","41.171","100","2.661","50","4.711","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","521874.156","6.04","53.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5302750","61.374","38.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3348540","38.756","56.579","100","-","-","3.476","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1055770","12.22","-","-","1.734","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3767165.25","43.601","24.07","50","1.697","35","0.108","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2158448","24.982","52.026","100","1.884","50","1.364","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6222743","72.022","37.714","100","1.384","50","0.102","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11700216","135.419","40.994","100","0.988","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12592800","145.75","86.83","200","44.65","200","3.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1941.91","0.02","52.56","300","37.75","100","439.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","710793.25","8.23","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3875895.25","44.86","94.19","300","1.57","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11097659","128.44","69.99","120","3.03","100","1.71","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7655954.5","88.61","44.83","100","0","50","2.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","220342.62","2.55","134.73","300","0.18","100","0.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1222120.38","14.14","65.35","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1250185","14.47","139.368","200","41.173","50","6.375","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1606425.13","18.59","127.488","200","42.054","50","4.64","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4228225","48.94","69.506","80","9.349","30","1.035","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3432721.25","39.73","68.254","80","12.808","30","1.659","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","898.09","0.01","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2387946.5","27.638","21.882","100","0.418","50","1.828","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3212647.25","37.787",7.874,"100",0.3728,"50",1.4709,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1822836.625","21.098","65.864","250","18.006","80","1.308","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1911985.625","22.13","62.313","250","20.902","80","2.531","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2512937.75","29.085","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49160780","568.99","40.405","100","25.51","50","1.389","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7606684.5","88.04","132.61","320","25.74","100","3.7","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3418129.5","39.562","-","-","-","-",7.927,"20","正常"]