{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":280,"n_cols":13,"rows_kept":280,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[71,0,73,0],[71,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[79,0,81,0],[79,1,81,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[92,0,94,0],[92,1,94,1],[96,0,98,0],[96,1,98,1],[99,0,100,0],[99,1,100,1],[103,0,104,0],[103,1,104,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[126,0,128,0],[126,1,128,1],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[140,0,141,0],[140,1,141,1],[146,0,148,0],[146,1,148,1],[149,0,150,0],[149,1,150,1],[153,0,155,0],[153,1,155,1],[156,0,157,0],[156,1,157,1],[158,0,160,0],[158,1,160,1],[164,0,167,0],[164,1,167,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,174,0],[173,1,174,1],[177,0,179,0],[177,1,179,1],[180,0,181,0],[180,1,181,1],[182,0,184,0],[182,1,184,1],[186,0,187,0],[186,1,187,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[198,0,199,0],[198,1,199,1],[202,0,205,0],[202,1,205,1],[206,0,209,0],[206,1,209,1],[214,0,215,0],[214,1,215,1],[221,0,222,0],[221,1,222,1],[225,0,227,0],[225,1,227,1],[233,0,234,0],[233,1,234,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[238,0,240,0],[238,1,240,1],[242,0,249,0],[242,1,249,1],[251,0,252,0],[251,1,252,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[267,0,268,0],[267,1,268,1],[269,0,270,0],[269,1,270,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1],[275,0,277,0],[275,1,277,1]]}
["监测日期：2024-01-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2401.078","2.569","25","21.963","250","14.241","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","467.51","75.974","500","94.15","500","90.652","500","5.844","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.053","0.041","15","15.819","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","301.54","0.021","10","38.8","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","41.43","0.162","10","39.069","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","227.75","0.092","8","11.967","50","6.564","15","0.015","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","306.72","3.267","10","49.129","80","5.385","15","0.022","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","227.23","0.316","10","27.02","80","4.93","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.048","0.083","10","47.94","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","128.822","2.524","10","39.517","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.033","10","13.656","80","-","-","0.111","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","747.678","0.01","1.5","7.106","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","1628.716","0.455","10","26.208","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","588.643","0.136","10","40.442","80","2.641","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1670.98","0.137","10","38.535","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","381.89","0.263","10","21.775","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","444.96","0.11","10","43.792","80","8.252","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.07","0.011","10","22.036","80","9.328","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.136","15","12.319","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.149","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0.346","0.098","10","13.225","80","7.339","20","0.018","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","49.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","108.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","350.87","0.019","10","7.428","70","0.798","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7541.57","0.283","8.629","35.055","69.431","8.679","27.416","0.076","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2296.416","3.078","500","171.873","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","635.049","0.041","10","14.887","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.27","0.542","10","18.61","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.228","10","14.877","80","3.789","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1217.3","1.117","10","18","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.02","10","6.143","80","6.558","20","0.046","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1158.797","0.303","8","21.18","50","-","-","0.08","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","665.28","0.17","10","27.31","80","3.24","15","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1229.47","1.663","10","49.732","80","5.941","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","379.839","0.244","10","33.414","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","3.319","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.055","10","10.05","80","0.02","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","51.149","0.284","10","14.68","80","0.869","20","0.111","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","13.565","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","137.08","0.174","10","34.97","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.208","0.011","15","9.998","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","68.256","0.533","15","23.526","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","336.06","30.452","500","43.65","500","59.952","500","10.67","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.934","0.162","15","3.123","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.369","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","51.6","0.192","10","46.762","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1658.88","0.035","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","26.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2013.98","1.326","10","7.429","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.866","1.159","15","3.381","80","4.958","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","18.49","2.279","15","44.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","31","2.096","15","32.391","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","116.554","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","106.27","2.542","15","13.04","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.342","0.07","15","9","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","80.04","27.706","500","42.11","500","39.761","500","6.253","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.477","10","4.594","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.93","1.595","10","14.1","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.878","0.219","10","18.836","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.631","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","221.613","0.289","10","32.216","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","219.46","0.885","10","3.211","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","392.546","0.022","10","13.069","80","-","-","0.001","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","142.56","0.349","10","2.831","80","4.528","20","0.043","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7582.46","0.492","10","44.512","80","7.16","15","0.131","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17042.4","12.665","1000","245.707","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","138903.469","0.142","5","8.342","40","8.158","15","0.136","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","150434.562","9.153","50","74.111","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","34.56","0.891","10","34.06","80","3.607","20","0.093","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","568.51","0.146","5","14.52","50","-","-","0.157","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","450.14","0.072","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","17.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66699.07","0.035","2","17.18","40","9.463","15","0.177","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85513.68","24.27","50","308.66","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","102.392","0.085","10","39.359","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","441.5","2.265","10","32.86","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","498.336","0.212","10","27.44","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","281.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","17.28","1.047","10","61.154","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","496.8","0.354","10","46.43","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","989","0.158","8","5.187","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","186.97","0.119","10","37.708","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","48","3.715","10","20.78","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","188.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0.346","0.2","10","12.81","80","5.132","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","33.6","0.154","10","13.621","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","30.326","0.069","10","4.284","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","970.27","0.214","30","23.391","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0.542","0.034","8","6.726","60","0.799","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.079","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1677.72","0.095","10","51.7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","278.467","1.612","15","42.762","80","4.304","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","87.091","6.669","15","11.724","80","10.265","20","0.076","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","230","0.436","10","12.03","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.112","15","5.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.119","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","297.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.004","10","1.95","80","-","-","0.004","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","631.93","0.038","10","13.852","80","1.133","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","87.696","0.013","10","4.415","80","0.974","20","0.032","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.478","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","321.35","0.219","8","13.96","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","56.682","0.033","10","17.868","80","-","-","0.042","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","252","1.554","45","46.607","500","2.22","70","1.68","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1469.07","0.45","8","24.6","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","26.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.022","10","13.7","80","4.334","15","0.131","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","732.67","0.153","15","29.7","60","1.127","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.324","3.417","15","29.162","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.023","10","13.111","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8430.63","7.766","16","38.341","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","98.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","621.22","0.279","10","10.596","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","552.3","0.152","8","29.684","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","389.75","0.038","10","16.537","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.057","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","276.48","2.128","10","43.38","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","684.29","4.527","10","31.31","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","875","0.62","10","24.07","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","838.08","0.255","10","52.131","80","6.824","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","131.328","0.07","8","6.6","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","25671.328","0.014","8","26.574","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11895.55","0.15","8","30.62","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","235.01","0.019","10","0.567","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","235.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","175.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","77.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.283","8","8.486","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","48.169","0.027","10","5.059","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","106.43","0.85","10","2.017","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","63.94","0.07","15","22.554","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","67.392","0.081","10","8.516","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","128.74","2.435","8","12.8","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","296.266","0.072","10","12.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","23.33","1.245","10","33.97","80","-","-","0.177","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","273.02","0.073","10","7.346","80","1.54","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","279.677","3.597","8","7.167","50","-","-","0.054","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","101.95","173.58","500","112.78","500","209.95","500","56.54","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.349","10","10.67","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.346","0.01","10","8.011","80","-","-","0.247","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","79.488","1.382","10","18.453","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","50.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1505.557","0.01","10","6.597","90","-","-","0.007","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3463.774","0.066","2","14.251","40","-","-","0.011","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.368","15","34.549","80","-","-","0.038","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","-","0.19","10","0","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","57.629","0.355","10","6.845","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","39.864","0.039","10","6.511","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1437.7","5.383","10","25.496","80","8.148","15","0.06","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","148.247","0.008","10","6.936","80","0.016","20","0.018","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","74.794","0.069","10","6.659","80","0.023","20","0.028","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","36.93","1.671","15","12.73","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","223.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","119.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3030.05","0.021","8","23.635","50","7.96","15","0.108","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","93.943","1000","324.957","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","295.358","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","63.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","739.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","76.844","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","86.918","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1023.322","0.946","10","38.709","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1412.83","1.312","10","33.493","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","23.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","69.98","0.152","8","5.724","50","-","-","0.063","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.104","15","46.3","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1340.16","0.02","15","18.84","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.068","10","35.59","80","1.88","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1181.995","0.541","8","13.843","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.588","1.196","5","7.794","50","3.542","12","0.024","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.725","0.007","10","25.106","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","261","2.973","10","9.844","80","11.09","20","0.009","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","101.09","2.286","10","22.66","80","3.097","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","41.652","0.109","10","4.963","80","1.057","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.3","100","3.39","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","80.12","0.112","15","6.375","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","88.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","6.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.823","8","9.3","60","10.5","15","0.057","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8287.49","0.082","10","15.334","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","359.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","118.37","0.022","10","17.7","80","0.95","15","0.025","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","257.47","0.082","10","22.37","80","-","-","-","-","正常"]