{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","10903310","127.894","114.568","320","35.875","100","0.656","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15888566","186.464","109.47","320","36.372","100","1.329","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7334869.5","84.894","-","-","-","-",8.9044,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6643642","76.894","-","-","-","-",2.3312,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","25921022","300.012","-","-","-","-","1.294","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","554.808","0.006","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1542541.375","17.854","19.917","320","13.22","100","206.135","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","754546.938","8.733","55.182","300","3.78","100","1.9","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2464992","28.53","11.41","200","2.46","200","1.67","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12609627","152.29","164.166","320","38.5","100","1.008","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13596223","157.364","152.659","320","21.61","100","0.237","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9705031","112.327","-","-","-","-",7.1502,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6555369","75.872","-","-","-","-",1.1278,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3217693.5","39.195","83.637","200","13.493","50","5.689","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2678246","32.686","82.215","200","10.95","50","5.614","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2676769.75","32.673","93.463","200","9.566","50","5.628","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1070343.25","12.39","102.811","200","12.211","35","3.662","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","907062.75","10.5","107.684","200","16.214","35","3.24","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","111080.85","1.29","157.103","200","35.271","35","20.44","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2807101.75","32.49","116.427","200","17.275","35","0.542","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1882792.875","21.792","115.246","200","9.088","50","4.972","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1084980.875","12.558","127.115","200","1.502","50","2.923","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1365521.25","15.805","130.952","200","9.123","50","3.304","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5200502.4","60.191","18.788","200","10.238","35","6.286","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","11.6","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","193844.079","2.277","39.736","50","4.347","35","54.281","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2097214.952","25.028","17.272","50","3.884","35","37.71","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8692.489","0.103","0","50","11.106","35","10.136","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","60.877","50","11.681","35","47.3","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","293.76","12.24","1.305","50","0","35","0.79","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","23981253.12","277.561","15.65","50","0.026","35","1.112","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","36306066.24","420.209","17.57","50","0","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","45130132.602","522.339","19.67","50","0.114","35","0.045","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","44595688.32","516.154","20.31","50","0.01","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","374216.219","4.364","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","190944","2.21",50.64,"120",5,"850",0.88,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1270944","14.71","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14789478","171.174","152.516","320","25.693","100","9.529","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4859303","56.242","-","-","-","-",11.8745,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14423074","166.934","150.539","320","29.262","100","4.21","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6834970","79.108","-","-","-","-",13.4403,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1054080","12.2",22.49,"50",1.28,"35",0.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","609075.562","7.049","-","-","-","-",0.2192,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","71981.469","0.833","-","-","-","-",0.9729,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","20398.48","0.236","-","-","-","-",0.0047,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","193768.1","8073.7",0.02,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","52527369.483","621.913",41.617,"100",22.688,"50",1.448,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","51732368.105","610.783",40.297,"100",23.478,"50",2.617,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","2621.89","0.03","222.878","550","1.331","280","2.566","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","333756.719","3.863","258.549","550","6.614","400","7.161","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","654912","7.58","233.62","550","6.27","400","8.2","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1052160","12.178","158.881","200","3.89","200","0.654","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1023295.125","11.844","53.816","200","3.199","200","4.107","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","299860.781","3.471","11.441","-","11.108","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1181901.125","13.679","61.304","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","709656.5","8.214","31.565","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3930232.25","45.489","78.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3249520","37.61","79.54","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3644148.5","42.178","53.252","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5157421.5","59.692","58.034","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1615705.25","18.7","35.212","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1849359.625","21.405","45.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1672733.5","19.36","62.574","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1756272.625","20.327","66.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3053520","132761.875","-","-","0.783","50","3.192","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3534605.25","42.688","43.182","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","403008.156","4.664","32.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2475199.75","28.648","-","-","22.537","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17253274","199.691","40.075","100","2.474","50","4.83","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","499337.031","5.779","54.677","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5288960","61.215","38.949","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3340060","38.659","58.329","100","-","-","3.563","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1054030","12.199","-","-","1.551","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3766720.75","43.596","24.213","50","1.667","35","0.114","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2119483.25","24.531","53.235","100","1.927","50","1.374","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6288658","72.785","38.652","100","1.444","50","0.103","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11525412","133.396","41.418","100","1.018","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12712896","147.14","85.32","200","43.76","200","3.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2005.79","0.02","72.34","300","34.63","100","418.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","718740.69","8.32","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3858003.5","44.65","92.33","300","1.25","200","2.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11018214","127.52","70.3","120","2.95","100","1.75","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7734005.5","89.45","42.76","100","0","50","2.67","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","227327","2.63","124.96","300","0.14","100","0.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1232009.12","14.26","65.51","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1316893.5","15.24","135.799","200","44.691","50","6.261","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1653294.5","19.14","166.255","200","44.331","50","4.832","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4171683","48.28","73.719","80","9.371","30","1.045","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3491273","40.41","71.952","80","18.893","30","1.793","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","476.13","0.01","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","1057.69","80","0","30","109.562","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2373549.25","27.472","21.122","100","0.357","50","1.868","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3161035.5","37.126",8.0449,"100",0.3879,"50",1.6614,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1825555.25","21.129","70.997","250","16.187","80","1.311","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1918333.125","22.203","65.367","250","19.622","80","2.352","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2516412.75","29.125","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49440584","572.229","40.136","100","25.358","50","1.357","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7545644","87.334","155.78","320","11.77","100","3.86","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3627785.5","41.988","-","-","-","-",8.317,"20","正常"]