{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":282,"n_cols":13,"rows_kept":282,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[29,0,31,0],[29,1,31,1],[32,0,35,0],[32,1,35,1],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[44,0,46,0],[44,1,46,1],[47,0,48,0],[47,1,48,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[66,0,68,0],[66,1,68,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[73,0,75,0],[73,1,75,1],[76,0,77,0],[76,1,77,1],[78,0,79,0],[78,1,79,1],[81,0,83,0],[81,1,83,1],[84,0,86,0],[84,1,86,1],[87,0,89,0],[87,1,89,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[98,0,100,0],[98,1,100,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[123,0,124,0],[123,1,124,1],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[128,0,130,0],[128,1,130,1],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[135,0,137,0],[135,1,137,1],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[142,0,143,0],[142,1,143,1],[148,0,150,0],[148,1,150,1],[151,0,152,0],[151,1,152,1],[155,0,157,0],[155,1,157,1],[158,0,159,0],[158,1,159,1],[160,0,162,0],[160,1,162,1],[166,0,169,0],[166,1,169,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[175,0,176,0],[175,1,176,1],[179,0,181,0],[179,1,181,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,186,0],[184,1,186,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[196,0,197,0],[196,1,197,1],[200,0,201,0],[200,1,201,1],[204,0,207,0],[204,1,207,1],[208,0,211,0],[208,1,211,1],[216,0,217,0],[216,1,217,1],[223,0,224,0],[223,1,224,1],[227,0,229,0],[227,1,229,1],[235,0,236,0],[235,1,236,1],[237,0,238,0],[237,1,238,1],[240,0,242,0],[240,1,242,1],[244,0,251,0],[244,1,251,1],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[260,0,262,0],[260,1,262,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[269,0,270,0],[269,1,270,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[273,0,275,0],[273,1,275,1],[277,0,279,0],[277,1,279,1]]}
["监测日期：2024-01-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1595.54","1.188","25","21.108","250","15.474","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","381.81","137.739","500","98.41","500","94.124","500","6.193","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","4.39","0.044","15","19.252","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","292.03","0.018","10","32.93","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","175.989","0.15","10","40.48","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.243","0.008","8","10.804","50","5.897","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","88.13","2.516","10","39.979","80","4.619","15","0.023","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.332","10","20.23","80","5","15","0.031","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.173","0.087","10","46.859","80","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","131.155","2.58","10","38.349","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.054","10","12.722","80","-","-","0.118","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.379","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","875.569","0.018","1.5","5.482","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","2432.689","0.645","10","25.755","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","582.336","0.11","10","36.742","80","2.416","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1594.08","0.074","10","36.531","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","414.72","0.283","10","20.929","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","277.34","0.085","10","35.515","80","6.3","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","70.85","0.016","10","22.743","80","9.259","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.135","15","15.003","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","48.643","0.12","10","13.214","80","7.57","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","309.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","389.232","0.008","10","7.551","70","0.963","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8138.48","0.246","8.629","35.929","69.431","8.642","27.416","0.09","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2247.336","2.174","500","189.158","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","597.577","0.032","10","14.917","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.925","1.057","10","19.35","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.511","1.04","10","14.726","80","3.857","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","647.16","1.333","10","16.8","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","247","0.016","10","5.569","80","5.452","20","0.048","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1066.262","0.423","8","22.8","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","529.63","0.179","10","27.05","80","2.99","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1213.92","1.127","10","49.134","80","4.798","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","301.163","0.066","10","38.894","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.148","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.07","10","10.08","80","0.06","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","55.555","0.307","10","14.256","80","0.888","20","0.106","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","6.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","75.43","0.669","10","35.274","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.039","0.037","15","12.003","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","2.384","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","85.709","0.727","15","25.086","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","36.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","148.53","38.474","500","50.27","500","62.885","500","11.3","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.669","0.08","15","3.684","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.176","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","48.48","0.148","10","47.481","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.667","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1701.22","0.028","8","10.1","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","3.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2281.82","1.108","10","7.952","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","52.013","1.89","15","4.246","80","6.024","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.605","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","24.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.514","3.115","15","49.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","32","2.1","15","32.614","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","216.86","2.635","15","13.51","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.934","0.452","15","14.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","239.28","19.09","500","41.18","500","30.488","500","6.183","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.527","10","4.98","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","22.07","1.691","10","16.2","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","236.985","0.067","10","19.022","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","228.507","0.277","10","38.737","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.778","10","2.507","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","357.391","0.031","10","12.841","80","-","-","0.004","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","168.826","0.31","10","3.267","80","6.976","20","0.021","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5543.42","0.302","10","39.81","80","7.13","15","0.161","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15653.95","12.749","1000","246.133","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153807.75","0.135","5","8.59","40","7.969","15","0.146","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","163029.906","9.103","50","65.601","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.579","10","16.22","80","3.622","20","0.099","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","598.75","0.266","5","14.78","50","-","-","0.146","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","457.92","0.069","10","7.107","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","22.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74291.04","0.036","2","14.14","40","10.734","15","0.164","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92266.56","26.79","50","338.06","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","126.809","0.066","10","36.282","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","432.86","1.382","10","25.33","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","554.088","0.21","10","25.95","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","322.116","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","1.379","10","60.18","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","600.48","0.534","10","53.04","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1064","0.325","8","6.83","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","436.147","0.093","10","40.266","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","3.573","10","20.19","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","171.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","41.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","17.798","0.228","10","11.996","80","4.852","20","0.012","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.71","1.029","10","21.508","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","35.165","0.015","10","3.246","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1016.06","0.13","30","18.35","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","67.29","0.064","8","6.159","60","1.358","15","0.018","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.883","0.273","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1533.98","0.186","10","48.7","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","275.875","2.417","15","37.392","80","6.562","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","91.498","6.691","15","12.107","80","10.266","20","0.082","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","206","0.301","10","14.302","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.242","15","5.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","334.126","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70","0.034","10","1.866","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.034","10","6.137","80","1.353","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","27.13","0.012","10","2.851","80","0.636","20","0.02","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","6.202","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","330.03","0.222","8","13.641","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","80.104","0.024","10","17.467","80","-","-","0.044","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","342","1.514","45","40.152","500","1.53","70","1.9","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1440.93","0.319","8","21.4","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","27.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.09","0.022","10","17.03","80","4.34","15","0.18","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","557.28","0.059","15","26.62","60","1.004","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.724","3.199","15","28.144","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","2.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","9.936","0.028","10","13.044","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.956","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8255.654","2.656","16","33.215","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","97.546","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","847.58","0.768","10","10.568","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","374.88","0.175","8","25.553","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","21.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","478.829","0.042","10","18.434","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","21.312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","337.82","2.212","10","42.38","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","565.92","3.943","10","32.26","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","1007","0.504","10","18.82","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","612.058","0.03","10","54.775","80","5.713","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","96.941","0.081","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","25902.113","0.014","8","27.42","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11356.42","0.21","8","26.78","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","203.9","0.03","10","0.67","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","203.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","19.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","173.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","71.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.26","8","8.368","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","2.612","0.024","10","5.095","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.89","0.809","10","2.001","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","70.59","0.074","15","23.514","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","114.566","0.078","10","8.528","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","147.74","1.911","8","17.9","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","329.357","0.074","10","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","25.92","0.244","10","37.01","80","-","-","0.231","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","278.21","0.07","10","7.153","80","1.55","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","551.578","3.596","8","7.089","50","-","-","0.05","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","66.53","195.06","500","138.2","500","227.49","500","60.13","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","0.67","10","16.38","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","62.41","0.021","10","7.592","80","-","-","0.279","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.704","2.404","10","17.524","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","42.434","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1681.434","0.01","10","6.235","90","-","-","0.007","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2975.01","0.088","2","12.026","40","-","-","0.016","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.37","15","34.492","80","-","-","0.034","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","405.648","0.517","10","20.809","80","-","-","0.011","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.43","0.798","10","6.109","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","38.52","0.042","10","7.139","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1409.18","5.019","10","31.999","80","7.33","15","0.054","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","129.885","0.009","10","7.364","80","0.032","20","0.019","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","82.901","0.204","10","7.463","80","0.571","20","0.024","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","25.102","1.252","15","14.322","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","251.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","225.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3082.75","0.022","8","21.237","50","8.977","15","0.126","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","64.721","1000","341.329","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","403.721","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","76.628","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","842.305","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","135.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","34.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","979.69","1.051","10","38.247","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1435.12","0.118","10","25.028","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","27.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","78.62","0.032","8","4.539","50","-","-","0.059","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.054","0.073","15","50.713","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1310.64","0.019","15","16.316","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","419.9","0.077","10","35.47","80","2.02","15","0.044","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1103.686","0.492","8","11.948","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","-","0","5","0","50","0","12","0","0.8","停机"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","5.702","0.009","10","19.186","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","248","2.435","10","8.744","80","9.56","20","0.008","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","165.89","2.094","10","22.67","80","2.994","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.418","0.115","10","4.674","80","1.101","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.2","100","3.38","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","91.19","4.589","15","7.112","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","85.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","27.994","1.468","8","8.8","60","10.57","15","0.027","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8039.52","0.08","10","15.04","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","353.583","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","113.18","0.022","10","18.5","80","0.693","15","0.025","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","266.98","0.084","10","28.94","80","-","-","-","-","正常"]