{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-09","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11254442","132.145","114.923","320","25.193","100","0.665","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15757172","184.997","109.793","320","39.333","100","1.332","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7868870","91.075","-","-","-","-",7.6312,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6579666.5","76.154","-","-","-","-",2.347,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26339736","304.858","-","-","-","-","1.569","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1542734","17.856","16.947","320","11.775","100","143.131","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","745280.188","8.626","50.394","300","4.629","100","1.935","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1499904","17.36",11.73,"200","2.57","200",1.63,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","13147654","152.172","196.22","320","37.492","100","1.085","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13393150","155.013","175.241","320","15.9","100","0.238","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9612226","111.253","-","-","-","-","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6562981","75.96","-","-","-","-","0","20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3352098.25","39.122","88.127","200","9.595","50","5.65","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2825792","32.984","84.567","200","6.488","50","5.819","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2819794.75","32.896","86.571","200","4.683","50","5.425","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1086922.13","12.58","104.202","200","13.339","35","2.833","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","914286.75","10.58","107.436","200","20.319","35","3.294","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","112075","1.3","51.607","200","7.146","35","20.612","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2988267.5","34.59","117.271","200","14.874","35","0.597","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1982904.75","22.95","120.349","200","13.128","50","5.017","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1113513.125","12.888","128.809","200","1.187","50","2.954","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1313506.625","15.203","134.956","200","9.88","50","3.287","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5139158.4","59.481","24.19","200","18.177","35","5.774","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","6.88","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","210796.84","2.496","54.811","50","2.097","35","51.983","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1889574.1","22.531","14.389","50","3.715","35","36.336","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7911.064","0.094","0.752","50","9.308","35","8.771","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","29.321","50","3.271","35","45.594","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","241.92","10.08","1.918","50","0.239","35","1.002","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","27608100.48","319.538","15.212","50","0.178","35","1.827","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39481378.56","456.96","16.54","50","0.36","35","1.2","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","50453264.58","583.95","19.906","50","0.166","35","0.075","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46752422.4","541.116","20.38","50","0","35","0.04","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","282814.094","3.276","331.454","50","39.738","35","25.616","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","171936","1.99",50.84,"120",1.01,"850",0.67,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1302912","15.08","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14325473","168.147","211.29","320","29.018","100","9.893","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4820342.5","55.791","-","-","-","-",11.9573,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14003228","164.277","196.703","320","19.063","100","3.325","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6758961","78.229","-","-","-","-",13.3997,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","940032","10.88",30.56,"50",1.5,35,0.18,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","469931.219","5.439","-","-","-","-",0.1346,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","73385.562","0.849","-","-","-","-",0.8474,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","21364.98","0.247","-","-","-","-",0.0048,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","193768.1","8073.7",11.9,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59183689.363","700.493",43.041,"100",26.482,"50",2.875,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55923526.683","660.532",41.945,"100",25.063,"50",2.972,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","141.188","0.002","214.184","550","1.268","280","3.084","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","334598","3.873","243.446","550","6.624","400","7.23","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","648000","7.5","219.7","550","6.11","400","8.31","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1055930","12.221","162.226","200","3.818","200","0.698","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1118334","12.944","57.504","200","3.493","200","4.126","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","302027.719","3.496","10.606","-","11.137","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1119307.75","13.518","55.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","648107.062","8.183","28.848","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3892992.5","45.058","73.097","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3287279.25","38.047","71.199","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3629643","42.01","49.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5274005","61.042","56.906","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1579470.25","18.281","33.218","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1836382.75","21.254","44.768","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1665728","19.279","59.483","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1747445.5","20.225","62.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3177390","132391.078","-","-","0.791","50","3.394","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3663392.25","42.4","40.428","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","399451.406","4.623","30.932","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2459111.25","28.462","-","-","22.191","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17184090","198.89","39.742","100","2.891","50","4.82","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","488281.344","5.651","52.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5222810","60.449","37.415","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3330690","38.549","55.532","100","-","-","3.541","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1062270","12.295","-","-","1.61","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3740624.25","43.294","22.823","50","1.638","35","0.105","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2100901.5","24.316","50.537","100","1.864","50","1.361","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6186869.5","71.607","36.528","100","1.471","50","0.098","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11980351","138.662","39.397","100","0.987","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12327552","142.68","57.43","200","55.8","200","3.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1896.43","0.02","38.68","300","103.71","100","258.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","712576.62","8.25","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3904292.25","45.19","91.71","300","1.44","200","2.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10816239","125.18","65.52","120","3.04","100","1.67","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7610524","88.08","46.52","100","0.75","50","2.95","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","234570.11","2.71","89.22","300","0.19","100","1.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1192922.75","13.81","64.33","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1413201.25","16.36","157.078","200","46.663","50","6.388","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1649680","19.09","174.87","200","42.853","50","5.794","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4161160.5","48.16","76.418","80","13.015","30","1.04","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3446828.75","39.89","74.251","80","21.473","30","1.801","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","295.8","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","2158.628","80","2.41","30","304.436","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2384135.5","27.594","20.319","100","0.527","50","1.839","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2988827.25","35.205",8.2282,"100",0.706,"50",2.0852,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1814241.5","20.998","75.821","250","13.145","80","1.293","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1895982.375","21.944","72.947","250","18.509","80","2.2","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2508260.5","29.031","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49644748","574.592","39.82","100","23.622","50","1.392","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7534897","87.21","265.21","320","20.35","100","4.02","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3720134.75","43.057","-","-","-","-",8.156,"20","正常"]