{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":283,"n_cols":13,"rows_kept":283,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,267,0],[266,1,267,1],[270,0,271,0],[270,1,271,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,276,0],[274,1,276,1],[278,0,280,0],[278,1,280,1]]}
["监测日期：2024-01-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2132.442","0.053","25","27.284","250","16.193","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","252.16","114.993","500","89.67","500","104.245","500","4.586","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","5.653","0.094","15","21.956","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","318.82","0.022","10","34.49","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","162.012","0.135","10","42.365","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.366","0.005","8","11.134","50","4.914","15","0.013","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","328.32","3.179","10","48.686","80","5.272","15","0.021","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.01","0.309","10","13.49","80","4.65","15","0.026","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.222","0.049","10","47.05","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","134.006","2.13","10","34.63","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","35.42","0.103","10","12.813","80","-","-","0.108","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","15.725","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","866.854","0.011","1.5","2.507","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3545.17","0.604","10","25.892","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","602.294","0.057","10","33.576","80","2.24","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1238.98","6.053","10","9.543","80","-","-","0.075","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","457.92","0.115","10","23.036","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","387.94","0.096","10","38.353","80","6.703","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","69.12","0.02","10","23.577","80","9.283","20","0.01","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","21.427","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.127","15","13.095","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","18.23","0.147","10","12.534","80","7.015","20","0.012","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","258.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","355.363","0.011","10","6.68","70","1.112","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8175.33","0.244","8.629","37.326","69.431","8.375","27.416","0.11","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2999.232","2.061","500","203.915","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","554.783","0.04","10","12.166","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","11.491","1.352","10","17.97","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.036","1.176","10","15.193","80","4.089","10","0.005","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1305.53","0.836","10","14.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.017","10","6.39","80","6.21","20","0.048","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","963.878","0.473","8","16.96","50","-","-","0.144","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","584.06","0.161","10","25.82","80","3.19","15","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1171.58","0.976","10","59.36","80","3.706","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","343.743","0.086","10","31.941","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.138","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.067","10","11.03","80","0.05","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","55.037","0.711","10","15.788","80","1.469","20","0.104","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","3.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","118.83","0.119","10","33.197","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.498","0.023","15","11.494","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","86.659","1.566","15","23.368","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","170.22","31.445","500","42.36","500","68.162","500","11.21","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.4","0.154","15","3.915","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.291","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.44","0.101","10","48.686","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1615.68","0.139","8","11.3","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","41.476","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2522.02","1.679","10","6.802","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","23.328","2.142","15","5.96","80","6.262","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","22.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","22.291","2.662","15","48.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","44","2.398","15","32.344","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","71.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","74.563","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","143.42","3.775","15","57.37","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","19.008","0.072","15","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","14.429","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.504","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","213.8","31.176","500","41.03","500","40.418","500","8.631","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.564","10","4.459","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.88","1.743","10","18.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","256.394","0.01","10","15.79","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","225.787","1.914","10","27.593","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","153.79","0.499","10","3.325","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","339.861","0.031","10","12.394","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","161.222","1.687","10","4.427","80","6.215","20","0.06","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4234.46","0.105","10","45.983","80","7.03","15","0.192","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17851.1","12.875","1000","247.554","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","123446.227","0.122","5","7.724","40","7.49","15","0.128","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","129628.531","9.173","50","76.281","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","43.2","0.121","10","11.84","80","2.904","20","0.079","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","654.91","0.177","5","15.55","50","-","-","0.12","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","433.73","0.073","10","9.851","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","61214.4","0.104","2","12.76","40","11.562","15","0.17","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81775.44","25.22","50","338.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","104.571","0.045","10","39.786","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","379.3","0.329","10","24.94","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","513.552","0.209","10","23.88","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","371.943","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","74.3","0.865","10","33.45","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","516.67","0.346","10","44.56","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1042","0.318","8","8.177","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","466.474","0.145","10","46.806","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","43","3.564","10","19.34","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","146.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","19.008","0.406","10","10.759","80","4.448","20","0.01","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","91.31","1.247","10","20.002","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","35.251","0.011","10","3.28","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1045.44","0.177","30","22.617","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","69.817","0.09","8","7.209","60","1.6","15","0.017","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.71","0.318","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1438.16","0.073","10","39.1","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","146.966","2.287","15","27.849","80","8.109","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","108.259","6.661","15","10.294","80","9.989","20","0.084","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","184","0.256","10","17.711","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","17.28","0.225","15","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","1.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","400.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.022","10","6.367","80","1.92","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","84.758","0.048","10","4.531","80","1.033","20","0.03","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","317.68","0.21","8","12.488","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","61.162","0.033","10","15.449","80","-","-","0.056","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","337","1.504","45","35.565","500","0.81","70","1.74","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1469.16","0.227","8","21.7","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","91.58","0.022","10","7.77","80","3.725","15","0.117","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","401.76","0.073","15","27.17","60","1.126","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","46.377","2.973","15","25.122","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","12.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","12.182","0.026","10","12.378","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8877.003","4.327","16","33.355","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","177.984","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","692.93","0.243","10","9.977","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","549.17","0.273","8","35.476","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","265.248","0.032","10","14.877","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","32.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","501.12","3.797","10","43.18","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","673.92","3.811","10","38.37","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","810","0.287","10","20.68","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","486.086","0.479","10","58.655","80","5.849","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","77.069","0.073","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","24698.48","0.356","8","26.52","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11035.87","0.22","8","26.11","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","225.5","0.041","10","0.676","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","225.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","22.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","139.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","87.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.31","8","8.426","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.137","0.04","10","9.255","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","54.94","0.834","10","2.08","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","68.13","0.05","15","23.22","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","186.278","0.079","10","9.444","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","155.52","2.067","8","11.3","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","327.11","0.08","10","14.6","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","14.69","0.07","10","37.95","80","-","-","0.266","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","292.9","0.082","10","7.171","80","1.33","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","490.406","4.609","8","13.522","50","-","-","0.103","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","91.58","199.78","500","165.3","500","243.76","500","60.54","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.104","10","14.67","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","72.41","0.032","10","7.551","80","-","-","0.124","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","68.774","3.631","10","24.892","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","27.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1740.159","0.01","10","6.007","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3910.76","0.074","2","12.36","40","-","-","0.024","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","6.166","0.367","15","34.548","80","-","-","0.04","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","354.326","0.308","10","22.781","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.517","0.256","10","9.145","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.536","0.056","10","7.44","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1237.25","1.588","10","27.42","80","6.591","15","0.051","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","131.22","0.008","10","7.155","80","0.021","20","0.018","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","85.06","0.149","10","7.35","80","0.769","20","0.022","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","27.999","1.284","15","13.57","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","256.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","212.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3012.77","0.016","8","23.156","50","8.508","15","0.146","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","46.913","1000","213.471","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","463.303","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","78.538","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","821.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","36.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","163.261","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","110.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1156.291","1.179","10","37.956","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1416.85","0.742","10","18.38","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","14.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","63.07","0.045","8","0.964","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","53.206","0.263","15","63.059","80","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1348.08","0.02","15","15.388","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","421.63","0.083","10","32.03","80","1.84","15","0.027","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1224.477","0.579","8","13.539","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","106.047","0.124","5","5.884","50","3.453","12","0.048","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.381","0.028","10","22.122","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","280","3.326","10","9.45","80","11.16","20","0.01","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","184.9","1.915","10","24.24","80","2.735","15","0.032","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","49.237","0.098","10","4.922","80","1.204","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.078","10","7.2","100","3.64","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","106.61","5.452","15","16.695","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","84.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","10.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.986","8","8","60","10.63","15","0.007","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8152.7","0.1","10","14.01","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.067","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","354.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","101.09","0.028","10","19.7","80","0.749","15","0.021","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","145.15","0.137","10","30.67","80","-","-","-","-","正常"]