{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11272646","133.009","111.342","320","22.144","100","0.616","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15059620","176.803","107.148","320","39.975","100","1.356","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7550707","87.392","-","-","-","-",8.5798,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6700864.5","77.556","-","-","-","-",2.305,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","21979636","254.394","-","-","-","-","1.135","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","113.227","0.001","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1544772.375","18.001","24.215","320","15.132","100","207.455","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","751814.5","8.702","71.164","300","5.196","100","2.019","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1619136","18.74","9.82","200","2.66","200","2.53","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12821240","151.542","194.731","320","37.055","100","0.966","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12723875","154.806","170.572","320","10.885","100","0.285","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9578898","110.867","-","-","-","-",7.3712,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6867571.5","79.486","-","-","-","-",1.1357,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3356868.25","39.187","89.355","200","10.913","50","5.721","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2788814.5","32.548","88.893","200","9.368","50","5.867","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2761465","32.221","87.751","200","8.579","50","5.492","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1095098.25","12.68","107.508","200","15.965","35","3.029","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","871583.56","10.09","102.833","200","22.632","35","3.332","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","111288.63","1.29","84.426","200","2.277","35","16.214","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3093747","35.81","116.137","200","17.917","35","0.439","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1904687.125","22.045","120.051","200","13.5","50","4.977","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1108850.375","12.834","138.675","200","2.08","50","2.941","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1325990.875","15.347","141.49","200","10.025","50","3.297","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5340038.4","61.806","22.386","200","11.299","35","5.055","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","28512","0.33","0.62","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","5954784.5","68.921","4.851","50","0.093","35","0.094","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","76301.073","0.903","35.867","50","2.493","35","48.327","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1736290.241","20.71","15.316","50","2.578","35","36.242","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11653.312","0.138","0","50","6.801","35","7.879","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","24.104","50","14.92","35","55.181","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","129.6","5.4","1.481","50","0","35","0.553","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36999590.4","428.236","19.791","50","0.01","35","0.323","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","38222582.4","442.391","17.88","50","0","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","33324664.865","385.702","17.156","50","0.423","35","0.355","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","45971660.16","532.079","20.84","50","0.23","35","0.03","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","417131.5","4.833","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","183168","2.12",49.88,"120",1.1,"850",0.53,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1290816","14.94","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14716398","170.329","216.864","320","27.432","100","10.5","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4847153","56.101","-","-","-","-",12.1446,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14828551","171.627","214.288","320","25.491","100","2.219","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6538381","75.676","-","-","-","-",13.3729,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","932256","10.79","0.69","50","0.71","35","0.69","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","422202.5","4.887","-","-","-","-",0.1594,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","91138.773","1.055","-","-","-","-",0.6363,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","24835.705","0.287","-","-","-","-",0.0012,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","199524.845","8313.535",14.3,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","56724844.406","682.699",41.704,"100",25.529,"50",3.373,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56564458.852","668.154",41.617,"100",26.085,"50",2.547,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1278.87","0.015","229.092","550","1.331","280","2.804","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","336627.281","3.896","259.622","550","6.758","400","7.303","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","673056","7.79","221.86","550","6.23","400","8.18","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","999244","11.565","153.458","200","3.231","200","0.722","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1178181.75","13.636","63.096","200","2.955","200","4.122","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","300966","3.483","12.024","-","10.716","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1225802.5","14.188","58.291","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","716448.312","8.292","30.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3906848.5","45.218","77.387","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3312674.5","38.341","74.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3659394","42.354","53.338","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","4820534","60.865","58.801","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1464986.75","18.691","36.785","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1683275.125","21.458","46.345","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1668536.25","19.312","61.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1750882.875","20.265","64.412","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3195750","133156.078","-","-","0.803","50","3.401","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3690434","42.713","41.656","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","398612.344","4.614","30.466","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2451336","28.372","-","-","22.05","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17179832","198.841","37.414","100","2.26","50","4.75","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","465701.062","5.39","53.414","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","5073710","58.724","39.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3333750","38.585","59.503","100","-","-","3.506","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1070890","12.394","-","-","1.825","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3737817","43.262","23.799","50","1.614","35","0.124","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2136387.25","24.745","54.816","100","1.936","50","1.378","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6297304","72.886","37.425","100","1.486","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","11405212","132.005","42.293","100","1.027","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12031200","139.25","56.41","200","52.98","200","4.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1975.99","0.02","104.06","300","49.75","100","499.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","710299.88","8.22","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3833677.5","44.37","89.41","300","1.43","200","2.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10999491","127.3","69.67","120","2.09","100","1.74","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7372159.5","85.33","44.97","100","0","50","2.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","279818","3.24","81.97","300","0.5","100","1.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1153708.88","13.35","61.78","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1369265.38","15.85","149.072","200","48.575","50","5.833","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1663554.38","19.25","137.184","200","43.807","50","6.326","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4308425","49.87","77.626","80","14.915","30","0.976","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3509026.75","40.61","74.975","80","18.798","30","1.792","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","137.7","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","1168.824","80","0","30","75.826","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2414731.5","27.948","19.307","100","0.643","50","2.014","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3169732.25","37.231",8.4261,"100",1.2376,"50",3.2966,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1824965.375","21.122","76.502","250","17.743","80","1.31","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1880598","21.766","74.689","250","20.319","80","2.302","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2516622.75","29.128","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49901504","577.564","39.535","100","25.674","50","1.476","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7688712.5","88.99","264.57","320","47.86","100","3.36","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","4088046","47.315","-","-","-","-",7.953,"20","正常"]