{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":285,"n_cols":13,"rows_kept":285,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[236,0,237,0],[236,1,237,1],[238,0,239,0],[238,1,239,1],[241,0,243,0],[241,1,243,1],[245,0,252,0],[245,1,252,1],[254,0,255,0],[254,1,255,1],[258,0,260,0],[258,1,260,1],[263,0,265,0],[263,1,265,1],[268,0,269,0],[268,1,269,1],[272,0,273,0],[272,1,273,1],[274,0,275,0],[274,1,275,1],[276,0,278,0],[276,1,278,1],[280,0,282,0],[280,1,282,1]]}
["监测日期：2024-01-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2812.55","0.034","25","11.421","250","17.461","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","403.14","199.388","500","89.62","500","131.129","500","2.241","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.6","0.101","15","69.587","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.891","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","316.22","0.025","10","32.42","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","105.997","0.131","10","42.116","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.219","0.013","8","15.616","50","4.537","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","131.33","2.432","10","44.546","80","3.736","15","0.025","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","209.95","0.291","10","17.32","80","4.42","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.318","0.042","10","46.84","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","190.858","0.408","10","28.998","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.143","10","16.772","80","-","-","0.076","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","593.773","0.009","1.5","1.72","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3461.214","0.468","10","24.144","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","530.755","0.108","10","32.536","80","2.529","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1663.2","6.488","10","6.732","80","-","-","0.166","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","429.41","0.014","10","21.925","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","447.55","0.08","10","36.713","80","6.01","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","67.39","0.021","10","24.087","80","9.144","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.122","15","14.588","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","50.285","0.123","10","12.872","80","6.259","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","234.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","379.296","0.02","10","7.325","70","1.193","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","8159.41","0.229","8.629","36.848","69.431","8.308","27.416","0.141","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3096.168","2.634","500","220.556","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","540.674","0.04","10","12.042","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","2.678","1.19","10","17.27","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","17.396","1.033","10","15.919","80","4.182","10","0.007","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1038.84","1.252","10","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.041","10","7.386","80","7.876","20","0.045","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","999.043","0.428","8","15.64","50","-","-","0.178","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","567.65","0.153","10","27.7","80","1.94","15","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1051.49","0.93","10","71.47","80","3.36","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","472.083","0.436","10","32.957","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.497","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.082","10","10.86","80","0.07","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","53.827","0.528","10","13.908","80","0.852","20","0.111","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","167.54","0.085","10","31.559","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.865","0.009","15","14.559","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","72.058","2.012","15","22.317","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","157.85","17.118","500","29.5","500","53.995","500","10.42","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.596","0.085","15","3.097","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.047","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.099","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","55.92","0.242","10","52.773","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1841.18","0.024","8","9.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","39.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2433.02","2.658","10","8.288","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","35.078","2.418","15","6.339","80","6.76","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","22.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","21.514","1.297","15","41.1","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","34","2.743","15","34.292","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","72.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","190.08","0.742","15","30.34","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.749","0.071","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","217.56","31.794","500","50.43","500","45.277","500","10.078","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","2.042","10","4.075","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","24.7","3.188","10","25.8","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","266.379","0.006","10","16.024","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","7.456","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","242.767","1.627","10","24.426","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","122.69","0.352","10","3.306","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","340.676","0.028","10","13.04","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.446","0.713","10","3.878","80","3.401","20","0.048","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","4700.16","0.088","10","49.52","80","7.11","15","0.239","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17166.82","13.432","1000","248.41","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135437.625","0.124","5","8.199","40","7.538","15","0.098","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","137316.969","9.122","50","79.298","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.183","10","8.71","80","3.062","20","0.065","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","708.48","0.086","5","16.64","50","-","-","0.108","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.06","0.074","10","7.049","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","62256.38","0.116","2","12.74","40","8.953","15","0.157","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81260.4","22.81","50","365.43","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","131.11","0.03","10","30.877","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","496.8","0.593","10","31.17","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","559.176","0.207","10","24.42","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","265.162","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","0.615","10","30.598","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","501.12","0.269","10","40.41","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1047","0.396","8","7.932","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","450.49","0.3","10","49.873","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","45","3.202","10","22.14","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","356.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","21.686","0.577","10","10.463","80","4.671","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","57.2","1.176","10","17.184","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","17.366","0.005","10","3.04","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1075.68","0.126","30","22.328","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","45.54","0.124","8","7.069","60","1.773","15","0.016","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.858","0.166","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1461.56","0.063","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","256.262","3.121","15","28.669","80","6.638","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","117.59","7.397","15","10.368","80","11.112","20","0.093","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","179","0.258","10","22.706","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.143","15","5.1","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","284.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","71","0.564","10","7.627","80","-","-","0.006","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","0","0.021","10","6.628","80","2.757","15","-","-","停机"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","53.309","0.082","10","3.838","80","0.83","20","0.031","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.921","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","373.31","0.221","8","14.468","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","68.284","0.03","10","15.283","80","-","-","0.05","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","329","1.478","45","33.397","500","1.04","70","1.66","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1484.61","0.338","8","22.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","104.54","0.022","10","18.06","80","4.245","15","0.146","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","88.13","0.209","15","23.92","60","1.116","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","33.02","3.583","15","32.278","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","11.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.318","0.023","10","9.472","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8761.018","1.555","16","30.92","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","189.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","617.76","0.864","10","10.318","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","661.47","0.471","8","39.484","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","11.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","349.229","0.055","10","4.014","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","21.415","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","417.31","3.203","10","43.49","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","679.97","3.983","10","34.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","869","0.481","10","25.02","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","472.435","0.223","10","57.568","80","5.709","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","104.026","0.072","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","28815.928","0.121","8","23.132","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12000.1","0.15","8","24.81","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","219.46","0.039","10","0.64","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","219.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","3.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","162.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","93.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.359","8","8.277","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.677","0.026","10","5.1","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","46.73","0.806","10","1.836","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","64.05","0.287","15","20.731","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","188.352","0.126","10","8.222","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","198.72","3.343","8","12.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","329.098","0.074","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","28.51","0.047","10","37.15","80","-","-","0.32","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","283.39","0.098","10","7.329","80","1.16","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","496.282","4.296","8","10.334","50","-","-","0.058","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","83.81","207.2","500","197.24","500","247.08","500","61.21","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","46.66","0.161","10","13.78","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","72.659","0.03","10","8.082","80","-","-","0.227","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","70.934","2.069","10","17.61","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1249.148","0.014","10","4.91","90","-","-","0.008","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3705.793","0.081","2","11.419","40","-","-","0.032","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.355","15","34.593","80","-","-","0.041","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","345.427","0.122","10","23.823","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.432","0.363","10","9.377","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.792","0.075","10","8.531","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1099.87","7.106","10","42.263","80","11.61","15","0.045","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","140.646","0.027","10","7.438","80","0.025","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.813","0.153","10","7.655","80","0.48","20","0.018","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.828","1.523","15","12.228","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","191.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","110.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3305.66","0.024","8","25.822","50","9.956","15","0.201","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","56.62","1000","255.969","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","434.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","95.325","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","846.876","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","38.716","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","161.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","74.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1006.214","1.299","10","39.14","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1443.12","0.71","10","19.598","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","56.16","0.039","8","0.823","50","-","-","0.06","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","28.876","1.56","15","53.787","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","1.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","3.073","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1275.36","0.019","15","16.702","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","485.57","0.186","10","39.18","80","1.46","15","0.038","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1138.212","0.503","8","12.696","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","2.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","209.452","0.095","5","5.542","50","3.028","12","0.055","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","15.725","0.011","10","18.907","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","290","3.807","10","10.45","80","11.86","20","0.01","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","183.17","2.026","10","29.62","80","2.799","15","0.101","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.23","10","5.38","80","1.297","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.078","10","7.3","100","3.75","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","117.63","4.652","15","9.356","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","32.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","25.315","2.8","8","10","60","10.3","15","0.051","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8267.62","0.09","10","17.7","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","352.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","94.18","0.039","10","18","80","0.795","15","0.023","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","346.46","0.059","10","22.75","80","-","-","-","-","正常"]