{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-01-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2207.92","0.62","25","13.988","250","18.097","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","401.72","209.902","500","74.65","500","176.79","500","1.688","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.025","0.093","15","6.686","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","12.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","340.42","0.015","10","35.1","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","45.033","0.151","10","41.936","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","235.008","0.018","8","25.327","50","3.243","15","0.037","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","275.62","2.796","10","51.021","80","4.535","15","0.029","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.293","10","17.57","80","4.31","15","0.022","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","19.893","0.055","10","47.946","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","190.598","0.485","10","31.603","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.59","10","12.783","80","-","-","0.102","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","781.048","0.011","1.5","2.945","30","-","-","0.02","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4106.161","0.182","10","27.479","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","581.213","0.192","10","32.194","80","2.724","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1118.88","4.298","10","22.541","80","-","-","0.15","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","489.02","0.017","10","22.06","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","330.91","0.053","10","38.129","80","5.541","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","71.71","0.021","10","24.765","80","9.006","20","0.012","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","18.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.117","15","14.971","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.019","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.83","0.082","10","12.976","80","4.961","20","0.011","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","209.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","254.621","0.039","10","6.926","70","1.298","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","7493.62","0.427","8.629","37.793","69.431","7.596","27.416","0.149","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","3424.776","4.372","500","329.024","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","515.799","0.369","10","12.324","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","10.8","0.224","10","5.65","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.287","10","17.112","80","4.122","10","0.009","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","977.76","1.667","10","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","241","0.062","10","8.816","80","10.405","20","0.042","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","865.555","0.457","8","18","50","-","-","0.17","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","596.16","0.204","10","32.43","80","2.39","15","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","921.89","0.701","10","39.565","80","2.93","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","424.253","0.063","10","30.918","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.572","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.081","10","11.45","80","0.04","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","54.346","0.568","10","15.568","80","0.132","20","0.147","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","72.11","0.059","10","30.969","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","5.036","0.006","15","15.864","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","62.208","1.291","15","21.607","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","289.15","34.351","500","40.39","500","59.628","500","10.82","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.737","0.023","15","3.53","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","58.08","0.018","10","51.918","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1588.03","0.03","8","9.7","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","38.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2579.9","4.445","10","9.463","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.571","1.624","15","6.963","80","5.883","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","23.846","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","14.429","0.256","15","38.2","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","35","2.43","15","37.182","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","77.328","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","209.95","5.496","15","62.32","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","14.688","0.072","15","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","9.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","276.28","19.374","500","42.83","500","33.953","500","7.02","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","1.223","10","7.042","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.469","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","26.05","4.147","10","37","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0","15","9.844","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","271.47","0.007","10","16.505","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","212.08","1.715","10","23.949","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","124.42","0.528","10","2.608","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","324.528","0.034","10","11.785","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","150.941","0.711","10","4.778","80","3.383","20","0.048","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6229.44","0.037","10","49.251","80","6.89","15","0.241","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15981.41","13.794","1000","250.744","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","153274.922","0.122","5","7.691","40","8.191","15","0.129","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","157370.312","9.134","50","65.42","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","46.66","0.183","10","9.06","80","3.123","20","0.078","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","633.31","0.082","5","17.97","50","-","-","0.105","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","423.36","0.108","10","9.023","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","63186.91","0.03","2","13.44","40","9.553","15","0.164","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80267.52","25.7","50","355.31","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","124.514","0.037","10","29.326","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","488.16","0.519","10","33.99","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","535.8","0.209","10","25.14","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","319.032","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.623","10","35.781","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","551.23","0.202","10","42.79","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1183","0.484","8","8.548","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.691","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","435.888","0.115","10","47.593","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","28","3.313","10","24.18","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","228.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","19.872","0.732","10","8.986","80","4.308","20","0.008","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.69","1.189","10","15.086","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","35.51","0.006","10","3.4","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","868.32","0.114","30","22.332","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","55.46","0.09","8","9.022","60","1.918","15","0.013","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.278","0.172","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.837","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1543.84","0.042","10","12.4","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","294.538","2.393","15","29.49","80","5.166","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","114.566","8.341","15","11.212","80","12.338","20","0.104","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","165","0.256","10","23.323","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.149","15","7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","331.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","81","0.354","10","3.972","80","-","-","0.007","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","219.888","0.024","10","7.169","80","3.491","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","80.611","0.076","10","6.182","80","1.294","20","0.054","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","4.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","364.47","0.212","8","19.706","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","82.836","0.256","10","15.047","80","-","-","0.086","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","349","1.466","45","32.485","500","1.31","70","3.12","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1458.01","0.384","8","25.5","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","30","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.03","10","22.5","80","4.516","15","0.132","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","455.33","0.361","15","23.67","60","1.391","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","52.959","3.676","15","29.432","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","9.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.491","0.026","10","9.073","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8790.95","3.3","16","38.902","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","209.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","793.15","0.09","10","10.831","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","503.65","0.367","8","34.376","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","444.01","0.09","10","0.834","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","37.231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","369.79","4.334","10","44.62","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","703.3","6.376","10","31.19","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","906","0.509","10","24.82","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1023.062","2.112","10","52.757","80","5.332","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","147.571","0.074","8","7.1","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","22054.822","0.006","8","11.865","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11506.75","0.13","8","24.97","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","235.87","0.022","10","0.288","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","235.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","157.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","94.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.21","8","8.509","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.169","0.024","10","7.762","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","57.94","0.808","10","1.947","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","66.89","0.119","15","19.171","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","211.248","0.47","10","10.87","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","145.15","3.599","8","16.1","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","354.931","0.071","10","14.5","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","23.33","0.022","10","40.31","80","-","-","0.322","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","392.26","0.085","10","7.025","80","1.39","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","485.222","4.327","8","13.071","50","-","-","0.053","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","64.8","191.79","500","189.91","500","235.56","500","57.2","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.579","10","13.45","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","64.862","0.029","10","11.839","80","-","-","0.285","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","58.493","0.929","10","15.881","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","56.468","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1099.528","0.012","10","6.691","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3523.402","0.039","2","13.885","40","-","-","0.028","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.358","15","34.53","80","-","-","0.041","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","394.502","0.01","10","24.461","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","58.406","0.41","10","8.096","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","45.936","0.098","10","9.124","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1289.95","8.048","10","25.958","80","10.25","15","0.031","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","158.051","0.027","10","7.304","80","0.032","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.232","0.117","10","7.885","80","0.674","20","0.016","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","32.958","4.079","15","10.845","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","177.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","221.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2640.38","0.014","8","26.739","50","8.621","15","0.211","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","57.555","1000","273.459","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","480.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","104.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1174.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","135.112","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","106.531","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","967.162","1.29","10","40.547","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1392.55","0.5","10","23.02","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","11.945","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","82.94","0.136","8","0.842","50","-","-","0.059","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","54.05","2.832","15","43.126","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","2.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","5.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","733.68","0.015","15","19.112","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","432","0.182","10","36.73","80","1.22","15","0.022","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1324.048","0.435","8","13.028","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","6.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","126.803","0.12","5","7.527","50","2.976","12","0.034","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.058","0.67","10","20.787","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","288","4.248","10","10.35","80","12.49","20","0.011","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","134.78","1.944","10","23.86","80","2.674","15","0.025","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","52.238","0.269","10","6.462","80","0.12","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.079","10","7.2","100","4.07","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","113.18","5.447","15","11.022","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","140.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","4.045","8","8.7","60","10.81","15","0.02","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8243.42","0.099","10","19.699","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","350.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.042","10","19.2","80","0.811","15","0.024","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","298.08","0.172","10","23.69","80","-","-","-","-","正常"]