{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":114,"n_cols":12,"rows_kept":114,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,13,0],[11,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,52,0],[48,1,52,1],[53,0,54,0],[53,1,54,1],[55,0,58,0],[55,1,58,1],[59,0,88,0],[59,1,88,1],[89,0,96,0],[89,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[99,0,102,0],[99,1,102,1],[104,0,107,0],[104,1,107,1],[108,0,110,0],[108,1,110,1],[112,0,113,0],[112,1,113,1]]}
["监测日期：2024-01-12","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11145313","132.77","112.868","320","19.079","100","0.662","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16092696","188.892","116.28","320","32.321","100","1.474","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7575292","87.677","-","-","-","-",9.0022,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6424348.5","74.88","-","-","-","-",2.3702,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27436564","317.553","-","-","-","-","1.555","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1555428","18.003","16.351","320","11.977","100","385.699","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","748223.25","8.66","84.009","300","3.577","100","2.138","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2494368","28.87","11.33","200","2.71","200","1.34","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","2#排放口","-","-","0","200","0","200","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12823661","152.591","166.336","320","32.243","100","1.204","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13194721","152.717","150.059","320","23.178","100","0.354","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9444638","109.313","-","-","-","-",7.4539,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7337246","84.922","-","-","-","-",1.1224,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3345867","39.05","78.864","200","12.338","50","5.74","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2660048.75","31.057","81.891","200","10.439","50","5.335","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2687628.25","31.339","82.506","200","8.334","50","5.264","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1087893.75","12.59","108.44","200","8.317","35","3.635","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","930750.56","10.77","110.557","200","23.064","35","3.132","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","135054.27","1.56","160.294","200","0.101","35","14.473","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2831180.75","32.77","116.895","200","27.273","35","0.565","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1940967","22.465","115.794","200","8.366","50","5.301","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1167223.25","13.51","123.245","200","2.441","50","3.321","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1371471.25","15.874","141.084","200","7.543","50","3.355","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5256403.2","60.838",15.53,"200",7.984,"35",4.819,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","0.69","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6947772","80.414","3.827","50","0.043","35","0.092","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","31927236.844","378.092","24.939","50","0.203","35","0.567","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1595297.907","19.293","20.649","50","3.384","35","33.424","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11313.873","0.135","0","50","0","35","13.125","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","109302.192","1.314","38.584","50","0.124","35","0.425","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","1.974","50","0","35","0.988","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","24560236.8","284.262","14.615","50","0.048","35","1.398","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","37129052.16","429.734","19.34","50","0","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","50807189.587","588.046","19.704","50","0","35","0.044","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46573980.48","539.051","20.4","50","0","35","0.03","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","98394.391","1.139","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","187488","2.17",51.45,"120",3.32,"850",0.63,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1284768","14.87","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12603233","145.871","170.11","320","21.948","100","11.7","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5797746","67.104","-","-","-","-",11.8026,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14384580","166.488","157.75","320","23.036","100","2.171","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7501879.5","86.827","-","-","-","-",13.2077,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","84672","0.98","0.15","50","0.48","35","0.13","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","377619.062","4.37","-","-","-","-",0.1569,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","73175.117","0.847","-","-","-","-",1.0147,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","17086.719","0.198","-","-","-","-",0.0067,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","371664.737","15486.031","18.78","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60297341.932","713.992",39.305,"100",25.75,"50",2.805,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59587755.541","703.992",41.691,"100",26.604,"50",2.86,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","2478.36","0.029","227.581","550","1.343","280","2.939","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","337829.75","3.91","254.61","550","6.75","400","7.344","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","662688","7.67","220.96","550","6.17","400","8.15","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1122940","12.997","161.094","200","5.296","200","1.07","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","992708.938","11.49","63.138","200","7.004","200","7.512","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","303385.469","3.511","11.307","-","13.589","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1240248.125","14.355","60.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","715957.938","8.286","31.237","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3929050","45.475","80.822","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3244560.5","37.553","78.357","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3652473.75","42.274","53.735","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5479890.5","63.425","57.991","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1544867.625","17.88","37.91","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1849293","21.404","43.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1674049.75","19.376","61.968","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1752252.125","20.281","61.88","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3184070","132669.359","-","-","0.777","50","3.238","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3689429.5","42.702","40.996","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","415849.969","4.813","23.671","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2488757.75","28.805","-","-","19.894","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17159744","198.608","44.031","100","2.573","50","4.901","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","487458.156","5.642","52.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4962360","57.435","38.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3337650","38.63","61.083","100","-","-","3.497","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1064290","12.318","-","-","1.243","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","0","0","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3769362.5","43.627","21.694","50","2.177","35","0.185","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","2063883","23.888","52.47","100","1.941","50","1.389","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6371715","73.747","36.65","100","1.256","50","0.099","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10055528","116.383","49.061","100","1.363","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11361600","131.5","86.04","200","48.12","200","3.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2039","0.02","207.72","300","40.44","100","682.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","717439.25","8.3","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3822426.75","44.24","84.66","300","1.35","200","2.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10954844","126.79","66.99","120","2.32","100","1.81","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7638912.5","88.41","42.54","100","0","50","3.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","259347.19","3","54.34","300","0.3","100","1.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1176292.25","13.61","62.81","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1318116.13","15.26","149.98","200","43.3","50","5.449","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1703286.25","19.71","151.362","200","41.948","50","3.799","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4197909","48.59","72.985","80","17.423","30","1.003","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3458801.5","40.03","68.051","80","23.071","30","1.847","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","206.84","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","1838.301","80","0.051","30","143.233","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2636695.5","30.517","15.306","100","0.648","50","1.89","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3286122","38.599",13.9172,"100",1.2631,"50",4.0345,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1819903.75","21.064","67.397","250","18.798","80","1.331","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1896604.75","21.951","67.16","250","25.457","80","2.287","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2527534.5","29.254","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49606416","574.148","39.442","100","25.56","50","1.331","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7759862.5","89.813","194.39","320","5.09","100","4.3","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3684945","42.65","-","-","-","-",8.344,"20","正常"]