{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-01-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1982.459","2.708","25","26.007","250","17.45","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","351.86","166.129","500","45.71","500","166.273","500","1.275","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","6.062","0.15","15","8.804","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","331.78","0.013","10","35.19","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.787","0.012","8","20.169","50","2.447","15","0.025","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","72.58","2.861","10","41.994","80","3.146","15","0.024","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","225.5","0.298","10","17.12","80","4.41","15","0.023","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","21.747","0.076","10","48.025","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","205.978","1.124","10","30.707","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","37.15","0.654","10","12.808","80","-","-","0.133","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","656.564","0.013","1.5","2.669","30","-","-","0.022","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3804.387","0.258","10","25.032","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","567.302","0.319","10","36.453","80","3.232","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","2212.7","1.146","10","27.532","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","451.01","0.037","10","25.118","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","412.99","0.055","10","22.931","80","3.959","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","74.3","0.009","10","25.701","80","8.812","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","20.477","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.116","15","14.173","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.485","0.06","10","11.398","80","3.186","20","0.014","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","184.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","165.802","0.019","10","10.653","70","1.246","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","5413.64","0.25","8.629","37.418","69.431","6.447","27.416","0.133","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2335.176","5.181","500","408.756","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","506.105","1.251","10","12.725","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","29.635","0.471","10","5.26","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","30.556","1.349","10","17.519","80","4.173","10","0.006","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1185.97","0.323","10","18.9","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","258","0.029","10","9.197","80","11.907","20","0.038","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1012.435","0.429","8","23.39","50","-","-","0.177","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","564.19","0.184","10","33.2","80","2.73","15","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1162.08","1.4","10","44.777","80","4.229","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","340.003","0.065","10","28.384","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.285","10","11.08","80","1.03","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","56.506","0.586","10","16.558","80","1.054","20","0.173","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","18.34","0.093","10","30.809","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","4.739","0.017","15","15.456","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","64.109","1.315","15","25.042","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","181.87","49.586","500","44.77","500","59.361","500","11.2","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.292","0.117","15","5.999","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.006","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","54.24","0.017","10","53.307","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1918.08","0.027","8","8.9","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2580.77","3.649","10","8.916","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.854","3.135","15","11.404","80","7.794","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","28.426","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","15.12","0.094","15","37.8","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","36","2.578","15","33.21","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","104.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","239.33","5.562","15","51.09","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","16.762","0.072","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","283.27","28.033","500","40.41","500","40.417","500","7.73","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","2.875","10","8.687","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","23.17","2.492","10","19.6","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","1.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","154.66","2.093","15","40.683","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.31","0.008","10","13.82","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","245.269","1.833","10","20.886","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","161.57","0.79","10","2.687","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","109.732","0.033","10","12.071","80","-","-","0.002","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","168.134","0.124","10","4.371","80","2.358","20","0.041","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6251.04","0.048","10","44.494","80","6.55","15","0.257","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16168.03","13.985","1000","251.75","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","167330.312","0.129","5","7.924","40","8.386","15","0.164","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","164537.453","9.135","50","73.992","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","0","0.192","10","7.17","80","3.507","20","0.084","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","470.02","0.111","5","16.04","50","-","-","0.083","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","497.66","0.108","10","7.804","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","23.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","66260.16","0.089","2","12.6","40","10.181","15","0.199","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","84197.28","25.4","50","348.76","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","148.037","0.073","10","32.167","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","355.97","0.539","10","27.24","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","512.856","0.208","10","26.53","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","280.696","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","66.53","0.664","10","37.996","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","528.77","0.154","10","43.49","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1025","0.245","8","9.822","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","468.288","0.097","10","43.018","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","61","1.658","10","19.97","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","54.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","25.142","0.921","10","9.931","80","5.449","20","0.009","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","77.22","1.063","10","16.043","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.236","10","3.636","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","950.4","0.045","30","23.069","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","57.678","0.054","8","6.23","60","2.16","15","0.014","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.192","0.132","10","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.442","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1436.41","0.329","10","28.6","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","312.682","1.09","15","28.422","80","4.258","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","120.787","7.761","15","10.828","80","11.625","20","0.1","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","93","0.293","10","19.466","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","16.42","0.163","15","8.7","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.065","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","291.617","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72","0.05","10","8.042","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","825.552","0.061","10","10.402","80","1.718","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","78.797","0.055","10","4.147","80","0.79","20","0.042","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","3.362","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","374.79","0.224","8","20.371","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","74.592","0.206","10","11.849","80","-","-","0.069","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","364","1.465","45","30.858","500","1.04","70","5.1","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1461.95","0.323","8","21.1","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","33.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","101.95","0.022","10","18.9","80","4.507","15","0.121","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","515.81","0.604","15","34.62","60","1.803","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","19.271","3.815","15","28.194","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","8.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.059","0.02","10","5.842","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8090.232","8.897","16","34.682","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","156.989","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","688.61","1.075","10","12.337","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","480.68","0.901","8","34.599","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","450.058","0.078","10","8.064","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","28.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","429.41","5.244","10","43.47","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","667.87","7.399","10","27.58","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","803","0.641","10","21.72","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","460.339","1.483","10","57.974","80","4.053","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","118.973","0.072","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","20823.051","0.006","8","12.132","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11384.93","0.14","8","24.97","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","215.14","0.031","10","0.639","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","215.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","148.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","114.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.117","8","8.509","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","49.34","0.024","10","2.212","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","51.91","0.807","10","2.06","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","61.3","0.272","15","22.472","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","191.981","0.171","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","193.54","3.229","8","17.5","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","316.915","0.07","10","13.8","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","23.33","0.025","10","39.82","80","-","-","0.288","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","590.98","0.075","10","7.205","80","1.89","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","425.347","4.438","8","10.319","50","-","-","0.05","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","59.62","193.28","500","183.42","500","235.72","500","54.26","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","53.57","2.647","10","16.39","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","61.56","0.027","10","15.992","80","-","-","0.294","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","65.232","1.277","10","24.661","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","104.072","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1096.814","0.011","10","6.925","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3951.578","0.093","2","13.7","40","-","-","0.031","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","0","0.361","15","34.462","80","-","-","0.04","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","346.464","0.01","10","25.472","80","-","-","0.009","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","80.784","0.659","10","9.292","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","47.928","0.144","10","9.371","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1264.03","4.616","10","21.696","80","7.776","15","0.046","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","72.482","0.047","10","7.435","80","0.021","20","0.013","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","114.83","0.086","10","6.439","80","0.49","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.001","3.97","15","11.069","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","262.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","197.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3083.62","0.014","8","25.877","50","9.423","15","0.192","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","63.077","1000","265.063","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","507.885","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","79.168","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1571.236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","37.912","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","186.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","83.298","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","980.726","1.242","10","41.124","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1273.19","0.689","10","23.912","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","9.769","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","45.79","0.095","8","1.484","50","-","-","0.06","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","23.441","3.331","15","39.033","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","2.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1171.68","0.027","15","25.017","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","383.62","0.204","10","38.04","80","1.21","15","0.034","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1464.95","0.575","8","14.297","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","170.152","0.141","5","12.729","50","2.874","12","0.028","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","16.33","1.223","10","27.567","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","303","4.441","10","10.476","80","12.45","20","0.01","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","20.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","243.65","2.028","10","22.74","80","2.781","15","0.024","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","38.229","0.057","10","5.236","80","0.031","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","29.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","7.4","100","4.15","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","101.34","4.343","15","30.296","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","116.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.569","8","8","60","10.8","15","0.018","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8277.98","0.104","10","19.844","80","-","-","0.049","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","335.172","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","44.93","0.088","10","34","80","1.609","15","0.022","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","115.78","0.17","10","19.5","80","-","-","-","-","正常"]