{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":113,"n_cols":12,"rows_kept":113,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[103,0,106,0],[103,1,106,1],[107,0,109,0],[107,1,109,1],[111,0,112,0],[111,1,112,1]]}
["监测日期：2024-01-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11128465","131.597","112.922","320","19.382","100","0.658","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16013335","187.951","116.692","320","16.726","100","2.216","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7468134","86.437","-","-","-","-",9.0427,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6511538.5","75.365","-","-","-","-",2.3852,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26730120","309.376","-","-","-","-","1.453","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1546893.875","17.904","22.842","320","25.152","100","566.737","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","742200.75","8.59","80.451","300","4.001","100","2.119","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1969056","22.79","13.51","200","2.78","200","0.94","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12355859","147.131","167.069","320","31.388","100","0.819","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13451720","155.691","156.675","320","16.893","100","0.247","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9587035","110.961","-","-","-","-",7.3876,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6844169","79.215","-","-","-","-",1.1298,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3278612.75","38.263","80.683","200","9.932","50","5.678","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2700576","31.459","88.62","200","10.1","50","5.366","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2701204","31.472","86.456","200","6.723","50","5.528","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1140308.63","13.2","105.141","200","9.707","35","3.775","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","923178.63","10.69","112.723","200","24.074","35","3.147","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","115736.49","1.34","135.491","200","0.431","35","15.508","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2828921.5","32.74","113.214","200","18.941","35","0.532","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1940071.875","22.454","97.73","200","9.659","50","4.945","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1134901.5","13.135","115.7","200","1.756","50","2.866","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1361895.375","15.763","133.297","200","9.093","50","3.113","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5235580.8","60.597",17.091,"200",8.971,"35",5.236,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25056","0.29","0.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","379149.844","4.388","0.324","50","0.005","35","0.001","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","31079424.053","367.338","26.221","50","0.035","35","0.546","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1654199.5","19.73","19.478","50","2.203","35","37.502","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","10453.086","0.124","42.37","50","26.844","35","49.957","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","15675.825","0.186","37.847","50","0.467","35","2.255","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","10196988.48","424874.52","15.815","50","0.213","35","1.782","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.546","50","0.009","35","2.991","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","26246799.36","303.782","15.9","50","0.02","35","0.34","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","36761384.647","425.479","18.603","50","0.035","35","0.368","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","32386314.24","374.842","19.26","50","0.09","35","0.07","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","106512.414","1.234","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","181440","2.1",51.5,"120",1.09,"850",0.65,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","12408244","143.614","169.646","320","34.551","100","10.937","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5482363","63.453","-","-","-","-",11.7881,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14386395","166.509","163.915","320","26.448","100","2.214","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7599723","87.96","-","-","-","-",13.3011,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","291168","3.37","0.15","50","0.48","35","1.57","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","429251.469","4.968","-","-","-","-",0.1787,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","71252.297","0.825","-","-","-","-",1.2349,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","7298.176","0.084","-","-","-","-",0.0083,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","296868.427","12369.518","21.77","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59466423.891","704.2",40.822,"100",20.777,"50",2.516,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","58370295.042","689.451",42.74,"100",26.064,"50",2.864,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1304.6","0.015","220.942","550","1.308","280","2.974","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","335368.219","3.882","272.243","550","6.746","400","7.342","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","657504","7.61","241.72","550","6.63","400","8.4","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1042230","12.063","162.525","200","8.36","200","1.054","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1142422.875","13.222","62.81","200","10.542","200","7.427","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","301099.688","3.485","12.057","-","15.834","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1202925.375","13.923","61.83","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","715351.125","8.28","33.008","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3937716.5","45.575","86.458","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3244918.75","37.557","83.801","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3656271.75","42.318","56.066","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5417828.5","62.706","59.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1561838.375","18.077","39.475","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1832025.875","21.204","44.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1678923.625","19.432","64.348","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1757076.25","20.336","64.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3179910","132496.203","-","-","0.78","50","3.462","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3690379.5","42.713","42.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","417406.531","4.831","24.317","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2497623.5","28.908","-","-","21.897","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17127374","198.234","41.976","100","2.66","50","4.85","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","494366.719","5.722","55.639","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4941290","57.191","39.228","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3328670","38.526","62.436","100","-","-","3.486","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1069290","12.376","-","-","1.526","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3771495.25","43.652","22.606","50","2.09","35","0.179","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1783163.625","20.638","54.946","100","1.902","50","1.42","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6321432","73.165","37.705","100","1.29","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9849408","113.998","49.198","100","1.388","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11625120","134.55","84.82","200","46.93","200","4.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1960.49","0.02","101.03","300","35.83","100","356.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","712584.31","8.25","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3776717.75","43.71","86.3","300","1.23","200","2.26","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11044343","127.82","58.8","120","1.62","100","1.79","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7640279","88.43","45.3","100","0","50","3.41","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","215732.22","2.5","113.47","300","0.41","100","0.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1170855.5","13.55","65.77","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1365038","15.8","158.865","200","43.354","50","5.688","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1681833.75","19.47","150.699","200","41.422","50","4.429","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4175314.75","48.33","76.292","80","18.807","30","0.968","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3442710.5","39.85","73.414","80","23.736","30","1.864","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","102.47","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","552.02","80","0.026","30","71.057","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2813178","32.56","15.271","100","0.608","50","2.06","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3361037.75","39.453",10.319,"100",1.2891,"50",4.3319,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1813754.375","20.992","68.178","250","15.348","80","1.354","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1884531","21.812","67.277","250","19.576","80","2.319","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2511640.5","29.07","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49773020","576.077","39.83","100","25.454","50","1.332","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7702666","89.151","72.74","320","3.07","100","3.97","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3714159.75","42.988","-","-","-","-",8.229,"20","正常"]