{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-01-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11050222","129.606","107.814","320","28.878","100","0.609","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14872955","176.986","111.005","320","28.979","100","1.948","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7948710.5","91.999","-","-","-","-",9.1419,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6541319","75.71","-","-","-","-",2.3983,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26496260","306.67","-","-","-","-","1.364","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1527596.875","17.68","33.207","320","49.292","100","705.655","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","738359.812","8.546","86.431","300","3.782","100","2.104","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1903392","22.03","10.95","200","3.2","200","0.97","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0.02","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12886389","151.24","200.882","320","35.53","100","1.003","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12582437","145.63","186.068","320","25.836","100","0.322","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9329078","107.975","-","-","-","-",6.7906,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7146192","82.711","-","-","-","-",1.1277,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2706611","31.986","80.645","200","9.703","50","5.792","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1973316.5","23.302","76.92","200","10.199","50","5.034","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2165672","25.6","82.958","200","17.866","50","5.448","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1166410.88","13.5","107.994","200","3.536","35","4.237","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","895839.25","10.37","105.862","200","14.306","35","2.975","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","292228.44","3.38","107.492","200","39.763","35","19.678","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2645284.75","30.62","116.307","200","22.316","35","0.552","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1865257.125","21.589","143.489","200","10.173","50","4.867","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1112354.25","12.874","134.066","200","3.385","50","2.807","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1393037.625","16.123","133.765","200","9.042","50","3.288","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5316624","61.535",19.826,"200",9.454,"35",5.303,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","0.87","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1087952.078","12.803","47.934","50","1.28","35","27.752","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","1976945.555","23.559","21.003","50","3.871","35","41.22","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","20068.668","0.237","16.329","50","17.25","35","31.626","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0.037","0","40.385","50","15.497","35","60.65","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","17358373.44","723265.56","14.994","50","0.043","35","0.645","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.291","50","0.006","35","0.68","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","420828.48","4.871","0.87","50","0.01","35","0.5","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","13000294.233","150.466","14.148","50","0.047","35","0.685","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-355803.84","-4.118","2.66","50","0.06","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","180625.266","2.092","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","193536","2.24",51.73,"120",3.1,"850",0.64,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13932836","161.26","220.699","320","16.251","100","7.573","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5381332","62.284","-","-","-","-",11.7821,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14521896","168.078","203.811","320","29.76","100","1.982","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6378997.5","73.831","-","-","-","-",12.9461,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","437184","5.06","0.17","50","0.52","35","0.11","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","541019.938","6.262","-","-","-","-",0.1582,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","99617.914","1.153","-","-","-","-",0.8483,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","11515.533","0.133","-","-","-","-",0.0056,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","322212.348","13425.514","20.11","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","58953945.21","697.614"," \n40.08","100",25.34,"50",2.417,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","57465328.177","679.963"," \n41.99","100",25.519,"50",2.395,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1086.5","0.012","224.679","550","1.339","280","3.126","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","334741.5","3.874","284.693","550","6.712","400","7.317","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","560736","6.49","249.85","550","6.6","400","8.35","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","959855","11.109","158.385","200","7.928","200","1.164","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","973430.125","11.267","59.693","200","11.02","200","7.585","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","302352.188","3.499","10.982","-","17.038","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1141530","13.212","58.08","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","685207.375","7.931","31.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3908898.5","45.242","83.436","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3223553","37.31","80.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3631461","42.031","52.229","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5494886.5","63.598","58.164","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1569255","18.163","36.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1817606.25","21.037","42.708","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1666493","19.288","62.454","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1619392","18.743","62.089","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2978770","130470.476","-","-","0.97","50","3.577","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3523819.75","42.558","42.246","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","389414","4.507","7.306","100","2.251","50","0.159","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","409683.312","4.742","21.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2490633","28.827","-","-","20.466","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17091376","197.817","37.772","100","2.718","50","4.765","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","483237.25","5.593","50.829","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4974680","57.577","37.959","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3336460","38.616","57.639","100","-","-","3.575","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1059420","12.262","-","-","1.194","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3765985.75","43.588","21.196","50","1.986","35","0.18","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1819196.875","21.056","53.611","100","1.729","50","1.424","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6274214","72.618","35.297","100","1.285","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9799838","113.424","48.208","100","1.327","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11093760","128.4","73.73","200","44.16","200","4.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1961.4","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","723002","8.37","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3737809.75","43.26","85.18","300","1.48","200","2.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11066543","128.08","49.91","120","3.53","100","1.79","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7609313.5","88.01","45.7","100","0","50","2.92","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","210554.05","2.44","92.64","300","0.45","100","0.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1200037.88","13.89","63.7","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1335516.38","15.46","153.009","200","47.472","50","4.113","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1595981","18.47","134.218","200","46.576","50","4.123","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4169246.75","48.26","77.297","80","21.52","30","0.935","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3490224.5","40.4","76.773","80","24.865","30","1.71","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","424.35","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2847482.5","32.957","16.134","100","0.64","50","2.19","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3169290.5","37.482",7.6191,"100",1.0244,"50",3.5915,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1828289","21.161","73.599","250","15.139","80","1.381","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1850863.5","21.422","73.466","250","18.36","80","2.373","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2500075.5","28.936","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49356776","571.259","40.468","100","24.682","50","1.308","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7906421.5","91.51","69.08","320","21.81","100","4.08","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3660050.75","42.362","-","-","-","-",8.268,"20","正常"]