{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-01-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11683042","137.124","120.851","320","31.777","100","0.699","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15764271","184.912","113.731","320","17.335","100","2.187","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7799001","90.266","-","-","-","-",9.0626,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6475334.5","74.946","-","-","-","-",2.4033,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27178842","314.57","-","-","-","-","1.663","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1552492.25","17.969","47.582","320","53.89","100","1012.855","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","740942","8.576","81.145","300","3.12","100","2.172","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2459808","28.47","12.2","200","2.67","200","0.77","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0.02","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12878825","151.148","200.752","320","37.11","100","1.393","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13557318","156.913","183.06","320","14.01","100","0.264","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9454950","109.432","-","-","-","-",7.1724,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6666994","77.164","-","-","-","-",1.1278,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3338766.75","38.947","88.918","200","11.545","50","5.712","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2752558.75","32.092","88.171","200","12.794","50","5.199","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2671110","31.17","86.204","200","9.582","50","5.698","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1079108","12.49","112.067","200","5.323","35","3.914","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","933016.06","10.8","104.047","200","19.169","35","3.126","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","127725.74","1.48","42.954","200","5.78","35","17.356","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2701772","31.27","115.428","200","24.793","35","0.406","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1909822.625","22.104","94.008","200","12.708","50","4.929","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1103920.375","12.777","123.029","200","2.57","50","2.831","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1365575.5","15.805","130.61","200","11.34","50","3.087","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5328720","61.675",15.822,"200",9.982,"35",4.83,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","32832","0.38","0.66","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","25747925.51","304.325","25.824","50","0.098","35","0.598","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","20553846.295","245.814","24.823","50","0.396","35","1.074","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9402.985","0.111","0.945","50","2.701","35","19.735","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","18432.691","0.223","39.633","50","0.456","35","1.787","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","233.28","9.72","1.084","50","0.02","35","0.765","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","0.989","50","0.007","35","0.868","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","40543727.04","469.256","19.21","50","0.01","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","484842.579","5.612","6.845","50","0.009","35","1.007","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","426885.12","4.941","3.67","50","0.07","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","182190.562","2.111","0","50","0","35","0","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","188352","2.18",48.61,"120",1.04,"850",0.6,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14449566","167.24","225.722","320","24.013","100","7.417","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5278304","61.091","-","-","-","-",11.7623,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14464439","167.412","212.344","320","27.266","100","2.181","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6589891","76.272","-","-","-","-",13.118,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","427680","4.95","0.16","50","0.49","35","1.72","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","214425.938","2.482","-","-","-","-",0.1297,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","11300.055","0.131","-","-","-","-",1.4351,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",0.0083,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","149150.647","6214.61","33.44","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54141509.496","641.295",37.621,"100",16.26,"50",2.016,"20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55332447.812","654.232",40.511,"100",22.74,"50",2.179,"20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","2168.42","0.025","243.234","550","1.467","280","3.142","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","332220.344","3.845","292.177","550","6.838","400","7.347","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","647136","7.49","253.65","550","6.77","400","8.65","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1029350","11.914","168.742","200","9.468","200","1.08","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1130359.375","13.083","67.849","200","11.818","200","7.47","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","301891.562","3.494","12.319","-","16.871","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1199586.5","13.884","63.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","701980.688","8.125","34.219","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3949969","45.717","87.129","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3225195.75","37.329","85.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3652911.5","42.279","56.877","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5416630.5","62.692","60.377","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1565386","18.118","39.812","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1826636.125","21.142","45.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1678515.5","19.427","65.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1758821.875","20.357","66.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3176890","132370.203","-","-","0.795","50","3.626","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3688917.5","42.696","42.68","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","0","0","0","100","0","50","0","20","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","406893.75","4.709","23.965","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2465846.25","28.54","-","-","21.757","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","17102964","197.951","37.916","100","2.523","50","4.877","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","478140.938","5.534","54.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4971700","57.544","39.754","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3332260","38.568","62.427","100","-","-","3.539","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1068240","12.364","-","-","1.358","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3781777.25","43.771","22.992","50","2.051","35","0.176","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1859549.625","21.523","55.061","100","1.878","50","1.397","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6268059","72.547","36.752","100","1.296","50","0.1","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","10014976","115.914","49.402","100","1.376","50","0.059","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12702528","147.02","91.79","200","48.04","200","4.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1961.1","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","703771.25","8.15","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3709387.75","42.93","85.42","300","1.18","200","2.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11016893","127.51","55.35","120","1.84","100","1.76","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7558614.5","87.48","47.12","100","0","50","2.84","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","164621.61","1.91","93.45","300","1.33","100","1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1160297.12","13.43","64.66","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1429429.38","16.55","137.389","200","46.156","50","5.889","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1709087.5","19.78","133.459","200","46.491","50","4.07","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4222583","48.87","77.507","80","18.977","30","0.943","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3489110.75","40.38","76.805","80","23.837","30","1.931","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","134.4","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","287.575","80","0.317","30","42.27","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2854809.75","33.042","14.928","100","0.575","50","2.184","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3260842","38.327",7.4318,"100",1.3269,"50",4.2175,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1845458.625","21.36","74.491","250","17.747","80","1.406","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1877245.75","21.727","73.877","250","22.318","80","2.217","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2516843","29.13","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49266940","570.219","39.325","100","25.725","50","1.293","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7771488","89.948","70.99","320","9.1","100","4.01","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3542682.75","41.003","-","-","-","-",8.159,"20","正常"]