{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":288,"n_cols":13,"rows_kept":288,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[4,0,5,0],[4,1,5,1],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[30,0,32,0],[30,1,32,1],[33,0,36,0],[33,1,36,1],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[45,0,47,0],[45,1,47,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[62,0,64,0],[62,1,64,1],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[67,0,69,0],[67,1,69,1],[70,0,72,0],[70,1,72,1],[74,0,76,0],[74,1,76,1],[77,0,78,0],[77,1,78,1],[79,0,80,0],[79,1,80,1],[82,0,84,0],[82,1,84,1],[85,0,87,0],[85,1,87,1],[88,0,90,0],[88,1,90,1],[91,0,93,0],[91,1,93,1],[95,0,97,0],[95,1,97,1],[99,0,101,0],[99,1,101,1],[102,0,103,0],[102,1,103,1],[106,0,107,0],[106,1,107,1],[109,0,110,0],[109,1,110,1],[113,0,114,0],[113,1,114,1],[115,0,116,0],[115,1,116,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[121,0,122,0],[121,1,122,1],[124,0,125,0],[124,1,125,1],[126,0,127,0],[126,1,127,1],[129,0,131,0],[129,1,131,1],[133,0,134,0],[133,1,134,1],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[139,0,141,0],[139,1,141,1],[143,0,144,0],[143,1,144,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[156,0,158,0],[156,1,158,1],[159,0,160,0],[159,1,160,1],[161,0,163,0],[161,1,163,1],[167,0,170,0],[167,1,170,1],[172,0,173,0],[172,1,173,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[180,0,182,0],[180,1,182,1],[183,0,184,0],[183,1,184,1],[185,0,187,0],[185,1,187,1],[189,0,190,0],[189,1,190,1],[191,0,192,0],[191,1,192,1],[195,0,196,0],[195,1,196,1],[197,0,198,0],[197,1,198,1],[201,0,202,0],[201,1,202,1],[205,0,208,0],[205,1,208,1],[209,0,212,0],[209,1,212,1],[217,0,218,0],[217,1,218,1],[224,0,225,0],[224,1,225,1],[228,0,230,0],[228,1,230,1],[231,0,234,0],[231,1,234,1],[239,0,240,0],[239,1,240,1],[241,0,242,0],[241,1,242,1],[244,0,246,0],[244,1,246,1],[248,0,255,0],[248,1,255,1],[257,0,258,0],[257,1,258,1],[261,0,263,0],[261,1,263,1],[266,0,268,0],[266,1,268,1],[271,0,272,0],[271,1,272,1],[275,0,276,0],[275,1,276,1],[277,0,278,0],[277,1,278,1],[279,0,281,0],[279,1,281,1],[283,0,285,0],[283,1,285,1]]}
["监测日期：2024-01-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1451.473","0.969","25","31.554","250","14.576","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","直接排放口","-","0","10","0","70","-","-","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","430.17","183.323","500","67.67","500","92.666","500","1.9","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.016","0.084","15","11.923","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","4.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","343.01","0.036","10","45.61","80","-","-","-","-","正常"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","163.41","0.322","10","44.699","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.269","0.019","8","29.718","50","1.419","15","0.042","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲天旺纺织有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["8","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","175.39","3.071","10","45.362","80","3.079","15","0.028","0.5","正常"]
["9","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","179.71","0.315","10","17.32","80","4.31","15","0.027","0.5","正常"]
["10","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.002","0.101","10","47.607","80","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","202.608","0.259","10","30.319","80","-","-","-","-","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.799","10","11.887","80","-","-","0.133","1","正常"]
["13","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","699.638","0.019","1.5","4.018","30","-","-","0.016","0.5","正常"]
["15","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","3886.871","0.283","10","18.816","90","-","-","-","-","正常"]
["16","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["17","博罗县园洲镇新大江毛纺织洗染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["18","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","506.477","0.466","10","35.042","80","3.494","15","-","-","正常"]
["19","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1771.2","0.437","10","21.755","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["20","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","232.42","0.034","10","22.927","80","-","-","-","-","正常"]
["21","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","426.82","0.061","10","29.012","80","4.635","15","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","63.94","0.012","10","27.125","80","8.612","20","0.011","1","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","20.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.123","15","15.667","80","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","2.765","0.06","10","8.545","80","2.24","20","0.016","1","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["24","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","191.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["25","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","385.776","0.013","10","14","70","1.39","15","-","-","正常"]
["26","惠州创发汽车零部件有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","6396.51","0.064","8.629","30.818","69.431","6.173","27.416","0.138","0.5","正常"]
["27","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","2976.192","9.844","500","267.643","1000","-","-","-","-","正常"]
["28","惠州东和数码科技有限公司","排放口","646.263","0.016","10","23.761","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","5.184","0.67","10","9.67","80","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["29","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","1.516","10","19.971","80","3.841","10","0.004","0.5","正常"]
["30","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["31","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1124.4","0.981","10","27.5","80","-","-","-","-","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.028","10","8.504","80","13.208","20","0.036","1","正常"]
["32","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["33","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","912.384","0.37","8","21.65","50","-","-","0.125","0.5","正常"]
["34","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.175","10","32.9","80","3.1","15","0.007","0.5","停机"]
["35","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1132.7","1.13","10","43.049","80","4.444","15","-","-","正常"]
["36","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","362.964","0.181","10","27.185","80","-","-","-","-","正常"]
["37","博罗县力诚五金塑胶制品表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["38","博罗县龙溪镇宏辉五金塑胶制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["39","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.043","10","4.8","60","-","-","0.004","0.5","停机"]
["40","博罗县盛源金属表面处理有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["41","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.321","10","10.95","80","1.05","15","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","49.421","0.888","10","17.931","80","1.59","20","0.208","0.5","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","15.034","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","149.78","0.132","10","27.41","80","-","-","-","-","正常"]
["43","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","1.475","0.625","15","10.136","80","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","总排放口","56.765","2.308","15","20.182","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠东县其峰电镀厂","含铬废水车间排放口","24.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","147.04","57.592","500","49.11","500","71.796","500","11.14","200","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","4.376","0.145","15","4.465","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.007","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","57.12","0.048","10","54.371","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.413","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","1627.78","0.027","8","10.4","50","-","-","-","-","正常"]
["49","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","29.058","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2363.9","3.205","10","9.926","80","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.854","2.576","15","6.792","80","6.875","20","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","18.749","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.376","2.249","15","39.5","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","52","2.413","15","29.599","80","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","49.507","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市和信达线路板有限公司","生产废水总排口","163.3","5.619","15","46.96","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","18.749","0.08","15","7.3","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","158.26","37.927","500","44.09","500","51.103","500","6.085","200","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","0.634","10","13.1","80","-","-","-","-","正常"]
["59","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["60","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["61","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","0","0.429","10","3.668","80","1.363","15","0.021","0.5","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","253.254","0.02","10","12.205","80","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.378","1.841","10","29.109","80","-","-","-","-","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","17.28","1.578","10","3.634","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["64","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","79.3","0.026","10","12.888","80","-","-","0.003","1","正常"]
["66","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","148.608","0.137","10","4.421","80","2.399","20","0.06","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","6886.94","0.061","10","50.944","80","6.41","15","0.268","0.5","正常"]
["67","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","16096.32","14.508","1000","252.387","1000","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","160963.578","0.118","5","10.204","40","7.849","15","0.158","0.5","正常"]
["68","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","159252.703","9.06","50","54.015","1000","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","6.05","0.24","10","7.46","80","2.842","20","0.095","0.5","正常"]
["70","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","597.89","0.124","5","16.54","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","522.72","0.124","10","7.259","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","57467.23","0.034","2","13.34","40","9.112","15","0.19","0.4","正常"]
["72","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","75275.76","23.64","50","400.06","1000","-","-","-","-","正常"]
["73","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","130.365","0.058","10","37.337","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","464.83","0.154","10","24.43","80","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","废水排放口","267.672","0.209","10","26.89","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州市协昌电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","342.403","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","21.6","0.729","10","15.386","80","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["78","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","499.39","0.302","10","41.41","80","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","836","0.59","8","7.909","50","-","-","-","-","正常"]
["79","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","608.774","0.124","10","39.523","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","52","0.167","10","25.79","80","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","172.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["81","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","34.906","0.907","10","8.908","80","4.617","20","0.011","1","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["82","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","78.6","0.926","10","18.063","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","5.962","0.295","10","2.918","80","-","-","-","-","正常"]
["84","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1023.84","0.043","30","22.915","160","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["87","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","36.645","0.153","8","8.64","60","1.493","15","0.012","0.5","正常"]
["88","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0","10","0","80","0","10","0","0.5","停机"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.982","0.124","10","6.7","80","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.059","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1562.09","0.135","10","31","80","-","-","-","-","正常"]
["90","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","3.581","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["91","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","280.282","1.923","15","25.452","80","4.807","20","-","-","正常"]
["92","惠州市永生五金制品厂","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","95.386","6.446","15","9.924","80","10.265","20","0.085","1","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","生产废水总排口","0","0.728","10","14.572","80","-","-","-","-","正常"]
["94","惠州市正兴电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.198","15","9.5","80","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["95","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["96","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","359.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["97","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73","0.01","10","3.278","80","-","-","0.005","1","正常"]
["98","南泰印整(惠州)有限公司","排放口","523.152","0.059","10","14.512","80","1.237","15","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","70.675","0.044","10","2.636","80","0.728","20","0.045","0.5","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","16.079","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["99","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["100","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","329.54","0.222","8","17.897","50","-","-","-","-","正常"]
["101","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","58.182","0.315","10","16.252","80","-","-","0.094","1","正常"]
["103","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","360","1.476","45","29.799","500","1.37","70","4.89","8","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1514.15","0.382","8","26.3","50","-","-","-","-","正常"]
["104","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","55.3","0.022","10","21.14","80","4.343","15","0.119","0.5","正常"]
["106","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","889.06","0.309","15","32.53","60","1.449","15","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","35.033","3.036","15","27.417","80","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["107","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","5.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.026","10","2.347","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["108","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","7767.113","6.623","16","35.58","100","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","203.645","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","950.4","0.616","10","12.931","80","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","444.07","0.107","8","21.911","50","-","-","-","-","正常"]
["111","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","43.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","530.928","0.068","10","18.178","80","-","-","-","-","正常"]
["112","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","38.662","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["113","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["114","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","552.1","4.303","10","43.45","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","695.52","4.099","10","26.27","80","-","-","-","-","正常"]
["115","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","869","0.799","10","25.34","80","-","-","-","-","正常"]
["116","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["117","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","999.13","2.789","10","61.736","80","5.034","15","-","-","正常"]
["118","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","44.41","0.071","8","6.7","50","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["119","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","24631.449","0.007","8","14.038","60","-","-","-","-","正常"]
["120","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11374.56","0.13","8","24.89","60","-","-","-","-","正常"]
["121","惠州合正电子科技有限公司","工业废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","179.71","0.086","10","0.514","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","179.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","2.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","153.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","107.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","银排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["123","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","-","0.281","8","8.821","50","-","-","-","-","正常"]
["124","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","0.261","0.021","10","1.428","80","-","-","-","-","正常"]
["125","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","77.78","0.811","10","1.917","80","-","-","-","-","正常"]
["126","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","63.03","0.117","15","26.178","80","-","-","-","-","正常"]
["127","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","65.318","0.173","10","10.585","80","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","209.09","2.898","8","18","50","-","-","-","-","正常"]
["128","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["129","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","356.4","0.072","10","14","80","-","-","-","-","正常"]
["130","惠州方中电子科技有限公司","排放口","25.06","0.036","10","38.18","80","-","-","0.278","0.5","正常"]
["131","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","651.46","0.075","10","6.933","80","1.73","15","0.018","0.5","正常"]
["132","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","192.499","4.493","8","8.353","50","-","-","0.047","1","正常"]
["133","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","61.34","176.36","500","171.84","500","208.95","500","49.68","200","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["134","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.573","10","12.94","80","-","-","-","-","正常"]
["135","永盛恒基（惠州）电路板有限公司","废水排放口","53.203","0.016","10","15.486","80","-","-","0.239","0.5","正常"]
["136","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","52.186","3.359","10","16.566","80","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","63.831","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","993.82","0.009","10","7.477","90","-","-","0.012","0.5","正常"]
["137","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3145.888","0.03","2","13.188","40","-","-","0.022","0.5","正常"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","金大福五金制品（惠州）有限公司","排放口","15.141","0.352","15","34.209","80","-","-","0.044","1","正常"]
["139","惠州威尔高电子有限公司","排放口","362.275","0.012","10","24.677","80","-","-","0.01","1","正常"]
["140","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.691","2.362","10","5.394","80","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","51.096","0.042","10","8.35","80","-","-","-","-","正常"]
["142","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1219.1","3.358","10","24.195","80","5.866","15","0.022","0.5","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","190.417","0.078","10","8.61","80","0.06","20","0.015","1","正常"]
["143","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","42.968","0.362","10","8.609","80","2.607","20","0.01","1","正常"]
["144","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["145","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.857","3.795","15","9.998","80","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","86.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","74.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","惠州杰出皮革制品有限公司","排放口","-","0","10","0","100","0","50","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2827.01","0.029","8","25.239","50","8.772","15","0.19","0.5","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","39.832","1000","201.246","10000","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","316.319","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","54.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1205.833","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","39.727","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","82.866","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["148","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","95.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","842.227","1.213","10","40.673","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","综合废水排放口","1371.71","0.352","10","23.972","80","-","-","-","-","正常"]
["150","广东科翔电子科技股份有限公司（雄立）","总镍废水排放口","15.215","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["151","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["152","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","36.29","0.113","8","2.296","50","-","-","0.058","1","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.684","3.062","15","30.292","80","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","镍污水厂排放口","0.155","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","惠州亮信五金制品有限公司","铬污水厂排放口","0.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1145.28","0.05","15","24.807","110","-","-","-","-","正常"]
["155","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.221","10","37.24","80","1.12","15","0.021","0.5","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1256.268","0.514","8","13.868","50","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","10.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["157","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","171.819","0.147","5","12.591","50","3.276","12","0.024","0.8","正常"]
["158","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","8.813","0.686","10","24.414","80","-","-","-","-","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","排放口","326","3.939","10","10.009","80","11.27","20","0.01","0.5","正常"]
["159","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["160","博罗县杰信塑胶五金制品有限公司","排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["161","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","118.37","1.716","10","20.52","80","2.38","15","0.022","0.5","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","33.112","0.013","10","5.633","80","0.036","20","-","-","正常"]
["162","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","30.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","7.2","100","4.55","50","-","-","正常"]
["163","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","121.47","1.83","15","22.899","80","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","65.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["164","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["165","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.086","0.636","8","7.5","60","10.65","15","0.017","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8200.22","0.196","10","18.35","80","-","-","0.054","0.5","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["166","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","279.487","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["167","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","3.46","0.289","10","36.3","80","1.28","15","0.019","0.5","正常"]
["168","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","276.48","0.57","10","24.28","80","-","-","-","-","正常"]