{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":12,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[42,0,45,0],[42,1,45,1],[46,0,50,0],[46,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,94,0],[87,1,94,1],[95,0,96,0],[95,1,96,1],[97,0,100,0],[97,1,100,1],[102,0,105,0],[102,1,105,1],[106,0,108,0],[106,1,108,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1]]}
["监测日期：2024-01-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12727031","149.38","111.241","320","16.943","100","0.608","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15643566","186.282","119.346","320","44.909","100","3.733","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7570057","87.616","-","-","-","-",9.2547,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","6843423","79.206","-","-","-","-",2.2661,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","27276124","315.696","-","-","-","-","1.386","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1536592.25","17.785","55.428","320","82.953","100","1072.774","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","746881.438","8.644","97.399","300","6.43","100","2.052","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2301696","26.64","12.26","200","3.03","200","1.4","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1270944","14.71","0.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12950226","151.988","200.455","320","36.318","100","1.779","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13381903","154.883","191.182","320","20.425","100","0.29","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9410054","108.913","-","-","-","-",7.3458,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7195815","83.285","-","-","-","-",1.1304,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2769855.5","32.339","80.361","200","9.251","50","5.725","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1901995.25","22.211","78.03","200","8.331","50","4.997","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2240735","26.135","88.699","200","12.931","50","5.339","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1113538.38","12.89","82.69","200","18.47","35","4.101","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","909546.94","10.53","107.73","200","27.04","35","3.118","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","418884.97","4.85","168.572","200","4.699","35","22.426","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2702474","31.28","114.151","200","20.513","35","0.592","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1788138.75","20.696","147.453","200","8.029","50","4.784","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1122055","12.987","141.257","200","1.274","50","2.872","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1331554.5","15.412","129.431","200","10.443","50","3.147","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5326992","61.655",15.62,"200",11.951,"35",5.196,"10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","1.36","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","730139.839","8.652","47.122","50","1.045","35","55.229","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24176755.859","289.24","27.016","50","0.103","35","0.89","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","22793.477","0.277","12.146","50","0","35","36.866","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","0","0","34.158","50","13.565","35","50.394","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1529.28","63.72","1.624","50","0.241","35","0.735","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","1.627","50","0.092","35","0.712","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","0.86","50","0.14","35","0.52","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-537131.52","-6.217","1.53","50","0","35","0.16","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-480764.16","-5.564","1.88","50","0.11","35","0.12","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-214384.32","-2.481","0.73","50","0.09","35","0.21","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","203040","2.35",50.87,"120",1.13,"850",0.67,"100","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","13979403","168.833","222.359","320","13.944","100","6.902","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5029239","58.209","-","-","-","-",11.8203,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","13838555","168.284","208.66","320","29.436","100","1.459","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6572803.5","76.074","-","-","-","-",13.1906,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","243648","2.82","41.18","50","141.94","35","144.33","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","542816.188","6.282","-","-","-","-",0.217,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","43072.457","0.498","-","-","-","-",1.0526,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","18317.734","0.212","-","-","-","-",0.0049,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","325860.61","13577.525","21.64","150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","51817926.959","623.037","37.366","100","22.389","50","2.324","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49750877.429","589.238","39.591","100","20.398","50","2.068","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1672.3","0.019","203.711","550","1.237","280","2.999","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","336251.656","3.892","291.676","550","6.804","400","7.389","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","526176","6.09","253.82","550","6.73","400","8.17","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","962059","11.135","152.795","200","9.165","200","1.147","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","220428.828","2.551","22.113","200","4.677","200","3.919","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","302373.406","3.5","11.506","-","15.25","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1029968.125","13.005","60.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","679483.688","8.033","32.882","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3602354.5","45.484","85.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3078135","37.447","83.891","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3638504","42.112","54.311","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5578564.5","64.567","58.525","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1622345.625","18.777","37.691","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1821577","21.083","43.28","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1674530.875","19.381","65.46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1789799","20.715","65.515","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3163910","131829.844","-","-","0.941","50","3.462","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3686000.75","42.662","43.263","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2386930","27.626","45.209","100","14.864","50","0.996","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","416534.688","4.821","20.82","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2485829.75","28.771","-","-","23.942","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","15627518","197.317","37.962","100","2.333","50","4.944","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","481348.656","5.571","51.455","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4935100","57.119","38.122","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3337430","38.628","60.326","100","-","-","3.565","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1052810","12.185","-","-","1.234","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3780133.5","43.752","21.396","50","1.912","35","0.187","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1727051","19.989","48.664","100","1.573","50","1.444","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6323959","73.194","36.584","100","1.286","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9713216","112.422","51.719","100","1.354","50","0.048","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11471328","132.77","78.57","200","35.25","200","3.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2008.45","0.02","15.85","300","1.23","100","51.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","719490.62","8.33","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3773993","43.68","88.11","300","1.39","200","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11011715","127.45","64.09","120","3.96","100","1.84","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7638283.5","88.41","44.42","100","0.49","50","3.63","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","272944.34","3.16","69.38","300","0.44","100","1.03","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1287405.12","14.9","71.59","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1302595.13","15.08","155.203","200","48.165","50","4.827","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1579716.88","18.28","154.555","200","48.997","50","5.001","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4139317","47.91","77.533","80","20.463","30","0.927","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3422126.25","39.61","76.039","80","23.376","30","1.625","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","201.29","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2862279.5","33.128","15.956","100","0.588","50","2.265","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO1#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO2#","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3192883.5","37.449"," \n8.0432","100",0.4733,"50",1.829,"20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RCO3#","-","-","0","100","0","50","0","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1793871.125","20.762","73.941","250","11.728","80","1.415","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1912656.125","22.137","64.264","250","10.601","80","2.641","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2510728","29.059","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49332892","575.355","39.788","100","24.208","50","1.322","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7786847.5","90.126","185.56","320","2.73","100","3.82","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3785156.75","43.81","-","-","-","-",8.307,"20","正常"]