{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11845681","138.952","107.537","320","25.453","100","0.584","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15316781","181.041","120.627","320","46.693","100","1.571","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7603872","88.008","-","-","-","-",9.2247,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7453954.5","86.273","-","-","-","-",2.0706,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","26792316","310.096","-","-","-","-","1.503","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","508400.875","5.884","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1482153.5","17.9","26.115","320","56.36","100","573.478","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","745253.625","8.626","100.95","300","6.479","100","2.044","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2082240","24.1",9.18,"200",3.18,"200",0.98,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","760320","8.8","0.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12347746","145.831","189.202","320","32.183","100","1.083","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","12969666","157.779","180.598","320","13.57","100","0.306","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9482451","109.751","-","-","-","-",7.5927,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6811881.5","78.841","-","-","-","-",1.1973,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2684322","31.318","81.256","200","8.728","50","5.728","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1945588.375","22.686","75.65","200","6.484","50","4.955","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2238210.5","26.094","82.56","200","5.345","50","5.448","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1203699.13","13.93","87.341","200","4.774","35","4.541","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","890984.38","10.31","109.155","200","20.479","35","3.205","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","959885.75","11.11","139.994","200","17.44","35","2.161","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2800221.75","32.41","116.4","200","18.724","35","0.606","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1860676.75","21.536","149.064","200","10.056","50","4.873","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1115299.75","12.909","143.209","200","1.716","50","2.84","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1329744.125","15.391","134.886","200","9.171","50","3.297","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5225904","60.485","18.338","200","10.743","35","6.148","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","0.61","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6389079.5","73.948","4.967","50","0.144","35","0.163","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","4563089.5","52.814","7.508","50","0.122","35","0.095","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","631739.916","7.479","19.515","50","3.106","35","58.552","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10851853.106","129.765","26.943","50","0.244","35","1.688","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9491.543","0.112","0","50","0","35","39.296","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","36755.537","0.449","39.297","50","0.187","35","0.892","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","544.32","22.68","1.225","50","0.002","35","0.664","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","32449291.2","375.57","19.955","50","0.152","35","0.485","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","30769709.76","356.131","16.93","50","0.05","35","0.38","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12576971.52","145.567","9.74","50","0.23","35","0.3","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-557323.2","-6.45","1.77","50","0.26","35","0.32","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-270034.56","-3.125","2.36","50","0.38","35","0.05","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","199584","2.31",52.62,"120",1.07,"850",0.66,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1256256","14.54","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14141301","163.672","219.448","320","15.041","100","6.089","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4437900","51.365","-","-","-","-",11.7298,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","14567238","168.602","215.821","320","35.262","100","1.555","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","7656889","88.621","-","-","-","-",12.6332,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","94176","1.09","220.45","50","677.56","35","178.78","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","517872.875","5.994","-","-","-","-",0.1463,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","67005.945","0.776","-","-","-","-",0.6964,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","9142.857",0.106,"-","-","-","-",0.0038,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","307345.342","12806.056",17.07,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55109358.087","651.251","36.522","100","24.157","50","2.336","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49816051.039","601.822","39.736","100","20.221","50","2.076","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","1518.18","0.018","216.682","550","1.286","280","3.155","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","335778.375","3.886","293.954","550","6.832","400","7.407","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","527040","6.1","254.72","550","6.59","400","8.31","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1051780","12.173","170.078","200","6.738","200","1.145","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","299803.125","3.47","11.235","-","14.512","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1124992.625","13.021","59.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","699689.875","8.098","31.874","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3930906.5","45.497","83.275","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3240153","37.502","87.318","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3645009.5","42.188","52.669","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5350475","64.667","57.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1525311.625","18.544","37.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1732236.5","21.059","42.915","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1680047.25","19.445","62.987","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1774374.375","20.537","67.676","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3220800","134200.078","-","-","0.936","50","3.495","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3688505.25","42.691","44.541","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2588490","29.959","45.154","100","10.434","50","0.688","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","413699.062","4.788","26.404","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2486025.75","28.773","-","-","23.683","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16895892","195.554","37.43","100","2.922","50","4.868","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","466643.156","5.636","52.895","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4909690","56.825","37.7","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3328450","38.523","59.722","100","-","-","3.53","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1054910","12.21","-","-","1.62","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3766637.75","43.595","21.005","50","1.868","35","0.182","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1831508.25","22.293","41.871","100","1.586","50","1.239","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6320551","73.154","36.188","100","1.339","50","0.094","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9960384","115.282","49.704","100","1.376","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11104992","128.53","83.4","200","32.44","200","4.27","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1966.42","0.02","16.41","300","8.48","100","47.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","714436.88","8.27","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3748500.75","43.39","84.16","300","1.49","200","2.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","11020749","127.55","65.61","120","4.5","100","1.87","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7574855","87.67","44.43","100","0","50","3.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","204590.86","2.37","87.7","300","0.35","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1179101.75","13.65","65.95","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1257233.25","14.55","151.39","200","47.54","50","6.556","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1576531.63","18.25","148.841","200","43.545","50","5.839","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4226165","48.91","76.617","80","21.548","30","0.948","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3468608.25","40.15","75.211","80","23.132","30","1.638","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","352.62","0","8.34","80","5.834","30","143.252","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","36799.24","0.43","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2880513.25","33.339","15.259","100","0.556","50","2.292","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3062539","36.016",9.2513,"100",0.4989,"50",2.2205,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1815981","21.018","76.043","250","17.138","80","1.339","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1959175.375","22.676","73.681","250","20.295","80","2.325","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2514037.25","29.098","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49394896","571.7","38.86","100","25.077","50","1.352","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7809361.5","90.386","260.48","320","2.41","100","3.83","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3766300.75","43.591","-","-","-","-",8.277,"20","正常"]