{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11525430","138.189","105.779","320","21.736","100","0.585","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14998924","183.868","117.071","320","30.665","100","1.845","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","7691648","89.727","-","-","-","-",9.2701,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7583847.5","87.776","-","-","-","-",2.1804,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","28649068","331.586","-","-","-","-","1.408","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","986259.375","11.415","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1523494.25","17.633","2.406","320","12.666","100","120.268","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","733722.562","8.492","91.548","300","6.617","100","2.171","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1471392","17.03",12.62,"200",3.31,"200",1.01,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12938149","151.845","196.973","320","38.818","100","1.226","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13444636","155.609","186.692","320","18.376","100","0.249","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9381834","108.586","-","-","-","-",7.2695,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6886454","79.704","-","-","-","-",1.158,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2724670.75","31.778","78.658","200","9.336","50","5.666","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","1976027.25","23.063","83.208","200","8.92","50","5.113","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2210711.75","25.791","80.692","200","8.55","50","5.344","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","-","-","0","200","0","35","0","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","-","-","0","200","0","35","0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","-","-","0","200","0","35","0","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","-","-","0","200","0","35","0","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","-","-","0","200","0","50","0","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","-","-","0","200","0","50","0","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","-","-","0","200","0","50","0","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5162832","59.755","19.438","200","11.497","35","6.591","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","0.64","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6599299","76.381","3.223","50","0.04","35","0.085","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5668279.5","65.605","6.71","50","0.056","35","0.067","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","11644270.703","137.992","26.511","50","0.3","35","1.267","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10931717.76","130.514","27.953","50","0.196","35","1.593","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","33694.828","0.398","4.149","50","0.002","35","0","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","15.595","0","29.147","50","6.702","35","58.016","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","4106358.72","171098.28","8.556","50","0.094","35","0.533","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","41701867.2","482.66","20.968","50","0.009","35","0.321","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","41574954.24","481.192","19.29","50","0","35","0.28","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12957528.96","149.971","8.78","50","0.04","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-339076.8","-3.924","1.28","50","0.37","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","21015236.16","243.232","17.57","50","0.33","35","0.09","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","186624","2.16",51.61,"120",1.03,"850",0.71,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1259712","14.58","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14384884","166.492","225.291","320","14.986","100","5.692","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","1782881.875","20.635","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11875144","137.444","257.512","320","187.57","100","16.866","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6755788","78.192","-","-","-","-",12.9276,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","268704","3.11","334.47","50","875.1","35","600.57","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","495719.594","5.737","-","-","-","-",0.1412,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","91380.305","1.058","-","-","-","-",0.3825,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","14665.915","0.17","-","-","-","-",0.0018,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","287521.826","11980.076",16.33,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59284154.054","700.674","37.439","100","24.913","50","2.225","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","56520108.406","669.104","40.435","100","27.016","50","1.836","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","148.629","0.002","240.109","550","1.444","280","3.363","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","334809.156","3.875","274.572","550","6.68","400","7.494","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","513216","5.94","251.66","550","6.5","400","8.38","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1060670","12.276","159.02","200","5.488","200","2.601","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","299112.562","3.462","12.155","-","12.561","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1119152.375","12.953","56.087","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","704107.625","8.149","29.244","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3896039","45.093","77.78","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3228931.75","37.372","85.008","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3622519.25","41.927","50.04","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5642500","65.307","56.767","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1570380.375","18.176","36.045","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1810430.375","20.954","41.25","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1582256.125","19.29","61.013","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1690489.25","20.416","62.569","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3184160","132673.312","-","-","1.108","50","3.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3667090","42.443","43.746","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2643570","30.597","41.743","100","7.411","50","1.43","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","364962.719","4.608","29.722","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2277273.5","28.754","-","-","22.287","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16823780","194.72","36.642","100","3.128","50","4.873","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","504039.094","5.834","53.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4884810","56.537","37.104","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3301100","38.207","54.668","100","-","-","4.187","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1062580","12.298","-","-","1.058","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3733484.5","43.212","21.28","50","2.159","35","1.021","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1943824.125","22.498","40.78","100","1.419","50","1.165","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6186835.5","71.607","31.734","100","1.386","50","0.14","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9973034","115.514","48.626","100","1.685","50","0.101","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","11339136","131.24","94.81","200","39.2","200","4.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1826.96","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","709909.06","8.22","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3744213","43.34","81.4","300","4.14","200","2.22","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10980591","127.09","68.46","120","4.74","100","1.82","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7543383.5","87.31","45.15","100","0","50","3.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","160961.17","1.86","86.75","300","0.01","100","0.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1171063.62","13.55","61.72","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","-","-","0","200","0","50","0","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","-","-","0","200","0","50","0","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","-","-","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","-","-","0","80","0","30","0","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","-","-","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","-","-","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2876140.5","33.289","14.717","100","1.696","50","2.608","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2794822.5","32.874",12.3681,"100",0.5572,"50",2.616,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","-","-","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","-","-","0","250","0","80","0","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","-","-","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49400988","571.771","39.732","100","26.107","50","1.387","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7932107.5","91.807","265.42","320","20.28","100","3.79","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3695616","42.773","-","-","-","-",8.31,"20","正常"]