{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":12,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[11,0,12,0],[11,1,12,1],[13,0,16,0],[13,1,16,1],[17,0,19,0],[17,1,19,1],[20,0,23,0],[20,1,23,1],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[27,0,28,0],[27,1,28,1],[29,0,34,0],[29,1,34,1],[35,0,40,0],[35,1,40,1],[41,0,42,0],[41,1,42,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,51,0],[47,1,51,1],[52,0,53,0],[52,1,53,1],[54,0,57,0],[54,1,57,1],[58,0,87,0],[58,1,87,1],[88,0,95,0],[88,1,95,1],[96,0,97,0],[96,1,97,1],[98,0,101,0],[98,1,101,1],[104,0,106,0],[104,1,106,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1]]}
["监测日期：2024-01-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12180950","142.959","107.767","320","18.274","100","0.601","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15729450","184.634","117.729","320","35.289","100","2.47","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8194190","94.84","-","-","-","-",9.1587,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7503814","86.85","-","-","-","-",2.087,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁厂","电炉废气排放口","22223510","257.216","-","-","-","-","1.046","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1245218.375","14.412","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","1531142.25","17.722","1.532","320","11.512","100","86.806","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","726209.5","8.405","80.489","300","6.468","100","2.066","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1523232","17.63",9.55,"200",3.22,"200",0.96,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.01","150","-","-","-","-","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","12611701","148.014","190.154","320","33.094","100","1.576","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","13217969","152.986","179.002","320","22.876","100","0.343","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9583055","110.915","-","-","-","-",7.5167,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","7077701","81.918","-","-","-","-",1.1442,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2393188.75","31.334","82.624","200","7.72","50","5.641","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","2039304.75","23.81","82.036","200","6.844","50","5.249","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","2194592","25.614","78.632","200","4.069","50","5.473","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1568221.88","18.15","181.801","200","0.051","35","167.31","10","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","950073.38","11","103.912","200","11.887","35","3.396","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1089577.75","12.61","114.516","200","28.793","35","1.549","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2773902.75","32.11","114.159","200","18.149","35","0.638","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1738443.25","20.121","147.271","200","7.777","50","4.847","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1124620.625","13.016","127.794","200","1.33","50","2.778","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1293600.25","14.972","123.06","200","9.403","50","2.919","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉烟窗","5220892.8","60.427","17.223","200","14.379","35","6.012","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","5.29","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","446730.25","5.64","0.366","50","0.016","35","0.003","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5622177","65.072","6.956","50","0.049","35","0.062","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9959149.406","117.301","27.194","50","0.442","35","1.353","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10784587.787","128.818","26.468","50","0.278","35","1.589","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","41079.055","0.485","14.363","50","0","35","5.126","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","7.177","0","21.022","50","8.389","35","65.174","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","2661.12","110.88","0.851","50","0.001","35","0.614","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","35732525.76","413.571","19.562","50","0.028","35","0.319","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22775160.96","263.601","14.73","50","0.03","35","0.35","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","13012565.76","150.608","8.76","50","0.04","35","0.1","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-384782.4","-4.454","1.36","50","0.39","35","0.08","5","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","13676230.08","158.29","8.84","50","0.25","35","0.09","5","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","170208","1.97",48.94,"120",1.07,"850",0.72,"100","正常"]
["13","惠州云海镁业有限公司","工业窑炉熔炼废气排放口","1273536","14.74","-","-","-","-","-","-","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","14661683","169.695","228.371","320","18.877","100","4.623","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","16815226","194.621","503.75","320","440.978","100","374.198","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","6553226","75.848","-","-","-","-","0","20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","109728","1.27","226.16","50","758.15","35","242.57","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","7#有机废气排放口（B7）","401299.875","4.645","-","-","-","-",0.1222,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","15#有机废气排放口（B15）","62282.5","0.721","-","-","-","-",0.4461,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","12683.283","0.147","-","-","-","-",0.0046,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","262168.582","10923.691",17.41,"150","-","-","0","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57455706.302","679.069","36.859","100","25.104","50","2.075","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","54685396.721","647.591","39.662","100","27.141","50","1.62","20","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","195.635","0.002","205.425","550","1.205","280","3.346","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","333186.094","3.856","271.609","550","6.672","400","7.51","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","510624","5.91","254.48","550","6.62","400","8.46","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","-","-","0","550","0","400","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1046660","12.114","164.09","200","6.173","200","1.13","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","0","0","0","200","0","200","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","297415.875","3.442","10.782","-","13.083","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1145447.875","13.258","55.315","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","716121.75","8.288","31.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3899030.5","45.128","77.039","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3244435.5","37.551","81.912","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3625795.75","41.965","49.395","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5636378.5","65.236","56.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1595626.125","18.468","36.193","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1870808.875","21.653","41.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1666051.375","19.283","59.436","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1730778.875","20.032","61.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3210800","133783.203","-","-","0.922","50","3.673","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3675748","42.543","43.286","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2608320","30.189","45.849","100","9.617","50","1.301","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","408231.312","4.725","40.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2489870.25","28.818","-","-","23.965","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","16688418","193.153","34.926","100","2.848","50","4.778","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","492488.906","5.7","52.096","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","4923380","56.983","37.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重装（II）127排气筒","3336100","38.613","57.176","100","-","-","3.951","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","1065720","12.335","-","-","1.135","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3737372.75","43.257","23.617","50","2.766","35","2.694","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1921459.75","22.239","41.951","100","1.563","50","1.168","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","-","-","0","300","0","100","0","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","6276016","72.639","30.37","100","1.006","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","9916642","114.776","49.433","100","1.424","50","0.053","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9785664","113.26","96.36","200","31.36","200","5.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1894.92","0.02","0","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","710715","8.23","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3560475.75","41.21","76.07","300","1.72","200","2.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10905939","126.22","64.25","120","4.76","100","1.77","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7603422.5","88","44.47","100","0","50","2.89","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","166195.69","1.92","70.01","300","0.01","100","1.02","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1184665","13.71","62","100","-","-","-","-","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1249217.5","14.46","158.115","200","41.106","50","6.412","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1693718.5","19.6","172.872","200","42.245","50","4.191","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","4009385.75","46.4","76.831","80","19.996","30","0.896","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3349090.75","38.76","75.434","80","25.222","30","1.487","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","755.65","0.01","0","80","0","30","0","8","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","454146.53","5.26","0","80","0","30","0","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2993210.5","34.644","14.27","100","0.904","50","2.733","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2800253","32.94",12.4186,"100",0.586,"50",2.9791,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1768128.875","20.464","73.292","250","14.926","80","1.329","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1890874.875","21.885","72.953","250","19.78","80","2.55","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","2496786.5","28.898","0","250","0","80","0","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","综合监控点","49053372","567.747","40.804","100","25.999","50","1.396","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7615383.5","88.141","265.55","320","1.18","100","4.04","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3677277.5","42.561","-","-","-","-",8.35,"20","正常"]